	ПЕРЕЛІК ЧИННИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ, НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, НОРМАТИВНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 
 станом на 01.02.2026 


	Позначення документа
	Назва документа
	Дата набрання чинності
	Примітка

	Державні будівельні норми (ДБН), розроблені на замовлення Агентства відновлення

	ДБН А.1.1-94-2010
	Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення
	01.09.2022
Зміна 2
	

	ДБН А.2.2-1:2021
	Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
	01.09.2022
	

	ДБН А.2.2-3:2014
	Склад та зміст проектної документації на будівництво
	01.09.2022

Зміна № 2
	

	ДБН Б.1.1-13:2021
	Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях
	01.09.2022
	

	ДБН Б.1.1-14:2021
	Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні
	01.09.2022
	

	ДБН Б.2.2-5-2011
	Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій
	01.09.2022

Зміна № 3
	

	ДБН В.1.2-6:2021
	Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість
	01.09.2022
	

	ДБН В.1.2-7:2021
	Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека


	01.09.2022
	

	ДБН В.1.2-8:2021
	Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров`я та захист довкілля
	01.09.2022
	

	ДБН В.1.2-9:2021
	Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека і доступність під час експлуатації
	01.09.2022
	

	ДБН В.1.2-10:2021
	Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму та вібрації


	01.09.2022
	

	ДБН В.1.2-11:2021
	Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність
	01.09.2022
	

	ДБН В.1.2-14:2018
	Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд
	01.09.2022

Зміна № 1
	

	ДБН В.1.2-15:2009
	Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи.
	01.04.2007
	

	ДБН В.2.2-2:2024
	Будівлі та споруди. Теплиці і парники
	01.11.2024
	

	ДБН В.2.2-40:2018
	Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення
	01.09.2022


	Зміна № 1
Зміна № 2

Зміна № 3

	ДБН В.2.2-43:2021
	Складські будівлі. Основні положення
	01.09.2022
	Із скасуванням СНиП2.11.01-85* Складские здания

	ДБН В.2.3-4:2015
	Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво
	01.04.2016
	

	
	
	01.09.2019 Зміна № 1
	

	
	
	01.03.2022

Зміна № 2
	

	ДБН В.2.3-5:2018
	Вулиці та дороги населених пунктів
	01.09.2018

01.09.2022
	Зміна № 1

	ДБН В.2.3-6:2009
	Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування
	01.03.2010
	

	ДБН В.2.3-14:2006
	Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування
	01.02.2007


	Зміна № 1

втратили чинність гл. 2 та дод. Д, Ж, К, Л, П, Р з наданням чинності ДБН В.1.2-15:2009; гл. 1 та дод. В, М, Ψ з наданням чинності ДБН В.2.3-22:2009; гл. 4 та дод. Х, Ц, Ю, Я, D, F з наданням чинності ДБН В.2.3-26:2009;            з 01.09.2013 втратили чинність гл. 5 і дод. G, L, N, Q з наданням чинності ГБН В.2.3-37641918-553:2013

	ДБН В.2.3-15-2007
	Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
	01.09.2022
	Зміна № 3

	ДБН В.2.3-18:2007
	Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проєктування
	01.09.2022
	Зміна № 3

	ДБН В.2.3-22:2009
	Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування
	01.03.2020
	З 01.12.2025 буде замінений на ДБН В.2.3-22:2025

	ДБН В.2.3-26:2024
	Мости та труби. Проєктування сталевих конструкцій
	01.03.2025
	

	ДБН В.2.5-28:2018
	Природне і штучне освітлення
	01.03.2019
	Зміна № 1

	ДБН В.2.6-162:2010
	Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції
	01.09.2022
	Зміна № 1

	ДБН В.2.6-198:2014
	Сталеві конструкції. Норми проектування
	01.09.2022
	Зміна № 1

	НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ (ДСТУ), РОЗРОБЛЕНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ АГЕНТСТВА ВІДНОВЛЕННЯ

	ДСТУ 2587:2021
	Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови 
	01.08.2021
	

	ДСТУ 3587:2022
	Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану
	01.12.2022
	На заміну ДСТУ 3587-97

	ДСТУ 4036:2021
	Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги
	01.08.2021
	

	ДСТУ 4044:2019
	Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови
	01.05.2020
	

	ДСТУ 4100:2021
	Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування
	01.11.2021 Поправка № 1
	

	
	
	Зміна № 1

01.03.2025
	

	ДСТУ 4123:2020
	Безпека дорожнього руху. Засоби заспокоєння руху. Загальні технічні вимоги
	01.11.2020
	

	ДСТУ 7168:2010
	Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови
	01.01.2011
	

	ДСТУ 7173:2010
	Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж залізничних і автомобільних доріг та смугах їх відведення захисні. Норми виділення
	01.07.2012
	

	ДСТУ 8537:2015
	Безпека дорожнього руху. Екрани протизасліплювальні. Загальні технічні умови
	01.07.2016
	

	ДСТУ-Н 8544:2015
	Геосинтетики. Настанови з оцінювання довговічності (ISO/TS 13434:2008, МОD)
	01.07.2016
	

	ДСТУ 8607:2015
	Матеріали геосинтетичні дорожні. Методи випробування
	01.07.2017
	

	ДСТУ 8731:2017
	Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування
	01.04.2018
	

	ДСТУ 8732:2017
	Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування
	01.04.2018
	

	ДСТУ 8745:2017
	Автомобільні дороги. Методи вимірювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу
	01.01.2019
	

	ДСТУ 8746:2017
	Автомобільні дороги.  Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття
	01.01.2019
	

	ДСТУ 8747:2017
	Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання
	01.01.2022
	З 01.10.2025 буде замінений на ДСТУ 8747:2025

	ДСТУ 8748:2017
	Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів
	01.01.2019
	

	ДСТУ 8749:2017
	Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт
	01.01.2019
	

	ДСТУ 8751:2017
	Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої.  Правила використання. Загальні технічні вимоги
	01.01.2019
	

	ДСТУ 8752:2017
	Безпека дорожнього руху. Проект організації дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до змісту
	01.01.2019
	

	ДСТУ 8771:2018
	Матеріали з вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови
	01.01.2019
	

	ДСТУ 8772:2018
	Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Методи випробування
	01.01.2019
	

	
	
	Зміна № 1

01.10.2023
	

	ДСТУ 8800:2018
	Настанова з улаштування залізобетонних дорожніх огороджень парапетного типу
	01.06.2019
	

	ДСТУ 8801:2018
	Автомобільні дороги. Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу з укріплених ґрунтів
	01.10.2019
	

	ДСТУ 8805:2018
	Мости та труби. Опорні частини автодорожніх мостів. Вимоги щодо вибору та влаштування
	01.10.2019
	

	ДСТУ 8814:2018
	Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та визначення понять
	01.10.2019
	

	ДСТУ 8824:2019
	Автомобільні дороги. Визначення інтенсивності руху та складу транспортного потоку
	01.10.2019
	

	ДСТУ 8825:2019
	Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення розтяжності
	01.01.2020
	

	ДСТУ 8850:2019
	Настанова з влаштування систем поверхневого водовідведення на автодорожніх мостах
	01.07.2020
	

	ДСТУ 8853:2019
	Матеріали протиожеледні для автомобільних доріг. Технічні умови
	01.07.2020
	

	ДСТУ 8858:2019
	Суміші цементобетонні дорожні та цементобетон дорожній. Технічні умови
	01.07.2020
	

	ДСТУ 8859:2019
	Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення еквіпенетраційної температури та індексу пенетрації
	01.07.2020
	

	ДСТУ 8860:2019
	Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення еквів’язких температур
	01.07.2020
	

	ДСТУ 8873:2019
	Автомобільні дороги. Настанова з герметизації тріщин
	01.07.2020
	

	ДСТУ 8888:2019
	Георешітки полімерні жорсткі тривісноорієнтовані. Загальні технічні вимоги
	01.10.2020
	

	ДСТУ 8989:2020
	Настанова з утримання автодорожніх мостів
	01.07.2021
	

	ДСТУ 8894:2019
	Безпека дорожнього руху. Лінійний аналіз аварійності та оцінювання умов безпеки руху на автомобільних дорогах
	01.10.2020
	

	ДСТУ 8903:2019
	Мости автодорожні. Класифікація елементів
	01.10.2020
	

	ДСТУ 8904:2019
	Настанова з улаштування гідроізоляції проїзної частини автодорожніх мостів
	01.10.2020
	

	ДСТУ 8905:2019
	Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення показника когезії
	01.10.2020
	

	ДСТУ 8906:2019
	Планування та проектування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги
	01.10.2020
	

	ДСТУ 8908:2019
	Автодорожні мости. Класифікація дефектів
	01.10.2020
	

	ДСТУ 8954:2019
	Автомобільні дороги. Оцінювання рівня дефектності дорожнього одягу
	01.01.2021
	

	ДСТУ 8959:2019
	Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон  дорожній на основі бітумів, модифікованих полімерами. Технічні умови
	01.01.2021
	

	ДСТУ 8976:2020
	Матеріали дорожні, виготовлені за технологією холодного ресайклінгу. Технічні умови
	01.05.2021
	Зміна № 1 

	ДСТУ 8977:2020
	Матеріали дорожні, виготовлені за технологією холодного ресайклінгу. Методи випробування
	01.05.2021
	

	ДСТУ 8978:2020
	Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу
	01.05.2021
	Зміна № 1

	ДСТУ 8991:2020
	Цементобетон дорожній. Метод визначення морозостійкості за показником міцності на розтяг за згином
	01.07.2021
	

	ДСТУ 8992:2020
	Автомобільні дороги. Настанова з обґрунтування рівнів обслуговування під час експлуатаційного утримання
	01.07.2021
	

	ДСТУ 8993:2020
	Автомобільні дороги, Рівні обслуговування під час експлуатаційного утримання
	01.07.2021
	

	ДСТУ 9043:2020
	Матеріали щебеневі зі шлаків металургійних для дорожнього будівництва
	01.11.2020
	

	ДСТУ 9048:2020
	Автомобільні дороги. Методи вимірювання основних параметрів стану довкілля
	01.03.2021
	

	ДСТУ 9054:2020
	Конструкції автодорожніх мостів сталеві. Технічні вимоги до виготовлення
	01.04.2021
	Зміна №1 від 01.10.2025

	ДСТУ 9057:2020
	Настанова з проектування та влаштування споруд поверхневого водовідведення на автомобільних дорогах загального користування
	01.05.2021
	

	ДСТУ 9062:2020
	Арматура неметалева композитна для дорожніх та мостових конструкцій. Методи випробування
	01.07.2021
	

	ДСТУ 9076:2021 
	Автомобільні дороги. Оцінка впливу на довкілля
	01.12.2021
	

	ДСТУ 9113:2021
	Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон дорожній з базальтовою фіброю. Технічні умови
	01.04.2022
	

	ДСТУ 9114:2021
	Безпека дорожнього руху. Маршрутне орієнтування на автомобільних дорогах
	01.05.2022
	

	
	
	Зміна № 1

01.03.2025
	

	ДСТУ 9116:2021
	Бітум та бітумні в’яжучі. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови
	01.03.2022
	На заміну ДСТУ Б В.2.7-135:2014

	ДСТУ 9117:2021
	Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова щодо виробництва та застосування дорожніх бітумів, модифікованих полімерами
	01.03.2022
	На заміну ДСТУ Б В.2.7-298:2013

	ДСТУ 9123:2021
	Настанова з обстеження та випробування мостів і труб
	01.07.2022
	

	ДСТУ 9133:2021
	Бітум та бітумні в’яжучі. Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови
	01.08.2022
	

	ДСТУ 9134:2021
	Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова щодо виробництва та застосування дорожніх бітумів, модифікованих комплексами добавок
	01.08.2022
	

	ДСТУ 9154:2021
	Настанова з виконання геодезичних робіт у дорожньому будівництві
	01.09.2022
	

	ДСТУ 9167:2021 
	Автомобільні дорроги. Очищення поверхневих стічних вод
	01.08.2022
	

	ДСТУ 9169:2021
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення зчеплюваності з мінеральним матеріалом
	01.08.2022
	На заміну ДСТУ Б В.2.7-81-98

	ДСТУ 9170:2021
	Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова з виробництва та застосування бітумних емульсій
	01.08.2022
	

	ДСТУ 9177-1:2022
	Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 1. Щебінь для поверхневої обробки 
	01.01.2023
	

	ДСТУ 9177-2:2022
	Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 2.Матеріали неукріплені
	01.01.2023
	На заміну ДСТУ Б В.2.7-30:2013; ДСТУ Б В.2.7-203:2009 (у частині вимог до природних піщано-гравійних сумішей)

	ДСТУ 9177-3:2022
	Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 3. Матеріали, укріплені мінеральними в’яжучими
	01.01.2023
	На заміну ДСТУ Б.В.2.7-207:2009

	ДСТУ 9177-4:2022
	Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 4. Матеріали, укріплені комплексом в’яжучих

	01.01.2023
	

	ДСТУ 9177-5:2024
	Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 5. Гарячі суміші
	01.02.2025
	

	ДСТУ 9177-6:2024
	Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 6. Холодні суміші
	01.02.2025
	

	ДСТУ 9177-7:2024
	Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 6. Вологі суміші
	01.02.2025
	

	ДСТУ 9177-8:2024
	Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 8. Суміші для цілорічного ліквідування вибоїн
	01.02.2025
	

	ДСТУ 9177-9:2024
	Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 9. Щебінь, оброблений бітумним в’яжучим
	01.02.2025
	

	ДСТУ 9178:2022
	Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу з щебеневих, гравійних та укріплених матеріалів
	01.01.2023
	На заміну 

ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016

	ДСТУ 9179:2022
	Щебінь та гравій зі щільних гірських порід 
і металургійних шлаків для дорожнього будівництва. Методи фізико-механічних випробувань
	01.01.2023
	

	ДСТУ 9181:2022
	Споруди транспорту. Мости автодорожні. Настанова з оцінювання та прогнозування технічного стану автодорожніх мостів
	01.01.2023
	На заміну ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012

	ДСТУ 9185:2022
	Настанова щодо зимового утримання автомобільних доріг
	01.09.2023
	

	ДСТУ 9186:2022
	Настанова з проєктування земляного полотна автомобільних доріг
	01.02.2023
	

	ДСТУ 9187:2022
	Добавки на основі поверхнево-активних речовин для дорожніх бітумів. Технічні умови
	01.02.2023
	

	ДСТУ 9196:2022
	Автомобільні дороги. Правила призначення ремонтних заходів 
	01.06.2023
	

	ДСТУ 9211:2023
	Методичні вказівки з визначення вартості послуг зі здійснення технічного нагляду під час будування, ремонтування та експлуатаційного утримування автомобільних доріг загального користування
	01.08.2023
	

	ДСТУ 9214:2023
	Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять
	01.06.2023
	

	ДСТУ 9216:2023
	Автомобільні дороги. Біопереходи. Вимоги до проєктування


	01.11.2023
	

	ДСТУ 9246-1:2023
	Заповнювачі для асфальтобетонів сумішей та матеріалів, оброблених бітумним в'яжучим. Технічні умови. Частина 1. Наповнювач
	01.04.2024
	На заміну ДСТУ Б В.2.7-121:2014

	ДСТУ 9264:2023
	Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова з виробництва та застосування дорожніх бітумів, модифікованих добавками на основі поверхнево-активних речовин
	01.06.2024
	На заміну ДСТУ-Н Б В.2.7-254:2012

	ДСТУ 9280:2024
	Настанова щодо проведення статичних випробувань автодорожніх мостів
	01.10.2024
	

	ДСТУ 9281:2024
	Бітумомінеральні суміші. Національні вимоги до асфальтобетонних сумішей згідно з ДСТУ EN 13108-1
	01.10.2024
	

	ДСТУ 9282:2024
	Бітумомінеральні суміші. Національні вимоги до щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей згідно з ДСТУ EN 13108-5 
	01.10.2024
	

	ДСТУ 9283:2024
	Бітумомінеральні суміші. Національні вимоги до мастикових асфальтобетонних сумішей згідно з ДСТУ EN 13108-6
	01.10.2024
	

	ДСТУ 9292-1:2024
	Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Частина 1. Гарячі, холодні та вологі суміші
	01.02.2025
	На заміну ДСТУ Б В.2.7-306:2015

	ДСТУ 9292-2:2024
	Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Частина 2. Суміші для цілорічного ліквідування вибоїн 
	01.02.2025
	

	ДСТУ Б А.1.1-100:2013
	Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять
	01.04.2014
	

	ДСТУ Б В.2.3-10-2003
	Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови
	01.07.2004
	

	ДСТУ Б В.2.3-11-2004
	Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови
	01.01.2005
	

	ДСТУ Б В.2.3-12-2004
	Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови
	01.01.2005
	

	ДСТУ Б В.2.3-13:2006
	Споруди транспорту. Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань
	01.10.2006
	

	ДСТУ Б В.2.3-17:2007
	Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування
	01.01.2008
	

	ДСТУ Б В.2.3-24:2009
	Споруди транспорту. Труби дорожні. Обстеження та оцінювання технічного стану
	01.08.2010
	

	ДСТУ Б В.2.3-25:2009
	Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.3-30:2015
	Автомобільні дороги загального користування з трьома смугами руху. Загальні технічні вимоги
	01.07.2016
	

	ДСТУ-Н Б В.2.3-31:2015
	Настанова щодо влаштування насипів транспортних споруд з вторинних продуктів вугільної промисловості
	01.10.2016
	

	ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016
	Настанова з улаштування  земляного полотна автомобільних доріг
	01.01.2017
	

	ДСТУ Б В.2.3-33:2016
	Автомобільні дороги. Визначення меж смуг відведення
	01.01.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016
	Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб
	01.01.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016
	Настанова з влаштування жорсткого дорожнього одягу
	01.04.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016
	Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг
	01.04.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.2.3-40:2016
	Настанова з влаштування покриття дорожнього одягу з використанням щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей
	01.04.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.2.3-41:2016
	Настанова з проектування дренажних конструкцій мілкого закладання на автомобільних дорогах
	01.04.2017
	

	ДСТУ Б В.2.3-42:2016
	Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу
	01.04.2017
	

	ДСТУ Б В.2.7-119:2011
	Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови
	01.10.2012
	

	ДСТУ Б В.2.7-129:2013
	Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови
	01.04.2014
	


	ДСТУ Б В.2.7-136:2016
	Матеріали для герметизації швів і тріщин в покриттях дорожнього одягу автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги
	01.01.2017
	

	ДСТУ Б В.2.7-247:2010
	Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань
	01.11.2011 Чинний розділ А.6 додатка А
	

	ДСТУ-Н Б В.2.7-301:2014
	Настанова щодо приготування та застосування сумішей асфальтобетонних та асфальтобетону, модифікованих природними бітумами
	01.07.2015
	

	ДСТУ-Н Б В.2.7-303:2015
	Настанова щодо приготування та застосування бітумів, модифікованих добавками на основі синтетичних восків
	01.01.2016
	

	ДСТУ Б В.2.7-307:2015
	Вторинні продукти вугільної промисловості. Класифікація
	01.07.2016
	

	ДСТУ Б В.2.7-309:2016
	Ґрунти, укріплені в’яжучим. Методи випробувань
	01.01.2017
	

	ДСТУ Б В.2.7-310:2016
	Бітуми дорожні, модифіковані гумовою крихтою. Технічні умови
	01.01.2017
	

	ДСТУ Б В.2.7-311:2016
	Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній, модифіковані гумовою крихтою. Технічні умови
	01.01.2017
	

	ДСТУ Б В.2.7-312:2016
	Арматура неметалева композитна базальтова періодичного профілю. Загальні технічні умови
	01.04.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.2.7-315:2016
	Настанова щодо виробництва та застосування асфальтобетонних сумішей за знижених технологічних температур із використанням енергозберігаючих добавок
	01.04.2017
	

	ДСТУ Б В.2.7-319:2016
	Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань
	01.04.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016
	Настанова щодо виконання робіт з ліквідації вибоїн  покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг
	01.04.2017
	

	ДСТУ Б Д.2.2-27:2016
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги (Збірник 27)
	01.01.2017
	

	ДСТУ EN 40-1:2019 

(EN 40-1:1991, IDT)
	Опори освітлення. Частина 1. Терміни та визначення понять
	01.10.2020
	

	ДСТУ EN 40-2:2019 

(EN 40-2:2004, IDT)
	Опори освітлення. Частина 2. Загальні вимоги та розміри
	01.10.2020
	

	ДСТУ EN 40-3-1:2019

 (EN 40-3-1:2013, IDT)
	Опори освітлення. Частина 3-1. Проектування та перевіряння на відповідність. Технічні вимоги для характеристичних навантажень
	01.10.2020
	

	ДСТУ EN 40-3-2:2019 

(EN 40-3-2:2013, IDT)
	Опори освітлення. Частина 3-2. Проектування та перевіряння на відповідність. Перевіряння випробуванням
	01.10.2020
	

	ДСТУ EN 40-3-3:2019 

(EN 40-3-3:2013, IDT)
	Опори освітлення. Частина 3-3. Проектування та перевіряння на відповідність. Перевіряння розрахунком
	01.10.2020
	

	ДСТУ EN 40-4:2019 

(EN 40-4:2019, IDT)
	Опори освітлення. Частина 4. Вимоги до опор освітлення з армованого та попередньо-напруженого бетону
	01.07.2020
	

	ДСТУ EN 40-5:2019 

(EN 40-5:2019, IDT)
	Опори освітлення. Частина 5. Вимоги до сталевих опор освітлення
	01.07.2020
	

	ДСТУ EN 40-6:2019

 (EN 40-6:2002, IDT)
	Світлові опори. Частина 6. Вимоги до алюмінієвих освітлювальних опор
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 40-7:2019

 (EN 40-7:2002, IDT)
	Опори освітлення. Частина 7. Вимоги до опор освітлення з полімерних композитних матеріалів, армованих волокном
	01.07.2020
	

	ДСТУ EN 58:2018 

(EN 58:2012, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих
	01.06.2019
	

	ДСТУ EN 932-1:2021 

(EN 932-1:1996, IDT)
	Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання проб
	01.01.2022
	

	ДСТУ EN 932-2:2021 

(EN 932-2:1999, IDT)
	Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 933-1:2021 

(EN 933-1:2012, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення зернового складу. Метод просіювання 
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 933-3:2021 

(EN 933-3:2012, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення форми зерен. Коефіцієнт пластинчастості 
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 933-4:2021 

(EN 933-4:2008, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 4. Визначення форми зерен. Коефіцієнт форми 
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 933-5:2021 (EN 933-5:1998; А1:2004, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначення відсоткового вмісту подрібнених зерен у крупних заповнювачах
	01.03.2023
	

	ДСТУ EN 933-6:2021

(EN 933-6:2014, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 6. Оцінювання характеристик поверхні. Коефіцієнт текучості заповнювачів
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 933-7:2021

(EN 933-7:1998, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 7. Визначення вмісту ракушняка. Відсотковий вміст ракушняка в крупних заповнювачах
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 933-8:2021

(EN 933-8:2012 + А1:2015, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 8. Оцінювання тонких фракцій. Метод піщаного еквівалента 
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 933-10:2021 (EN 933-10:2009, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 10. Оцінювання тонких фракцій. Зерновий склад наповнювачів (просіювання струменем повітря)                                   
	01.03.2022
	

	ДСТУ EN 933-11:2021 (EN 933-11:2009; АС:2009, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 11. Класифікаційне випробування для складових частин крупних заповнювачів, які використовують повторно                                   
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 934-4:2019

(EN 934-4:2009, IDT)
	Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Частина 4. Добавки для ін’єкційного розчину для попередньо напружених виробів. Визначення, вимоги, відповідність, маркування та етикетування
	01.07.2020
	

	ДСТУ EN 934-5:2019 

(EN 934-5:2007, IDT)
	Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Частина 5. Добавки для торкрет-бетону. Визначення, вимоги, відповідність, маркування та етикетування
	01.07.2020
	

	ДСТУ EN 1097-3:2021 (EN 1097-3:1998, IDT)
	Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення насипної густини та порожнистості
	01.06.2022
	

	ДСТУ EN 1097-4:2021 (EN 1097-4:2008, IDT)
	Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 4. Визначення порожнистості сухого ущільненого наповнювача
	01.06.2022
	

	ДСТУ EN 1097-5:2021 (EN 1097-5:2008, IDT)
	Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначення вологості висушуванням у сушильній шафі
	01.06.2022
	

	ДСТУ EN 1097-6:2021 (EN 1097-6:2013, IDT)
	Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 6. Визначення середньої  густини та водопоглинання
	01.06.2022
	

	ДСТУ EN 1097-7:2021 (EN 1097-7:2008, IDT)
	Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 7. Визначення густини частинок наповнювача пікнометричним методом
	01.06.2022
	

	ДСТУ EN 1097-8:2021 (EN 1097-8:2009, IDT)
	Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 8. Визначення стійкості до полірування
	01.06.2022
	

	ДСТУ EN 12390-1:2024 (EN 12390-1:2021, IDT)
	Випробування бетону. Частина 1. Форма, розміри та інші вимоги до зразка і форм
	01.03.2025
	

	ДСТУ EN 12390-2:2024 (EN 12390-2:2019, IDT)
	Випробування бетону. Частина 2. Виготовлення зразків та умови їх тверднення для випробування на міцність
	01.03.2025
	

	ДСТУ EN 12390-3:2024 (EN 12390-3:2019, IDT)
	Випробування бетону. Частина 3. Міцність зразків на стискання
	01.03.2025
	

	ДСТУ EN 12390-4:2024 (EN 12390-4:2019, IDT)
	Випробування бетону. Частина 4. Міцність на стискання. Технічні вимоги до випробувальних машин
	01.03.2025
	

	ДСТУ EN 1317-1:2018 

(EN 1317-1:2010, IDT)
	Дорожні стримувальні системи. Частина 1. Терміни та загальні методи випробування
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 1317-2:2018 

(EN 1317-2:2010, IDT)
	Дорожні стримувальні системи. Частина 2. Класи експлуатаційних характеристик, критерії прийнятності ударних випробувань і методи випробування огородждень бар’єрного та парапетного типів
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 1317-3:2019 (EN 1317-3:2010, IDT)
	Дорожні стримувальні системи. Частина 3. Класи експлуатаційних характеристик, критерії прийнятності ударних випробувань і методи випробування амортизаційних дорожніх пристроїв
	01.10.2020
	

	ДСТУ ENV 1317-4:2019 (ENV 1317-4:2001, IDT)
	Дорожні стримувальні системи. Частина 4. Класи експлуатаційних характеристик, критерії прийнятності ударних випробувань та методи випробування початкових, кінцевих і перехідних конструкцій огороджень бар’єрного типу
	01.10.2020
	

	ДСТУ EN 1317-5:2019 

(EN 1317-5:2007+А2:2012; АС:2012, IDT)
	Дорожні стримувальні системи. Частина 5. Вимоги до продукції та оцінювання відповідності дорожніх стримувальних систем
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 1367-2:2021 

(EN 1367-2:2009,  IDT)
	Методи випробування з визначення термічних характеристик та атмосферостійкості заповнювачів. Частина 2. Метод випробування сульфатом магнію
	01.01.2022
	

	ДСТУ EN 1367-3:2021 

(EN 1367-3:2001, IDT)
	Методи випробування з визначення термічних характеристик та атмосферостійкості заповнювачів. Частина 3. Метод кип’ятіння для випробування базальту «сонячним опіком»  
	01.01.2022
	

	ДСТУ EN 1423:2019 
(EN 1423:2012; АС:2013, IDT)
	Матеріали дорожньої розмітки. Мікрокульки скляні, наповнювачі протиковзні та суміші з них для нанесення на поверхню
	01.12.2021
	

	ДСТУ EN 1424:2021
(EN 1424:1997; А1:2003, IDT)
	Матеріали дорожньої розмітки. Мікрокульки скляні для попереднього змішування з матеріалом для дорожньої розмітки
	01.12.2021
	

	ДСТУ EN 1425:2019 

(EN 1425:2019, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення органолептичних властивостей
	01.07.2020
	

	ДСТУ EN 1426:2018 

(EN 1426:2015, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації)
	01.06.2019
	

	ДСТУ EN 1427:2018 

(EN 1427:2015, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі
	01.06.2019
	

	ДСТУ EN 1428:2020 

(EN 1428:2012, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення вмісту води в бітумних емульсіях. Метод азеотропної дистиляції
	01.06.2021
	

	ДСТУ EN 1429:2020 

(EN 1429:2013, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення залишку після проціджування бітумних емульсій та стійкості під час зберігання методом проціджування
	01.06.2021
	

	ДСТУ EN 1430:2020

 (EN 1430:2009, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення полярності частинок бітумних емульсій
	01.06.2021
	

	ДСТУ EN 1431:2020 

(EN 1431:2018, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення залишкового в’яжучого та нафтового залишку із бітумних емульсій методом дистиляції
	01.06.2021
	

	ДСТУ EN 1436:2020 

(EN 1436:2018, IDT)

(EN 1436:2018, IDT)
	Матеріали дорожньої розмітки. Експлуатаційні властивості матеріалів для розмітки та методи випробувань
	01.08.2021
	

	ДСТУ EN 1463-1:2021 (EN 1463-1:2009, IDT)
	Матеріали дорожньої розмітки. Світлоповертальні дорожні катафоти. Частина 1. Початкові вимоги до виробу
	01.09.2021
	

	ДСТУ EN 1463-2:2021 (EN 1463-2:2000, IDT)
	Матеріали дорожньої розмітки. Світлоповертальні дорожні катафоти. Частина 2. Технічні характеристики дорожніх випробувань
	01.09.2021
	

	ДСТУ EN 1744-4:2021_  (EN 1744-4:2005,  IDT)
	Методи випробування з визначення хімічних характеристик заповнювачів. Частина 4. Визначання стійкості  наповнювачів для бітумомінеральних сумішей до дії води
	01.01.2022
	

	ДСТУ EN 1790:2021 

(EN 1790:2013, IDT)
	Матеріали дорожньої розмітки. Світлоповертальні дорожні катафоти. Частина 2. Попередньо сформовані вироби для дорожньої розмітки
	01.09.2021
	

	ДСТУ EN 1794-1:2019 (EN 1794-1:2018 

+ АС:2018, IDT)
	Устатковання для зниження шуму дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 1. Вимоги щодо механічних характеристик та стійкості
	01.01.2021
	

	ДСТУ EN 1794-2:2019 (EN 1794-2:2011, IDT 
	Устатковання для зниження шуму дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 2. Загальні вимоги щодо техніки безпеки та екологічні вимоги 
	01.01.2021
	


	ДСТУ EN 1794-3:2019 (EN 1794-3:2016
	Устатковання для зниження шуму дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 3. Реакція на вогонь. Поведінка шумозахисного устатковання під час горіння та класифікація
	01.01.2021
	

	ДСТУ EN 1824:2021
(EN 1824:2011, IDT)
	Матеріали дорожньої розмітки. Дорожні випробування
	01.12.2021
	

	ДСТУ EN 1871:2021
(EN 1871:2000, IDT)
	Матеріали дорожньої розмітки. Фізичні властивості 
	01.12.2021
	

	ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010
	Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости (EN 1991-2:2003, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1992-2:2012
	Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 2. Залізобетонні мости. Правила проектування (EN 1992-2:2005, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1993-2:2012
	Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 2. Сталеві мости (EN 1993-2:2006, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012
	Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 2. Загальні правила і правила для мостів (EN 1994-2:2005, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012
	Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 2. Мости (EN 1995-2:2004, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ ISO 6446:2024 

(ISO 6446:1994, IDT)
	Вироби гумові. Опорні частини прогонової будови моста. Технічні вимоги до гум
	01.03.2025


	

	ДСТУ ISO 8608:2023 

(ISO 8608:2016, IDT)
	Механічна вібрація. Профіль дорожнього покриття. Звітність про виміряні дані
	01.11.2023
	

	ДСТУ ISO 10318-1:2023 
(ISO 10318-1:2015; 
Amd.1:2018, IDT)
	Геосинтетики. Частина 1. Терміни та визначення понять

	01.06.2024
	

	ДСТУ ISO 10318-2:2023 
(ISO 10318-2:2015;  
Amd.1:2018, IDT)
	Геосинтетики. Частина 2. Символи та піктограми

	01.06.2024
	

	ДСТУ EN ISO 11819-2:2024 (EN ISO 11819-2:2017, IDT; ISO 11819-2:2017, IDT;
	Акустика. Оцінювання впливу дорожнього покриву на транспортний шум. Частина 2. Метод оцінювання у безпосередній близькості
	01.11.2024
	

	ДСТУ EN 12271:2021

(EN 12271:2006, IDT)
	Поверхнева обробка. Технічні умови
	01.07.2022
	

	ДСТУ EN 12272-1:2021 (EN 12272-1:2002, IDT)
	Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню 
	01.07.2022
	

	ДСТУ EN 12272-2:2020 (EN 12272-2:2002, IDT)
	Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 2. Візуальна оцінка дефектів
	01.08.2021
	

	ДСТУ EN 12272-3:2020 (EN 12272-3:2002, IDT)
	Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 3. Визначання зчеплюваності в’яжучого з заповнювачем ударним методом із застосуванням плити Vialit
	01.08.2021
	

	ДСТУ EN 12273:2023 

(EN 12273:2008, IDT)
	Покрив з литої емульсійно-мінеральної суміші. Вимоги
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 12274-1:2023 
(EN 12274-1:2018, IDT)

	Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 1. Відбирання проб литої емульсійно-мінеральної суміші 
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 12274-2:2023 
(EN 12274-2:2018, IDT)

	Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 2. Визначення вмісту залишкового в’яжучого та підготування проб 
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 12274-3:2023 
(EN 12274-3:2018, IDT)
	Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 3. Консистенція
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 12274-4:2023 
(EN 12274-4:2003, IDT)
	Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 4. Визначення когезії суміші
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 12274-5:2023 
(EN 12274-5:2018, IDT)
	Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 5. Визначення найменшого вмісту в’яжучого та зносостійкості 
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 12274-6:2023 
(EN 12274-6:2018, IDT)

	Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 6. Норма влаштування

	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 12274-7:2023

(EN 12274-7:2005, IDT) 
	Литі емульсійно-мінеральні суміші. Частина 7. Вібраційне випробування на стираність 
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 12274-8:2023 

(EN 12274-8:2005, IDT)


	Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 8. Візуальне оцінювання дефектів покриву
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 12352:2019 (EN 12352:2006, IDT)
	Устатковання для регулювання дорожнього руху. Світлові попереджувальні та убезпечувальні пристрої 


	01.02.2023
	

	ДСТУ EN 12592:2018 

(EN 12592:2014, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення розчинності
	01.06.2019
	

	ДСТУ EN 12593:2018 

(EN 12593:2015, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості за методом Фрааса
	01.06.2019
	

	ДСТУ EN 12594:2018 

(EN 12594:2015, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування
	01.06.2019
	

	ДСТУ EN 12595:2018 

(EN 12595:2015, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості
	01.10.2019
	

	ДСТУ EN 12596:2018 

(EN 12596:2015, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості з використанням вакуумного капілярного віскозиметра
	01.10.2019
	

	ДСТУ EN 12597:2018 

(EN 12597:2014, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Словник термінів
	01.01.2019
	

	ДСТУ Б EN 12607-1:2015
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до затвердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 1. Метод RTFOT (EN 12607-1:2014, IDT)
	01.07.2016
	

	ДСТУ EN 12607-2:2019 (EN 12607-2:2014, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом тепла та повітря. Частина 2. Метод TFOT
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12607-3:2019 (EN 12607-3:2014, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом тепла та повітря. Частина 3. Метод RFT
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12675:2022 (EN 12675:2017, IDT)
	Контролери світлофорні для регулювання дорожнього руху. Функціональні вимоги щодо безпеки 


	01.02.2023
	

	ДСТУ EN 12676-1:2023 (EN 12676-1:2000, IDT)
	Екрани протизасліплювальні для доріг. Частина 1.Експлуатаційні параметри та характеристики
	01.04.2024
	

	ДСТУ EN 12676-2:2023 (EN 12676-2:2000, IDT)
	Екрани протизасліплювальні для доріг. Частина 2. Методи випробування
	01.04.2024
	

	ДСТУ EN 12697-1:2019 (EN 12697-1:2012, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 1. Уміст розчинених в’яжучих
	01.07.2020
	

	ДСТУ EN 12697-2:2019 (EN 12697-2:2015, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 2. Визначення гранулометричного складу
	01.07.2020
	

	ДСТУ EN 12697-4:2021 (EN 12697-4:2015, IDT)
	Бітумомінеральні суміш. Методи випробування. Частина 4. Відновлення бітуму. Фракціювальна колона
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 12697-5:2018 (EN 12697-5:2009; AC:2012, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 5. Визначення максимальної щільності
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12697-6:2019 (EN 12697-6:2012, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 6. Визначення об’ємної щільності бітумомінеральних зразків
	01.07.2020
	

	ДСТУ EN 12697-8:2018 (EN 12697-8:2003, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 8. Визначення показників пористості асфальтобетонних зразків
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12697-10:2018 (EN 12697-10:2017, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 10. Ущільнюваність
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12697-11:2018 (EN 12697-11:2012, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 11. Визначення зчеплюваності між заповнювачем і бітумом
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12697-12:2018 (EN 12697-12:2018, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 12. Визначення водостійкості асфальтобетонних зразків
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12697-13:2018 (EN 12697-13:2018, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 13. Вимірювання температури
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12697-14:2018 (EN 12697-14:2000, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 14. Визначення вмісту води
	01.07.2019
	

	ДСТУ EN 12697-15:2018 (EN 12697-15:2003, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 15. Визначення сегрегації
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12697-16:2024 (EN 12697-16:2016, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 16. Стирання шипованими шинами
	01.04.2025
	На заміну 
ДСТУ EN 12697-16:2022 (EN 12697-16:2016, IDT)

	ДСТУ EN 12697-17:2021 
(EN 12697-17:2017, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 17. Втрата частинок зразка пористого асфальтобетону
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 12697-18:2018 (EN 12697-18:2017, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 18. Стікання в’яжучого
	01.07.2019
	

	ДСТУ EN 12697-19:2021 
(EN 12697-19:2020, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 19. Проникність зразка
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 12697-20:2021 
(EN 12697-20:2020, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 20. Вдавлювання з використанням зразків-кубів або зразків Маршала
	01.08.2022
	

	ДСТУ EN 12697-22:2018 (EN 12697-22:2003+

А1:2007, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 22. Колійність
	01.07.2019
	

	ДСТУ EN 12697-23:2024 (EN 12697-23:2017, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 23. Визначення міцності на непрямий розтяг бітумомінеральних зразків
	01.04.2025
	На заміну ДСТУ EN 12697-23:2022 (EN 12697-23:2017, IDT) 

	ДСТУ EN 12697-24:2018 (EN 12697-24:2012, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втоми
	01.01.2019
	

	ДСТУ EN 12697-25:2019 (EN 12697-25:2016, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 25. Випробування на циклічний стиск
	01.07.2020
	

	ДСТУ EN 12697-26:2018 (EN 12697-26:2012, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 26. Жорсткість
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12697-27:2018 (EN 12697-27:2017, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 27. Відбирання проб
	01.10.2019
	

	ДСТУ EN 12697-28:2019 (EN 12697-28:2000, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 28. Готування зразків для визначення вмісту в’яжучого, вологості та гранулометричного складу
	01.07.2020
	

	ДСТУ EN 12697-30:2020 (EN 12697-30:2018, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 30. Готування зразків ударним ущільнювачем
	01.06.2021
	

	ДСТУ EN 12697-31:2021 (EN 12697-31:2019, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 31. Підготування зразка гіраторним ущільнювачем
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 12697-32:2021 (EN 12697-31:2019, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 32. Підготування зразка вібраційним ущільнювачем
	01.08.2022
	

	ДСТУ EN 12697-33:2018 (EN 12697-33:2003 + А1:2007, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 33. Готування зразків вальцевим ущільнювачем
	01.10.2019
	

	ДСТУ EN 12697-34:2019 (EN 12697-34:2012, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 34. Випробування за Маршаллом
	01.10.2020
	

	ДСТУ EN 12697-35:2019 (EN 12697-35:2016, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 35. Лабораторне змішування
	01.10.2020
	

	ДСТУ EN 12697-36:2021 
(EN 12697-36:2003, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 36. Визначення товщини бітумінозного шару
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 12697-37:2024 (EN 12697-37:2022, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 37. Випробування гарячим піском адгезії в’яжучого до попередньо обробленого щебеню для гарячеукоткованого асфальтобетону (HRA)
	01.04.2025
	На заміну 

ДСТУ EN 12697-37:2022 (EN 12697-37:2022, IDT)

	ДСТУ EN 12697-38:2021 (EN 12697-38:2004, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 38. Типове устатковання та калібрування 
	01.04.2022
	

	ДСТУ EN 12697-39:2019 (EN 12697-39:2012, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 39. Визначення вмісту в’яжучого випалюванням
	01.10.2020
	

	ДСТУ EN 12697-40:2021

(EN 12697-39:2012, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 40. Дренажність влаштованого покриття
	01.08.2022
	

	ДСТУ EN 12697-41:2019 (EN 12697-41:2013, IDT)

	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 41. Визначення стійкості до протиожеледних рідин
	01.07.2020 


	

	ДСТУ EN 12697-42:2024 (EN 12697-42:2021, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 42. Кількість сторонніх домішок у регенерованому асфальтобетоні
	01.04.2025
	На заміну 

ДСТУ EN 12697-42:2022 (EN 12697-42:2021, IDT)


	ДСТУ EN 12697-44:2024 (EN 12697-44:2019, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 44. Поширення тріщин під час випробування на напівкругле  згинання
	01.04.2025
	На заміну 

ДСТУ EN 12697-44:2022 (EN 12697-44:2019, IDT)

	ДСТУ EN 12697-46:2018 (EN 12697-46:2012, IDТ)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 46. Визначення низькотемпературної тріщиностійкості за одновісного розтягу
	01.10.2019
	

	ДСТУ EN 12697-49:2024 (EN 12697-49:2022, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 49. Визначення зчеплення після полірування
	01.04.2025


	ДСТУ EN 12697-49:2022 (EN 12697-49:2022, IDT)

	ДСТУ EN 12697-50:2021 (EN 12697-50:2018, IDТ)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 50. Опір зношенню
	01.08.2022
	

	ДСТУ EN 12697-51:2021 (EN 12697-51:2017, IDТ)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 51. Випробування з визначення поверхневої зсувостійкості
	01.08.2022
	

	ДСТУ EN 12697-52:2024 (EN 12697-52:2017, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 52. Кондиціювання для окисного старіння
	01.04.2025
	На заміну ДСТУ EN 12697-52:2022 (EN 12697-52:2017, IDT)

	ДСТУ EN 12697-54:2024 (EN 12697-54:2019, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 54. Твердіння зразка для випробування сумішей із бітумною емульсією
	01.04.2025
	На заміну ДСТУ EN 12697-54:2022 (EN 12697-54:2019, IDT)

	ДСТУ EN 12697-56:2024 (EN 12697-56:2019, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 56. Підготування зразків статичним ущільненням
	01.04.2025
	На заміну ДСТУ EN 12697-56:2022 (EN 12697-56:2019, IDT)

	ДСТУ EN 12802:2021
(EN 12802:2011, IDT)
	Матеріали дорожньої розмітки. Лабораторні методи ідентифікації 
	 01.12.2021
	

	ДСТУ EN 12846-1:2019 (EN 12846-1:2011, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення часу витікання віскозиметром витікання. Частина 1. Бітумні емульсії
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12846-2:2019 (EN 12846-2:2011, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення часу витікання віскозиметром витікання. Частина 2. Бітуми, розріджені летким розчинником або нелетким розріджувачем
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12847:2020 

(EN 12847:2009, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання схильності бітумних емульсій до розшарування
	01.12.2020
	

	ДСТУ EN 12848:2020 

(EN 12848:2009, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання стійкості бітумних емульсій під час змішування з цементом
	01.12.2020
	

	ДСТУ EN 12849:2020 

(EN 12849:2009, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання проникальної здатності бітумних емульсій
	01.12.2020
	

	ДСТУ EN 12850:2020 

(EN 12850:2009, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання рН бітумних емульсій
	01.12.2020
	

	ДСТУ ЕN 12899-1:2021 
(ЕN 12899-1:2007, IDT)
	Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 1. Знаки стаціонарні

	01.11.2021
	

	ДСТУ ЕN 12899-2:2021 
(ЕN 12899-2:2007, IDT)
	Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 2. Тумби дорожні сигнальні (ТДС)
	01.11.2021
	

	ДСТУ ЕN 12899-3:2021 
(ЕN 12899-3:2007, IDT)
	Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 3. Стовпчики напрямні та світлоповертальні елементи
	01.11.2021
	

	ДСТУ ЕN 12899-4:2021
(ЕN 12899-4:2007, IDT)
	Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 4. Контролювання виробництва на підприємстві
	01.11.2021
	

	ДСТУ ЕN 12899-5:2021
(ЕN 12899-5:2007, IDT)
	Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 5. Початкові випробування типу виробу
	01.11.2021
	

	ДСТУ EN 12966:2021 

(EN 12966:2014+ A1:2018, IDT)
	Знаки дорожні вертикальні. Знаки дорожні зі змінною інформацією

до контролю виробництва на підприємстві
	01.09.2021
	

	ДСТУ EN 13074-1:2020 (EN 13074-1:2019, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Відновлення в’яжучого з бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем. Частина 1. Відновлення випаровуванням
	01.02.2021
	

	ДСТУ EN 13074-2:2020 (EN 13074-2:2019, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Відновлення в’яжучого з бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем. Частина 2. Стабілізація після відновлення випаровуванням
	01.02.2021
	

	ДСТУ EN 13075-1:2020 (EN 13075-1:2016, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення характеристик розпаду. Частина 1. Визначення індексу розпаду катіонних  бітумних емульсій методом мінерального наповнювача
	01.02.2021
	

	ДСТУ EN 13075-2:2020 (EN 13075-2:2016, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення характеристик розпаду. Частина 2. Визначення часу перемішування катіонних  бітумних емульсій із заповнювачем тонких фракцій
	01.02.2021
	

	ДСТУ EN 13108-1:2018 (EN 13108-1:2016, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 1. Асфальтобетон
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 13108-2:2018 (EN 13108-2:2016, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 2. Асфальтобетон для надтонких шарів
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 13108-3:2018 (EN 13108-3:2016, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 3. М’який асфальтобетон
	01.07.2019
	

	ДСТУ EN 13108-5:2018 (EN 13108-5:2016, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 5. Щебенево-мастиковий асфальтобетон
	01.07.2019
	

	ДСТУ EN 13108-6:2018 (EN 13108-6:2016, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 6. Литий асфальтобетон
	01.07.2019
	

	ДСТУ EN 13108-8:2018 (EN 13108-8:2016, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 8. Регенерований асфальтобетон
	01.07.2019
	

	ДСТУ EN 13108-20:2018 (EN 13108-20:2016, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 20. Методи типових випробувань
	01.10.2019
	

	ДСТУ EN 13108-21:2018 (EN 13108-21:2016, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 21. Виробничий контроль якості
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 13179-1:2021 
(EN 13179-1:2013, IDT)
	Методи випробування мінеральних наповнювачів для бітумомінеральних сумішей. Частина 1. Метод дельта кільця та кулі
	01.08.2021
	

	ДСТУ EN 13179-2:2021 
(EN 13179-2:2000, IDT)
	Методи випробування мінеральних наповнювачів для бітумомінеральних сумішей. Частина 2. Бітумоємність
	01.08.2021
	

	ДСТУ EN 13197:2021 (EN 13197:2011+А1:2014, IDT)
	Матеріали дорожньої розмітки. Поворотний стенд для випробування на зношення до контролю виробництва на підприємстві
	01.09.2021
	

	ДСТУ СEN/TR 13201-1:2016 

(СEN/TR 13201-1:2014, IDT)
	Освітлення доріг. Частина 1. Вибирання класів освітлення
	01.07.2024
	

	ДСТУ EN 13201-2:2016 

(EN 13201-2:2015, IDT)
	Освітлення доріг. Частина 2. Технічні вимоги
	01.07.2024
	

	ДСТУ EN 13201-3:2016 

(EN 13201-3:2015, IDT)
	Освітлення доріг. Частина 3. Розрахунок робочих параметрів
	01.07.2024
	

	ДСТУ EN 13201-4:2016 

(EN 13201-4:2015, IDT)
	Освітлення доріг. Частина 4. Методи вимірювання світлових характеристик
	01.07.2024
	

	ДСТУ EN 13201-5:2016 (EN 13201-5:2015, IDT)
	Освітлення доріг. Частина 5. Показники енергетичної ефективності
	01.07.2024
	

	ДСТУ EN 13212:2020 (EN 13212:2011, IDT)
	Матеріали дорожньої розмітки. Вимоги до контролю виробництва на підприємстві до контролю виробництва на підприємстві
	01.08.2021
	

	ДСТУ EN 13282-1:2021 (EN 13282-1:2013, IDT)
	В’яжучі дорожні гідравлічні. Частина 1. В’яжучі дорожні гідравлічні швидкого твердіння. Склад, технічні умови та критерії відповідності
	01.08.2021
	

	ДСТУ EN 13282-2:2021 (EN 13282-1:2015, IDT)
	В’яжучі дорожні гідравлічні. Частина 2. В’яжучі дорожні гідравлічні  ноормального твердіння. Склад, технічні умови та критерії відповідності
	01.08.2021
	

	ДСТУ EN 13282-3:2019 (EN 13282-3:2015, IDT)
	В’яжучі дорожні гідравлічні. Частина 3. Оцінка відповідності
	01.08.2021
	

	ДСТУ EN 13285:2020 (EN 13285:2018, IDT)
	Суміші нев’язні. Технічні умови
	01.08.2021
	

	ДСТУ EN 13286-2:2021 (EN 13286-2:2010; АС:2012, IDT)
	Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 2. Методи випробування для лабораторного контролю щільності та вмісту води. Ущільнення за методом Проктора
	01.12.2021
	

	ДСТУ EN 13286-47:2021 (EN 13286-47:2012, IDT)
	Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 47. Методи випробування для визначення показника CBR, показника несної здатності та лінійного набухання
	01.12.2021
	

	ДСТУ EN 13301:2023

(EN 13301:2010, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення схильності бітуму до забарвлення
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 13302:2019

 (EN 13302:2018, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості бітумного в’яжучого з використанням ротаційного віскозиметра
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 13399:2018

 (EN 13399:2017, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення стабільності під час зберігання модифікованих бітумів
	01.10.2019
	

	ДСТУ EN 13422:2023

 (EN 13422:2019, IDT)
	Знаки дорожні вертикальні. Переносні сигнальні засоби та обмежувачі, які здатні деформуватися. Переносні дорожні знаки. Конуси та циліндри
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 13459:2020

 (EN 13459:2011, IDT)
	Матеріали дорожньої розмітки. Відбирання проб для зберігання та випробування
	01.08.2021
	

	ДСТУ EN ISO 13473-1:2021 (EN ISO 13473-1:2019, IDT; ISO 13473-1:2019, IDT)


	Визначення характеристик шорсткості дорожнього покриття за профілями його поверхні. Частина 1. Визначення сеередньої глибини профілю
	01.08.2022
	

	ДСТУ ISO 13473-2:2021 (ISO 13473-2:2002, IDT)
	Визначення характеристик шорсткості дорожнього покриття за профілями його поверхні. Частина 2. Термінологія та основні вимоги щодо аналізування профілів шорсткості покриття
	01.11.2021
	

	ДСТУ ISO 13473-3:2021 
(ISO 13473-3:2002, IDT)
	Визначення характеристик шорсткості дорожнього покриття за профілями його поверхні. Частина 3. Специфікація 
та класифікація профілометрів
	01.11.2021
	

	ДСТУ ISO/TS 13473-4:2021 (ISO/TS 13473-4:2008, IDT)
	Визначення характеристик шорсткості дорожнього покриття за профілями його поверхні. Частина 4. Спектральний аналіз профілів покриття
	01.11.2021
	

	ДСТУ EN ISO 13473-5:2021 (EN ISO 13473-5:2009, IDT; ISO 13473-5:2009, IDT)
	Визначення характеристик шорсткості дорожнього покриття за профілями його поверхні. Частина 5. Визначення мегашорсткості
	01.08.2022
	

	ДСТУ EN 13587:2018

(EN 13587:2016, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення властивостей під час розтягування
	01.10.2019
	

	ДСТУ EN 13588:2023

(EN 13588:2017, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення когезії бітумних в’яжучих за методом маятника
	01.05.2024
	

	ДСТУ EN 13589:2023

(EN 13589:2018, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення властивостей під час розтягування модифікованого бітуму за методом примусового розтягування
	01.05.2024
	

	ДСТУ EN 13614:2020 

(EN 13614:2011, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання зчеплюваності бітумних емульсій методом занурення у воду
	01.07.2021
	

	ДСТУ EN 13632:2023

(EN 13632:2010, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Візуалізація дисперсії полімеру в бітумі, модифікованому полімером
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 13702:2023

(EN 13702:2018, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості бітуму та бітумних в’яжучих методом конуса та пластини
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 13808:2020 

(EN 13808:2013, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог до катіонних бітумних емульсій
	01.07.2021
	

	ДСТУ EN 13924-1:2018 (EN 13924-1:2015, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до спеціальних дорожніх бітумів. Частина 1. Тверді дорожні бітуми
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 13924-2:2018 (EN 13924-2:2014, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до спеціальних дорожніх бітумів. Частина 2. Бітуми дорожні мультигрейд
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 14023:2023 

(EN 14023:2010, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог до бітумів, модифікованих полімером
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 14223:2024 

(EN 14223:2017, IDT)
	Листи гнучкі для гідроізолювання. Гідроізолювання мостових бетонних плит та бетонних поверхонь, призначених для руху транспортних засобів. Визначення водопоглинання
	01.01.2025
	

	ДСТУ EN 14224:2024 

(EN 14224:2010, IDT)
	Листи гнучкі для гідроізолювання. Гідроізолювання мостових бетонних плит та бетонних поверхонь, призначених для руху транспортних засобів. Визначення здатності перекриття тріщини
	01.01.2025
	

	ДСТУ EN 14227-1:2021 (EN 14227-1:2013, IDT)
	Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 1. Суміші дисперсні, укріплені цементом
	01.06.2022
	

	ДСТУ EN 14227-2:2021 (EN 14227-2:2013, IDT)
	Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 1. Суміші дисперсні, укріплені шлаком
	01.06.2022
	

	ДСТУ EN 14227-3:2020 (EN 14227-3:2013, IDT)
	Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 3. Суміші дисперсні, укріплені золою-винесенням
	01.06.2021
	

	ДСТУ EN 14227-4:2020 (EN 14227-4:2013, IDT)
	Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 4. Зола-винесення для сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим
	01.06.2021
	

	ДСТУ EN 14227-5:2021 
(EN 14227-5:2013, IDT)
	Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 5. Суміші дисперсні, укріплені дорожнім гідравлічним в’яжучим
	01.12.2021
	

	ДСТУ EN 14227-15:2021 
(EN 14227-15:2015, IDT)
	Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 15. Грунти, стабілізовані гідравлічним в’яжучим 
	01.09.2022
	

	ДСТУ EN 14388:2023 
(EN 14388:2015, IDT)
	Устатковання для зниження шуму дорожнього руху. Технічні вимоги
	01.11.2023
	

	ДСТУ EN 14389-1:2020 (EN 14389-1:2015, IDT)
	Устатковання для зниження шуму дорожнього руху. Процедури оцінювання експлуатаційної довговічності. Частина 1. Акустичні характеристики
	01.09.2021
	

	ДСТУ ISO 14688-1:2021

(ISO 14688-1:2017, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація і класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис 

	01.05.2022
	

	ДСТУ ISO 14688-2:2021

(ISO 14688-2:2009, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація і класифікація ґрунтів. Частина 2. Класифікація

	01.05.2022
	

	ДСТУ EN 14769:2019 

(EN 14769:2012, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Прискорене довгострокове старіння з використанням камери високого тиску (КВТ)
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 14770:2019 

(EN 14770:2012, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення комплексного модуля зсуву та фазового кута з використанням динамічного зсувного реометра (ДЗР)
	01.10.2020
	

	ДСТУ EN 14771:2019 

(EN 14771:2012, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення жорсткості під час випробування на повзучість за згину з використанням балочного реометра
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 14840:2023 
(EN 14840:2005, IDT)
	Заповнювачі швів та герметики. Методи випробування попередньо сформованих ущільнювачів швів
	01.04.2024
	

	ДСТУ EN 15322:2023 
(EN 15322:2013, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог до бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем
	01.05.2024
	

	ДСТУ EN 15323:2023 

(EN  15323:2007, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Прискорене довготривале старіння/кондиціювання методом обертових циліндрів (RCAT)
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 15381:2015
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в дорожніх конструкціях і асфальтобетонних покриттях (EN 15381:2008, IDT)
	01.01.2017
	

	ДСТУ EN 15626:2023

(EN 15626:2016, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення зчеплюваності бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем, методом занурення у воду. Метод заповнювача
	01.05.2024


	

	ДСТУ EN 16157-1:2022 (EN 16157-1:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про дорожній рух. Частина 1. Контекст та платформа
	01.02.2023
	

	ДСТУ EN 16157-2:2023 (EN 16157-2:2019, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про дорожній рух. Частина 2. Визначення розташування
	01.11.2023
	

	ДСТУ EN 16157-2:2022

(EN 16157-3:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про дорожній рух. Частина 3. Публікування поточної ситуації 
	01.02.2025
	

	ДСТУ EN 16157-4:2022 (EN 16157-4:2014, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про дорожній рух. Частина 4. Публікування на знаках зі змінною інформацією
	01.02.2025
	

	ДСТУ EN 16157-5:2023 (EN 16157-5:2020, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про дорожній рух. Частина 5. Публікування виміряних та обчислених даних
	01.11.2023
	

	ДСТУ EN 16157-6:2022 (СEN 16157-6:2015, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про дорожній рух. Частина 6. Публікування інформації про паркування 
	01.02.2025
	

	ДСТУ EN 16157-7:2022 (EN 16157-7:2018, IDT)
	Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про дорожній рух. Частина 7. Спільні елементи даних

	01.02.2023
	

	ДСТУ ISO 16204:2024 (ISO 16204:2012, IDT)
	Довговічність. Проєктування строку експлуатування бетонних споруд
	01.04.2025
	

	ДСТУ EN 16345:2023 

(EN 16345:2012, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення часу витікання бітумних емульсій з використанням віскозиметра Redwood № ІІ
	01.06.2024
	

	ДСТУ EN 16346:2023 

(СEN/TS 16346:2012, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення характеристик розпаду та безпосередньої зчеплюваності катіонних бітумних емульсій із заповнювачем з розміром фракції 2/4 мм
	01.07.2023
	

	ДСТУ EN 16659:2023 

(EN 16659:2015, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення повзності та відновлення під дією багаторазових зсувних напруг (MSCRT)
	01.07.2024
	

	ДСТУ CEN/TS 17342:2020  (CEN/TS 17342:2019, IDT)
	Дорожні стримувальні системи. Стримувальні системи для мотоциклістів, що знижують рівень небезпеки удару в разі зіткнення мотоцикліста  з огородженням бар’єрного типу
	01.07.2021
	

	ДСТУ ISO 17892-1:2021 (ISO 17892-1:2014, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування грунту. Частина 1. Визначення вмісту води 
	01.08.2021
	

	ДСТУ ISO 17892-2:2021 (ISO 17892-2:2014, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування грунту. Частина 2. Визначення насипної щільності грунту
	01.08.2021
	


	ДСТУ ISO 17892-5:2021  (ISO 17892-5:2017, IDT)
	 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 5. Випробування на одометрі з поступовим навантаженням
	01.09.2021
	

	ДСТУ ISO 17892-6 :2021  (ISO 17892-6:2017, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 6. Дослідження падаючим конусом
	01.09.2021
	

	ДСТУ ISO 17892-9 :2021 (ISO 17892-9:2017, IDT)
	Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 9. Випробування на консолідацію під час тривісного стиснення водонасичених ґрунтів

	01.09.2021
	

	ДСТУ ISO 18649:2024 (ISO 18649:2004, IDT)
	Механічна вібрація. Оцінювання результатів вимірювання динамічних випробувань та досліджень на мостах
	01.04.2025
	

	ДСТУ CEN/TR 16949:2024 (CEN/TR 16949:2016, IDT)
	Дорожні стримувальні системи. Стримувальні системи для пішоходів. Поручневі огорожі
	01.05.2025
	

	ДСТУ EN 124-1:2024 (EN 124-1:2015, IDT)
	Верхи дощоприймальних та оглядових колодязів для транспортних і пішохідних зон. Частина 1. Визначення, класифікація, загальні принципи проєктування, показники властивостей і методи випробування
	01.05.2025
	

	ДСТУ EN 1342:2024 (EN 1342:2012, IDT)
	Бруківка з природного каменю для зовнішнього мостіння. Вимоги та методи випробування
	01.05.2025
	

	ДСТУ EN 1343:2024 (EN 1343:2012, IDT)
	Бордюри з природного каменю для зовнішнього мостіння. Вимоги та методи випробування
	01.05.2025
	

	ДСТУ EN 12676-1:2019 (EN 12676-1:2000; А1:2003, IDT)
	Екрани протизасліплювальні для доріг. Частина 1. Експлуатаційні параметри та характеристики
	01.04.2024
	

	ДСТУ EN 13863-1:2024 (EN 13863-1:2003, IDT)
	Бетонні покриви. Частина 1. Метод випробувань з визначення товщини бетонного покриву методом обстеження
	01.05.2025
	

	ДСТУ EN 13863-2:2024 (EN 13863-2:2003, IDT)
	Бетонні покриви. Частина 2. Метод випробувань для визначення з’єднання між двома шарами
	01.05.2025
	

	ДСТУ EN 13863-3:2024 (EN 13863-3:2004, IDT)
	Бетонні покриви. Частина 3. Методи випробувань з визначення товщини бетонного покриву за кернами
	01.05.2025
	

	ДСТУ EN 13863-4:2024 (EN 13863-4:2012, IDT)
	Бетонні покриви. Частина 4. Методи випробувань з визначення зносостійкості бетонних покривів під дією шипованих шин
	01.05.2025
	

	ДСТУ EN 14188-1:2024 (EN 14188-1:2004, IDT)
	Заповнювачі та герметики шва. Частина 1. Технічні характеристики для герметиків гарячого застосування
	01.05.2025
	

	ДСТУ EN 14188-2:2024 (EN 14188-2:2004, IDT)
	Заповнювачі та герметики шва. Частина 2. Технічні характеристики для герметиків холодного застосування
	01.05.2025
	

	ДСТУ EN 14188-4:2024 (EN 14188-4:2009, IDT)
	Заповнювачі та герметики шва. Частина 4. Технічні характеристики для ґрунтовок, які будуть використані з герметиками шва
	01.05.2025
	

	ДСТУ 9290-5:2024
	Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон. Технічні умови. Частина 5. Щебенево-мастикові суміші
	01.05.2025
	

	ДСТУ EN 445:2022 (EN 445:2007, IDT)
	Цементний розчин для попередньо напруженої арматури. Методи випробування
	01.07.2025
	

	ДСТУ EN 447:2022 (EN 447:2007, IDT)
	Цементний розчин для попередньо напруженої арматури. Основні вимоги
	01.07.2025
	

	ДСТУ EN 12188:2022 (EN 12188:1999, IDT)
	Продукція та системи для захисту і ремонтування бетонних конструкцій. Методи випробування. Визначення міцності кріплення сталі до сталі за допомогою конструкційних адгезивів
	01.07.2025
	

	ДСТУ EN 15183:2022 (EN 15183:2006, IDT)
	Продукція та системи для захисту і ремонтування бетонних конструкцій. Методи випробування. Випробування на захист від корозії
	01.07.2025
	

	ДСТУ EN 15184:2022 (EN 15184:2006, IDT)
	Продукція та системи для захисту і ремонтування бетонних конструкцій. Методи випробування. Визначення межі міцності зчеплення покриву сталі до бетону при зсуві (випробування на висмикування)
	01.07.2025
	

	ДСТУ 9315:2025
	Настанова з улаштування горизонтальної дорожньої розмітки
	01.09.2025
	

	ДСТУ 9316-1:2025
	Матеріали для влаштування горизонтальної дорожньої розмітки. Технічні умови. Частина 1. Фарба
	01.09.2025
	

	ДСТУ EN ISO 4892-1:2022 (EN ISO 4892-1:2016, IDT)
	Пластмаси. Методи випробування на вплив лабораторних джерел світла. 

Частина 1. Загальні положення

	01.09.2025
	

	ДСТУ EN ISO 4892-3:2022 (EN ISO 4892-3:2016, IDT)
	Пластмаси. Методи випробування на вплив лабораторних джерел світла. 

Частина 3. Флуоресцентні лампи ультрафіолетового випромінювання
	01.09.2025
	

	ДСТУ 9316-1:2025
	Матеріали для влаштування горизонтальної дорожньої розмітки. Технічні умови. Частина 1. Фарба
	01.09.2025
	На заміну СОУ 42.1-37641918-116:2014

	ДСТУ 9316-2:2025
	Матеріали для влаштування горизонтальної дорожньої розмітки. Технічні умови. Частина 2. Пластик, спрейпластик
	01.09.2025
	На заміну СОУ 42.1-37641918-090:2012

	ДСТУ 9316-3:2025
	Матеріали для влаштування горизонтальної дорожньої розмітки. Технічні умови. Частина 3. Мікрокульки скляні світлоповертальні
	01.09.2025
	На заміну СОУ 42.1-37641918-089:2012

	ДСТУ 9316-4:2025
	Матеріали для влаштування горизонтальної дорожньої розмітки. Технічні умови. Частина 4. Стрічка полімерна
	01.09.2025
	На заміну СОУ 42.1-37641918-088:2012

	ДСТУ 9315:2025
	Настанова з улаштування горизонтальної дорожньої розмітки
	01.09.2025
	На заміну ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016

	ДСТУ EN 15144:2025    (EN 15144:2007, IDT)  
	Обладнання для зимового утримування автомобільних доріг. Термінологія. Терміни щодо зимового утримування
	01.10.2025
	

	ДСТУ EN 15518-1:2025 (EN 15518-1:2011, IDT)
	 Обладнання для зимового утримування автомобільних доріг. Дорожні метеорологічні інформаційні системи. Частина 1. Загальні визначення і компоненти
	01.10.2025
	

	ДСТУ EN 15518-2:2025 (EN 15518-2:2011, IDT)
	Обладнання для зимового утримування автомобільних доріг Дорожні метеорологічні інформаційні системи. Частина 2. Рекомендоване спостереження і прогнозування
	01.10.2025
	

	ДСТУ EN 15518-3:2025 (EN 15518-3:2011, IDT)
	 Обладнання для зимового утримування автомобільних доріг. Дорожні метеорологічні інформаційні системи. Частина 3. Вимоги щодо визначення параметрів стаціонарного обладнання
	01.10.2025
	

	ДСТУ CEN/TS 15518-4:2025 (CEN/TS 15518-4:2023, IDT)

	Обладнання для зимового утримування автомобільних доріг. Дорожні метеорологічні інформаційні системи. Частина 4. Методи випробування стаціонарного обладнання


	01.10.2025
	

	ДСТУ EN 12697-3:2025 

(EN 12697-3:2013+А1:2018, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 3. Відновлення бітуму. Обертовий випарник
	01.10.2025
	

	ДСТУ EN 12697-21:2025

(EN 12697-21:2020, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 21. Вдавлювання з використанням зразків-плит
	01.10.2025
	

	ДСТУ EN 12697-29:2025

(EN 12697-29:2020, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 29. Визначення розмірів бітумомінерального зразка
	01.10.2025
	

	ДСТУ EN ISO 20270:2025 

(EN ISO 20270:2022, IDT; 

ISO 20270:2019, IDT)
	Акустика. Визначення характеристик джерел структурного звука та вібрації. Непряме вимірювання блокованої сили
	15.10.2025
	

	ДСТУ CEN ISO/TR 8546:2025 (CEN ISO/TR 8546:2022, IDT; ISO/TR 8546:2022, IDT)
	Захист рук. Настанова з вибору та використання
	15.10.2025
	

	ДСТУ 9323:2025
	Настанова щодо проєктування дизельних електростанцій
	01.10.2025
	

	ДСТУ 9324:2025
	Настанова щодо проєктування систем електропостачання промислових підприємств
	01.10.2025
	

	ДСТУ 9325:2025
	Настанова з проєктування відпочинкових майданчиків на автомобільних дорогах загального користування
	01.10.2025
	

	ДСТУ 9326:2025
	Настанова з проєктування зупинок  маршрутного транспорту на автомобільних дорогах загального користування
	01.10.2025
	

	ДСТУ ASTM D1195/D1195М:2025 (ASTM D1195/D1195M-21, IDT)
	Стандартний метод для випробувань повторюваним статичним штамповим навантаженням ґрунтів та нежорстких елементів конструкції для застосування в оцінюванні й проєктуванні аеродромних і дорожніх одягів
	01.11.2025
	

	ДСТУ ASTM D1196/D1196M:2025 (ASTM D1196/D1196M-24, IDT)
	Стандартний метод для випробувань неповторюваним статичним штамповим навантаженням ґрунтів та нежорстких елементів конструкції для застосування в оцінюванні й проєктуванні аеродромного і дорожнього одягів
	01.11.2025
	

	ДСТУ ASTM D5858:2025 (ASTM D5858-96 (2020), IDT)
	Стандартна настанова щодо обчислення еквівалентних модулів пружності матеріалів дорожнього одягу in situ із застосуванням теорії пружності шаруватих середовищ
	01.11.2025
	

	ДСТУ ASTM D6951/D6951M:2025 (ASTM D6951/D6951M-18 (2023), IDT)
	Стандартний метод випробувань з застосуванням конусного пенетрометра для динамічного зондування за незначної товщини дорожнього одягу
	01.11.2025
	

	ДСТУ ASTM D7228:2025 (ASTM D7228-06a (2020), IDT)
	Стандартний метод випробувань з прогнозування температур шару асфальтобетону дорожнього одягу
	01.11.2025
	

	ДСТУ ASTM E2583:2025 (ASTM E2583-07 (2020), IDT)
	Стандартний метод випробувань для вимірювання прогинів прогиноміром із легким вантажем (LWD)
	01.11.2025
	

	ДСТУ ASTM E2835:2025 (ASTM E2835-21, IDT)
	Стандартний метод випробувань для вимірювання прогинів із застосуванням портативного штампового випробного приладу для імпульсного навантаження
	01.11.2025
	

	ДСТУ 9332-1:2025
	Геоінформаційна система автомобільних доріг загального користування. Частина 1. Склад, зміст та вимоги до наборів даних
	01.12.2025
	

	ДСТУ 9332-2:2025
	Геоінформаційна система автомобільних доріг загального користування. Частина 2. Вимоги до збирання даних
	01.12.2025
	

	ДСТУ 9332-3:2025
	Геоінформаційна система автомобільних доріг загального користування. Частина 3. Вимоги до відображень
	01.12.2025
	

	ДСТУ EN 12368:2025 (EN 12368:2015, IDT)
	Устатковання для регулювання дорожнього руху. Світлофори
	01.12.2025
	

	ДСТУ 7168:2025
	Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні тимчасові. Загальні технічні умови
	01.11.2025
	

	ДСТУ 9333:2025
	Настанова з визначення розрахункових характеристик дорожньо-будівельних матеріалів і ґрунтів
	01.11.2025
	

	ДСТУ 9334:2025
	Безпека дорожнього руху. Виявлення аварійно-небезпечних ділянок, місць і ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод
	01.12.2025
	

	ДСТУ EN 12390-5:2025
(EN 12390-5:2019, IDT)
	Випробування бетону. Частина 5. Міцність зразків на розтяг за згину
	01.04.2026
	

	ДСТУ EN 12390-6:2025
(EN 12390-6:2009, IDT)
	Випробування бетону. Частина 6. Міцність зразків на розтяг за розколювання
	01.04.2026
	

	ДСТУ EN 12390-7:2025
(EN 12390-7:2019; AC:2020, IDT)
	Випробування бетону. Частина 7. Густина бетону
	01.04.2026
	

	ДСТУ EN 12390-8:2025
(EN 12390-8:2019, IDT)
	Випробування бетону. Частина 8. Глибина проникнення води під тиском
	01.04.2026
	

	ДСТУ CEN/TS 12390-9:2025
(CEN/TS 12390-9:2016, IDT)
	Випробування бетону. Частина 9. Стійкість 
до замерзання-відтавання під впливом протиожеледних солей
	01.04.2026
	

	ДСТУ EN 12390-10:2025
(EN 12390-10:2018, IDT)
	Випробування бетону. Частина 10. Визначення стійкості бетону до карбонізації за атмосферної концентрації вуглекислого газу
	01.04.2026
	

	ДСТУ EN 12390-11:2025
(EN 12390-11:2015, IDT)
	Випробування бетону. Частина 11. Визначення стійкості бетону до дії хлоридів, односпрямована дифузія
	01.04.2026
	

	ДСТУ EN 12390-12:2025
(EN 12390-12:2020, IDT)
	Випробування бетону. Частина 12. Визначення стійкості бетону до карбонізації. Прискорений метод
	01.04.2026
	

	ДСТУ EN 12390-13:2025
(EN 12390-13:2021, IDT)
	Випробування бетону. Частина 13. Визначення модуля пружності за стиску
	01.04.2026
	

	ДСТУ EN 12390-14:2025
(EN 12390-14:2018, IDT)
	Випробування бетону. Частина 14. Напівадіабатичний метод визначення тепловиділення у процесі тверднення бетону
	01.04.2026
	

	ДСТУ EN 12390-15:2025
(EN 12390-15:2019, IDT)
	Випробування бетону. Частина 15. Адіабатичний метод визначення тепловиділення у процесі тверднення бетону
	01.04.2026
	

	ДСТУ EN 12390-16:2025
(EN 12390-16:2019, IDT)
	Випробування бетону. Частина 16. Визначення усадки бетону
	01.04.2026
	

	ДСТУ EN 12390-17:2025
(EN 12390-17:2019, IDT)
	Випробування бетону. Частина 17. Визначення повзучості бетону за стискання
	01.04.2026
	

	ДСТУ EN 12390-18:2025
(EN 12390-18:2021, IDT)
	Випробування бетону. Частина 18. Визначення коефіцієнта міграції хлоридів
	01.04.2026
	

	КОШТОРИСНІ НОРМИ УКРАЇНИ У БУДІВНИЦТВІ

	Збірник 1
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Земляні роботи
	15.06.2021
	

	Збірник 2
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Фундаменти
	15.06.2021
	

	Збірник 3
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Стіни
	15.06.2021
	

	Збірник 4
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Перекриття
	15.06.2021
	

	Збірник 5
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Перегородки
	15.06.2021
	

	Збірник 6
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Прорізи
	15.06.2021
	

	Збірник 7
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Підлоги
	15.06.2021
	

	Збірник 8
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Дахи, покрівл
	15.06.2021
	

	Збірник 9
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Сходи, ґанки
	15.06.2021
	

	Збірник 10
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Пічні роботи
	15.06.2021
	

	Збірник 11
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Штукатурні роботи
	15.06.2021
	

	Збірник 12
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Малярні роботи
	15.06.2021
	

	Збірник 13
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Склярські, шпалерні та облицьовувальні роб
	15.06.2021
	

	Збірник 14
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ліпні роботи
	15.06.2021
	

	Збірник 15
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Внутрішні санітарно-технічні роботи
	15.06.2021
	

	Збірник 16
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Зовнішні інженерні мережі
	15.06.2021
	

	Збірник 17
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Електромонтажні роботи
	15.06.2021
	

	Збірник 18
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій
	15.06.2021
	

	Збірник 19
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ізоляційні роботи
	15.06.2021
	

	Збірник 20
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Інші ремонтно-будівельні роботи
	15.06.2021
	

	
	Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Вказівки щодо застосування
	15.06.2021
	

	
	Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізм
	15.06.2021
	

	Кошторисні норми України (КНУ)
	Настанова з визначення вартості будівництва 
	08.11.2021
	

	Кошторисні норми України (КНУ)
	Настанова з визначення вартості проетних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експеризи проектної документації на будівництво»
	08.11.2021
	

	ДСТУ СУМІЖНИХ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОРОЖНЬОМУ ГОСПОДАРСТВІ

	ДСТУ 1.2:2024
	Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації
	01.09.2024
	

	ДСТУ 1.5:2015
	Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів
	01.02.2017
	

	ДСТУ 1.14:2024
	Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації
	01.09.2024
	

	ДСТУ 2393-94
	Геодезія. Терміни та визначення
	01.01.1995
	

	ДСТУ 2402-94
	Прилади геодезичні. Терміни та визначення
	01.01.1995
	

	ДСТУ 2411-94
	Дробарки. Терміни та визначення
	01.01.1995
	

	ДСТУ 2469-94
	Котки дорожні. Терміни та визначення
	01.01.1995
	

	ДСТУ 2556-94
	Екскаватори одноковшові універсальні гідравлічні. Терміни та визначення
	01.07.1995
	

	ДСТУ 2577-94
	Снігоочисники. Терміни та визначення
	01.07.1995
	

	ДСТУ 2609-94
	Вантажні автомобільні перевезення. Терміни та визначення
	01.07.1995
	

	ДСТУ 2613-94
	Машини технологічні. Кулачкові механізми. Терміни та визначення
	01.07.1995
	

	ДСТУ 2681-94
	Метрологія. Терміни та визначення
	01.01.1995
	

	ДСТУ 2732:2023
	Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять


	01.03.2024
	На заміну ДСТУ 2732:2004

	ДСТУ 2757-94
	Картографія. Терміни та визначення
	01.01.1996
	

	ДСТУ 2865-94
	Контроль неруйнівний. Терміни та визначення
	01.01.1996
	

	ДСТУ 2824-94
	Розрахунки та випробування на міцність. Види і методи механічних випробувань. Терміни та визначення
	01.01.1996
	

	ДСТУ 2825-94
	Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять
	01.01.1996
	

	ДСТУ 2865-94
	Контроль неруйнівний. Терміни та визначення
	01.01.1996
	

	ДСТУ 2925-94
	Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення
	01.01.1996
	

	ДСТУ 2935:2018
	Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення понять
	01.06.2019
	

	ДСТУ 2961-94
	Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначення
	01.01.1996
	

	ДСТУ 2974-95
	Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення
	01.07.1996
	

	ДСТУ 2984-95
	Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення
	01.01.1996
	

	ДСТУ 3008:2015
	Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення
	01.07.2017
	

	ДСТУ 3017:2015
	Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять
	01.07.2015
	

	ДСТУ 3021-95
	Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення
	01.01.1996
	

	ДСТУ 3041-95
	Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення
	01.07.1996
	

	ДСТУ 3062-95
	Машини підмітально-прибиральні. Терміни та визначення
	01.07.1996
	

	ДСТУ 3090-95
	Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення
	01.07.1996
	

	ДСТУ 3091-95
	Установки асфальтозмішувальні. Терміни та визначення
	01.07.1996
	

	ДСТУ 3097-95
	Обладнання для заготовлювання арматурних сталі та сіток. Терміни та визначення
	01.07.1996
	

	ДСТУ 3241-95
	Організація промислового виробництва. Праця та заробітна плата. Терміни та визначення
	01.07.1996
	

	ДСТУ 3241-95
	Лінії формувальні для виготовлення залізобетонних виробів. Терміни та визначення
	01.07.1996
	

	ДСТУ 3278-95
	Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення
	01.01.1996
	

	ДСТУ 3306-96
	Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Терміни та визначення
	01.01.1997
	

	ДСТУ 3311-96
	Бульдозери. Терміни та визначення
	01.01.1997
	

	ДСТУ 3313-96
	Автогрейдери. Терміни та визначення
	01.01.1997
	

	ДСТУ 3321-2003
	Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять
	01.10.2004
	

	ДСТУ 3437-96
	Нафтопродукти. Терміни та визначення
	01.01.1998
	

	ДСТУ 3513:2021
	Метеорологія. Терміни та визначення основних понять
	01.11.2021
	

	ДСТУ 3514-97
	Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення
	01.07.1997
	

	ДСТУ 3582:2013
	Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)
	22.08.2013
	

	ДСТУ 3736-98
	Стійкість дорожньо-транспортних засобів. Терміни та визначення
	01.07.1999
	

	ДСТУ 3760:2019 
	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні вимоги
	01.08.2019

01.08.2022
	Зміна № 1

Зміна № 2

	ДСТУ 3812-98
	Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств. Загальні положення
	01.07.1999
	

	ДСТУ 3868-99
	Паливо дизельне. Технічні умови
	з 23.03.2022 по 31.12.2022
	Оновлено дію наказ ДП «УкрНДНЦ»  № 52 від 21.03.2022

	ДСТУ 3855-99
	Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення
	01.01.2000
	

	ДСТУ 3891:2013
	Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять
	01.01.2014
	

	ДСТУ 3900-99
	Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення
	01.01.2000
	

	ДСТУ 3911-99; ГОСТ 17.9.0.1-99
	Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги
	01.01.2001
	

	ДСТУ 3913-99
	Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Пробовідбірники автоматичні для відбору усереднених проб природних та стічних вод. Загальні технічні умови і методи випробувань
	01.07.2000
	

	ДСТУ 3920-99
	Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Пробовідбірники автоматичні природних та стічних вод. Загальні технічні вимоги і методи випробувань
	01.07.2000
	

	ДСТУ 3966:2009
	Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять
	01.07.2009
	

	ДСТУ 3974:2000
	Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення
	01.07.2000
	

	ДСТУ 3980-2000
	Грунти. Фізико-хімія грунтів. Терміни та визначення
	01.06.2001
	

	ДСТУ 3992-2000
	Кліматологія. Терміни та визначення основних понять
	01.07.2001
	

	ДСТУ 4050-2001
	Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови
	01.10.2001
	

	ДСТУ 4063-2001
	Бензини автомобільні. Технічні умови
	з 23.03.2022 по 31.12.2022
	Оновлено дію наказ ДП «УкрНДНЦ»  № 52 від 21.03.2022

	ДСТУ 4077-2001
	Якість води. Визначення pH (ISO 10523:1994, MOD)
	01.07.2003
	

	ДСТУ 4163:2020
	Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів
	01.09.2021
	

	ДСТУ 4246:2003

	Сіль для промислового переробляння. Технічні умови
	01.10.2004
	Зміна № 1

Зміна № 2

	ДСТУ 4462.0.01:2005
	Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять
	01.07.2006
	

	ДСТУ 4462.0.02:2005
	Охорона природи. Комплекс стандартів у сфері поводження з відходами. Загальні вимоги
	01.07.2006
	

	ДСТУ-Н 4486:2005
	Настанова. Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов
	25.11.2005
	

	ДСТУ 4500-3:2008
	Вантажі небезпечні. Класифікація
	01.04.2010
	

	ДСТУ 4500-5:2005
	Вантажі небезпечні. Марковання
	01.01.2007
	

	ДСТУ 4745:2007
	Якість грунту. Визначення щільності твердої фази пікнометричним методом
	01.01.2008
	

	ДСТУ 5034:2008
	Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять
	01.01.2009
	

	ДСТУ 7157:2010
	Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості
	01.07.2010
	

	ДСТУ 7243:2011
	Якість ґрунту. Землі техногенно забруднені. Обстеження та використання
	01.01.2012
	

	ДСТУ 7295:2013
	Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг. Терміни та визначення основних понять
	01.01.2014
	

	ДСТУ 7300:2013
	Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів. Терміни та визначення понять
	01.01.2014
	

	ДСТУ 7525:2014
	Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості
	01.02.2015
	

	ДСТУ 7705:2015
	Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни та визначення
	01.08.2016
	

	ДСТУ 7735:2015
	Гідроехніка. Терміни та визначення основних понять
	01.01.2016
	

	ДСТУ 7827:2015
	Якість грунту. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної засоленості
	01.07.2016
	

	ДСТУ 7841:2015
	Якість грунту. Стаціонарні польові дослідження. Номенклатура показників
	01.07.2016
	

	ДСТУ 7842:2015
	Якість грунту. Оцінювання якості грунтів за гранулометричним складом
	01.07.2016
	

	ДСТУ 7857:2015
	Якість грунту. Ерозія грунту. Оцінювання щорічних ерозійних втрат
	01.07.2016
	

	ДСТУ 7873:2015
	Охорона грунтів.Заходи з охорони грунтів від дефляції. Загальні вимоги
	01.07.2016
	

	ДСТУ 7876:2015
	Охорона грунтів. Заходи щодо охорони грунтів від водної ерозії. Загальні вимоги
	01.07.2016
	

	ДСТУ 7884:2015
	Захист довкілля. Система моніторингу водних ресурсів. Основні положення
	01.07.2016
	

	ДСТУ 7885:2015
	Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Організаційна структура моніторингу
	01.07.2016
	

	ДСТУ 7908:2015
	Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці
	01.07.2016
	

	ДСТУ 7912:2015
	Якість ґрунту. Метод визначення обмінного натрію
	01.07.2016
	

	ДСТУ 7941:2015
	Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги
	01.09.2016
	

	ДСТУ 7944:2015
	Якість ґрунту. Визначення іонів натрію і калію у водній витяжці
	01.09.2016
	

	ДСТУ 7945:2015
	Якість ґрунту. Визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці
	01.09.2016
	

	ДСТУ 8299:2015
	Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях
	01.07.2017
	

	ДСТУ 8302:2015
	Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання
	01.07.2016
	

	ДСТУ 8344:2015
	Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять
	01.07.2017
	

	ДСТУ 8345:2015
	Якість грунту. Методи визначення ємності катіонного обміну
	01.07.2017
	

	ДСТУ 8346:2015
	Якість грунту. Методи визначення питомої електропровідності, pH і щільного залишку водної витяжки
	01.07.2017
	

	ДСТУ 8347:2015
	Якість грунту.Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського
	01.07.2017
	

	ДСТУ 8644:2016
	Якість ґрунту. Визначення загальної біологічної активності ґрунту газохроматографічними методами.
	01.07.2017
	

	ДСТУ 8725:2017
	Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоків
	01.04.2018
	

	ДСТУ 8726:2017
	Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоків
	01.04.2018
	

	ДСТУ 8727:2017
	Осад стічних вод. Підготування органо-мінеральної суміші з осаду стічних вод
	01.04.2018
	

	ДСТУ 8812:2018
	Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб
	01.12.2019
	

	ДСТУ 8826:2019
	Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків
	01.01.2020
	

	ДСТУ 8828:2019
	Пожежна безпека. Загальні положення
	01.01.2020
	

	ДСТУ 8829:2019
	Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація
	01.01.2020
	

	ДСТУ 8889:2019
	Документи з паперовими носіями. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги
	01.10.2020
	

	ДСТУ 9065:2021 

	Арматура композитна для армування бетонних конструкцій. Загальні технічні умови
	01.05.2021
	

	ДСТУ 9073:2021
	Прокат круглий з якісної сталі зі спеціальною обробкою поверхні
	01.11.2021
	

	ДСТУ 9074:2021
	Сталь. Еталони мікроструктури
	01.11.2021
	

	ДСТУ 9112:2021 (ISO 9:1995, NEQ)
	Кирилично-латинична транслітерація та латинично-кирилична ретранслітерація українських текстів. Правила написання
	01.04.2022
	

	ДСТУ 9129:2021
	Металопродукція. Правила приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання
	01.07.2022
	На заміну 

ДСТУ 3058-95 

(ГОСТ 7566-94)



	ДСТУ 9130:2021
	Прокат гарячекатаний з арматурної сталі для залізобетонних конструкцій. Технічні умови
	01.04.2022
	Зі скасуванням в Україні 

ГОСТ 5791-82

	ДСТУ 9145:2021
	Метрологія. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні. Методика повірки
	01.09.2022
	

	ДСТУ 9159:2021
	Метрологія. Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку. (Ваги стрічкові). Методика повірки
	01.08.2022
	

	ДСТУ 9160:2021
	Метрологія. Раман-спектрометри. Методика повірки
	01.08.2022
	

	ДСТУ 9161:2021
	Метрологія. Прилади діагностичні ультразвукові. Методика повірки


	01.08.2022
	

	ДСТУ 9171:2025 
	Настанова щодо забезпечення сталого використання природних ресурсів під час проєктування споруд
	01.01.2026
	

	ДСТУ 9180:2022
	Профілі проката гнуті. Терміни та визначення понять
	01.01.2023
	

	ДСТУ 9182:2022
	Поковки з вуглецевої і легованої сталі, виготовлені куванням на пресах. Припуски і допуски
	01.09.2022
	

	ДСТУ 9183:2022
	Цементи. Загальні технічні умови
	01.01.2023
	На заміну ДСТУ Б В.2.7-112-2002

	ДСТУ 9184:2022
	Вироби стінові з ніздрюватого бетону. Технічні умови
	01.02.2023
	

	ДСТУ 9193:2022
	Система нормування у будівництві. Настанова щодо застосування параметричного методу нормування у будівництві
	01.06.2023
	

	ДСТУ 9208:2022
	Бетони важкі. Технічні умови
	01.09.2023
	

	ДСТУ 9215:2023
	Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Настанови щодо використання, зберігання, утилізування та випробування
	01.11.2023
	

	ДСТУ 9233:2023
	Профілі сталеві холодногнуті несні та армувальні конструктивних елементів будівель та споруд. Загальні технічні умови
	01.03.2024
	

	ДСТУ 9239:2023
	Настанова з контролю якості улаштування буронабивних паль
	01.04.2024
	

	ДСТУ 9240:2023
	Настанова контролю якості виконання зварювальних робіт під час монтажу будівельних конструкцій
	01.04.2024
	

	ДСТУ 9241:2023
	Настанова з контролю якості робіт із благоустрою прибудинкової території
	01.04.2024
	

	ДСТУ 9243.4:2023
	Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної документації
	01.04.2024
	На заміну ДСТУ Б А.2.4-4:2009

	ДСТУ 9243.5:2023
	Система проектної документації для будівництва. Загальні положення
	01.04.2024
	На заміну ДСТУ Б А.2.4-5:2009

	ДСТУ 9243.7:2023
	Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень
	01.04.2024
	На заміну ДСТУ Б А.2.4-7:2009

	ДСТУ 9243.10:2023
	Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікації обладнання і будівельної продукції
	01.04.2024
	На заміну ДСТУ Б А.2.4-10:2009

	ДСТУ 9251:2023
	Настанова з контролю якості виконання земляних робіт, улаштування насипів і зворотних засипок
	01.05.2024
	

	ДСТУ 9252:2023
	Настанова з контролю якості улаштування монолітних залізобетонних конструкцій
	01.05.2024
	

	ДСТУ 9253:2023
	Настанова з проєктування гідроізоляції підземних будівельних конструкцій
	01.05.2024
	

	ДСТУ 9254:2023
	Контроль якості будівельних робіт. Загальні положення
	01.05.2024
	

	ДСТУ 9258:2023
	Настанова з організації виконання будівельних робіт
	01.05.2024
	

	ДСТУ 9259:2023
	Настанвоа з контролю якості улаштування непрохідних каналів підземних комунікацій
	01.05.2024
	

	ДСТУ 9260:2023
	Настаова з контролю якості монтажу збірних бетонних і залізобетонних конструкцій
	01.05.2024
	

	ДСТУ 9263:2023
	Настанова з контролю якості монтажу сталевих конструкцій


	01.06.2024
	

	ДСТУ 9271:2023
	Настанова з проєктування та виконання будівельних робіт в умовах ущільненої забудови
	01.08.2024
	

	ДСТУ 9286:2024
	Система проєктної документації для будівництва. Правила виконання проєктної та робочої документації металевих будівельних конструкцій
	01.03.2025
	На заміну ДСТУ Б А.2.4-43:2009, ДСТУ-Н Б А.2.4-44:2009

	ДСТУ 9293:2024
	Встановлення терміну експлуатації об’єктів будівництва. Основні вимоги
	01.03.2025
	

	ДСТУ 9294:2024
	Розрахунок будівель на стійкість до прогресуючого (непропорційного) обвалення
	01.03.2025
	

	ДСТУ 9295:2024
	Двотаври сталеві зварні. Технічні вимоги та сортамент
	01.04.2025
	

	ДСТУ 9296:2024
	Безпека у надзвичайних ситуаціях. Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні технічні виморги
	01.04.2025
	

	ДСТУ ASTM A510/A510M:2021 (ASTM A510/A510M–2018, IDT)
	Катанка та дріт круглий необробленийз вуглецевої та легованої сталі. Технічні умови
	01.11.2021
	

	ДСТУ ASTM D 5453:2023 (ASTM D 5453-19a, IDT)
	Нафтопродукти. Визначення загального вмісту сірки у світлих вуглеводнях, паливі для двигунів з іскровим запалюванням та дизельному паливі, а також у моторній оливі методом ультрафіолетовотої флуоресценції
	01.04.2024
	

	ДСТУ EN 137:2017
(EN 137:2006, IDT)
	Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апаратидихальні автономні  резервуарні зі стисненим повітрям з маскою. Вимоги, випробування та марковання
	01.09.2022
	

	ДСТУ EN 166:2017 

(EN 166:2001, IDT)
	Одяг захисний. Засоби захисту для очей. Технічні характеристики
	01.08.2022 
	

	ДСТУ EN 771-6:2022 

(EN 771-6:2011+A1:2015, IDT)


	Камені стінові. Технічні умови. Частина 6. Вироби стінові 
з натурального каменю
	01.05.2024
	

	ДСТУ EN 1062-3:2015 
(EN 1062-3:2008, IDT)
	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 3. Визначення водопроникності
	01.02.2023
	

	ДСТУ EN 1090-3:2022 
(EN 1090-3:2019, IDT)
	Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 3. Технічні вимоги до алюмінієвих конструкцій
	01.02.2023
	На заміну ДСТУ Б EN 1090-3:2014

	ДСТУ EN 1330-1:2016 (EN 1330-1:2014, IDT)
	Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Перелік загальних термінів
	01.08.2016
	

	ДСТУ EN 1330-9:2016 (EN 1330-9:2009, IDT)
	Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 9. Терміни, які використовують в акустико-емісійному контролі
	01.08.2016
	

	ДСТУ EN 1330-10:2016 (EN 1330-10:2009, IDT)
	Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 10. Терміни, які використовують у візуальному контролі
	01.08.2016
	

	ДСТУ EN 1337-1:2022 (EN 1337-1:2000, IDT)
	Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 1. Загальні правила проєктування
	01.08.2023
	

	ДСТУ EN 1337-4:2022
(EN 1337-4:2004, IDT
EN 1337-4:2004/AC:2007, IDT)
	Опорні частини будівельних конструкцій.Частина 4. Коткові опорні частини
	01.08.2023
	На заміну ДСТУ EN 1337-4:2019 
(EN 1337-4:2004, IDT) та 
ДСТУ EN 1337-4:2019 
(EN 1337-4:2004, IDT)/Поправка № 1:2019) (EN 1337-4:2004/AC:2007, IDT

	ДСТУ EN 13476-3:2022 (EN 13476-3:2018+А1:2020, IDT)
	Системи пластмасових трубопроводів для підземної та  безнапірної каналізації. Системи трубопроводів зі структурованими стінками з не пластифікованого полівінілхлориду (PVC-U), поліпропілену (РР) та поліетилену (РЕ). Частина 3. Технічні умови на труби і фітинги з гладкою внутрішньою та профільованою зовнішньою поверхнями типу В

	10.11.2022
	

	ДСТУ EN 14843:2019 (EN 14843:2007, IDT)
	Вироби залізобетонні збірні. Сходи
	01.02.2025
	

	ДСТУ EN ISO 3098-1:2018
	Технічна документація на продукцію. Написи. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 3098-1:2015, IDT; ISO 3098-1:2015, IDT)
	01.01.2019
	

	ДСТУ EN ISO 5577:2018 (EN ISO 5577:2017, IDT; ISO 5577:2017, IDT)
	Неруйнівний контроль. Ультрозвуковий контроль. Словник термінів
	01.01.2019
	

	ДСТУ Б EN 12670:2011
	Природний камінь. Термінологія (EN 12670:2001, IDT)
	01.01.2013
	

	ДСТУ ISO/IEC 17000:2007
	Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2007, IDT)
	19.02.2025

01.01.2026
	Відновлено дію

	ДСТУ EN ISO/IEC 17000:2021 (EN ISO/IEC 17000:2020, IDT; ISO/IEC 17000:2020, IDT)
	Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи
	01.09.2022
	На заміну ДСТУ ISO/IEC 17000:2007

	ДСТУ ISO Guide 64:2010
	Настанови щодо враховування екологічних питань у стандартах на продукцію (ISO Guide 64:2008, IDT)
	01.01.2012
	

	ДСТУ ISO 2812-3:2020 (ISO 2812-3:2019, IDT) 
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 3. Метод із застосуванням абсорбуючого середовища
	01.07.2020
	Підтвердження

	ДСТУ ISO 3233-1:2022 (ISO 3233-1:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення об’ємної частки нелетких речовин. Частина 1. Метод визначення нелетких речовин та густини сухої плівки за законом Архімееда з використанням випробовуваної пластини з покриттям
	01.06.2023
	На заміну ДСТУ ISO 3233-1:2015

	ДСТУ ISO 4628-2:2022 (ISO 4628-2:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності рівномірних змін зовнішнього вигляду. Частина 2. Оцінювання ступеня утворення пухирів
	01.06.2022
	На заміну ДСТУ ISO 4628-2:2015

	ДСТУ ISO 4628-4:2022 (ISO 4628-4:2016, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності рівномірних змін зовнішнього вигляду. Частина 4. Оцінювання ступеня розтріскування
	01.06.2023
	На заміну ДСТУ ISO 4628-4:2015

	ДСТУ ISO 4628-6:2015 (ISO 4628-6:2011, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності рівномірних змін зовнішнього вигляду. Частина 6. Оцінювання ступеня крейдування методом липкої стрічки
	01.06.2023
	Підтвердження

	ДСТУ ISO 5127:2018 (ISO 5127:2017, IDT)
	Інформація та документація. База та словник термінів
	01.01.2019
	Підтвердження

	-ДСТУ ISO 6707-1:2024 (ISO 6707-1:2020, IDT)
	Будівництво будівель та цивілне будівництво. Словник термінів. Частина 1. Загальні терміни
	01.11.2024
	

	ДСТУ EN ISO 56000:2022 (EN ISO 56000:2021, IDT; ISO 56000:2020, IDT)
	Управління інноваціями. Загальні принципи і словник термінів
	25.12.2022
	Підтвердження

	ДСТУ EN ISO 56002:2022 (EN ISO 56002:2021, IDT; ISO 56002:2019, IDT)
	Управління інноваціями. Інноваційна адміністративна система. Керівництво
	25.12.2022
	Підтвердження

	ДСТУ EN ISO 56003:2022 (EN ISO 56003:2021, IDT; ISO 56003:2019, IDT)
	Управління інноваціями. Інструменти та методи для інноваційної співпраці. Настанови
	25.12.2022
	Підтвердження

	ДСТУ CEN ISO/TR 56004:2022 (CEN ISO/TR 56004:2020, IDT; ISO/TR 56004:2019, IDT)
	Оцінювання управління інноваціями. Настанови
	25.12.2022
	Підтвердження

	ДСТУ EN ISO 56005:2022 (EN ISO 56005:2021, IDT; ISO 56005:2020, IDT)
	Управління інноваціями. Інструменти і методи для інтелектуального управління власністю. Настанови
	25.12.2022
	Підтвердження

	ДСТУ ISO 6165:2012
	Машини землерийні. Основні типи. Ідентифікація, терміни та визначення понять (ISO 6165:2006, IDT)
	01.05.2013
	

	ДСТУ ISO 6270-1:2022

(ISO 6270-1:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Вихзначення вологостійкості. Частина 1. Конденсація (однобічне експонування)
	01.06.2023
	На заміну ДСТУ ISO 6270-1:2015

	ДСТУ ISO 8855:2014
	Колісні транспортні засоби. Динаміка та курсова стійкість. Словник термінів (ISO 8855:2011, IDT)
	01.04.2015
	

	ДСТУ ISO 9964-1:2019 (ISO 9964-1:1993, IDT)
	Якість води. Визначення натрію та калію. Частина 1. Визначення натрію методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
	01.09.2019
	

	ДСТУ ISO 9964-2:2019 (ISO 9964-2:1993, IDT)
	Якість води. Визначення натрію та калію. Частина 2. Визначення калію методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
	01.09.2019
	

	ДСТУ ISO 10015:2021

(ISO 10015:2019, IDT)
	Управління якістю. Настанови щодо управління компетентністю та щодо розвитку персоналу
	01.08.2022
	

	ДСТУ ISO 10018:2021

(ISO 10018:2020, IDT)
	Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу
	01.08.2022
	

	ДСТУ ISO 10318:2002
	Геотекстиль. Словник термінів (ISO 10318:1990, IDT)
	01.10.2003
	

	ДСТУ ISO 10390:2022 
(ISO 10390:2021, IDT)
	Ґрунт, оброблені біовідходи та осад. Визначення рН
	16.05.2022
	На заміну ДСТУ ISO 10390:2007 

	ДСТУ EN  ISO 10456:2022
(EN ISO 10456:2007, IDT; 
ISO 10456:2007, IDT;

EN ISO 10456:2007/AC:2009, IDT;

ISO 10456:2007/Cor.1:2009, IDT)


	Матеріали та вироби будівельні. Характеристики гігротермічні. Розрахункові значення в таблицях і методики визначення декларативних та розрахункових значень теплових характеристик


	01.05.2024
	

	ДСТУ ISO 11799:2018 (ISO 11799:2015, IDT)
	Інформація та документація. Вимоги до зберігання архівних та бібліотечних матеріалів
	01.01.2019
	

	ДСТУ CENT/TR 16912:2019 (CENT/TR 16912:2016, IDT)
	Настанова щодо процедури підтримування європейської стандартизації цементів
	01.09.2024
	

	ДСТУ ISO/TS 16976-8:2021

(ISO/TS 16976-8:2013, IDT)
	Засоби індивідуального захисту орагнів дихання. Людські чинники. Частина 8. Ернономічні чинники
	01.08.2022
	

	ДСТУ CENT/TR 17499:2022 (CENT/TR 17499:2020, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Приклади маркування СЕ та декларації показників (ДП)
	01.09.2024
	

	ДСТУ ISO/IEC 17788:2017 (ISO/IEC 17788:2014, IDT)
	Інформаційні технології. Хмарні обчислення. Огляд та основні терміни
	01.01.2019
	

	ДСТУ EN ISO 11819-1:2024 (EN ISO 11819-1:2023, IDT; ISO 11819-1:2023, IDT)
	Акустика. Оцінювання впливу дорожнього покриву на транспортний шум. Частина 1. Статистичний метод
	01.02.2025
	

	ДСТУ ISO 19840:2015 (ISO 19840:2012, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Вимірювання й критерії прийнятності товщини сухих плівок покриття на шорстких поверхнях
	01.06.2023
	

	ДСТУ ISO 25177:2015
	Якість ґрунту. Польовий опис грунту (ISO 25177:2008, IDT)
	01.09.2016
	

	ДСТУ ISO 25177:2015
	Якість ґрунту. Польовий опис грунту (ISO 25177:2008, IDT)
	01.09.2016
	

	ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006
	Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)
	01.07.2007
	

	ДСТУ ГОСТ 17.4.3.01:2019 (ГОСТ 17.4.3.01-2017, IDT)
	Охорона довкілля. Якість ґрунту. Загальні вимоги до відбирання проб
	01.04.2019
	

	ДСТУ ГОСТ 31859:2018 (ГОСТ 31859-2012, IDT; ISO 15705:2002, NEQ)
	Вода. Визначення хімічного поглинання кисню
	01.01.2019
	

	ДСТУ EN 340:2013
	Одяг захисний. Загальні вимоги (EN 340:2003, IDT)
	01.07.2014
	

	ДСТУ EN 471:2013
	Одяг спеціальний сигнальний підвищенної видимості. Технічні вимоги та методи випробування (EN 471:2003 + А1:2007, IDT)
	01.07.2014
	

	ДСТУ EN 943-1:2021 
(EN 943-1:2015+А1:2019, IDT)
	Одяг захисний. Захист від небезпечних твердих, рідких та газоподібних хімічних речовин, зокрема рідких та твердих аерозрлів. Частина 1. Вимоги до експлуатаційних характеристик костюмів для захисту від хімічних речовин (газонепроникних) типу 1
	01.09.2022
	

	ДСТУ EN 14274:2022 
(EN 14274:2013, IDT)
	Палива автомобільні. Оцінювання якості бензину та дизельного палива. Система моніторингу якості палива 
	01.07.2024
	

	ДСТУ EN 14275:2022 
(EN 14275:2013, IDT)
	Палива автомобільні. Оцінювання якості бензину та дизельного палива. Відбирання проб на автозаправних станціях та гуртових розподільних установках
	01.07.2024
	

	ДСТУ EN 14844:2019 
(EN 14844:2006+А2:2011, IDT)
	Вироби залізобетонні збіріні. Коробчасті труби
	01.03.2025
	

	ДСТУ EN 14992:2019 
(EN 14992:2007+А1:2012, IDT)
	Вироби залізобетонні збірні. Збірні елементи стін
	01.02.2025
	

	ДСТУ EN 15050:2019 
(EN 15050:2007+А1:2012, IDT)
	Вироби залізобетонні збірні. Елементи мості 
	01.03.2025
	

	ДСТУ EN 15435:2019 
(EN 15435:2008, IDT)
	Вироби залізобетонні збірні. Блоки опалубки з важкого та легкого бетону. Властивості та експлуатаційні характеристики виробу
	01.02.2025
	

	ДСТУ EN ISO 14877:2015 
(EN ISO 14877:2002, IDT; 
ISO 14877:2002, IDT)
	Одяг для робіт з піскоструминним апаратом з використанням гранульованого абразиву
	01.01.2016
	

	ДСТУ CEN ISO/TS 17892-3:2007
	Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 3. Визначення щільності частинок пікнометричним методом (CEN ISO/TS 17892-3:2004, IDT)
	01.01.2009
	

	ДСТУ CEN ISO/TS 17892-7:2007
	Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Састина 7. Випробування необмеженого опору стисканню дрібнозернистих ґрунтів (CEN ISO/TS 17892-7:2004, IDT)
	Буде скасований 01.01.2027
	

	ДСТУ CEN ISO/TS 17892-8:2007
	Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 8. Необ’єднане неосушене просторове випробування (CEN ISO/TS 17892-8:2004, IDT)
	Буде скасований 01.01.2027
	

	ДСТУ-Н CEN Guide 13:2010
	Настанови щодо підтвердження придатності методів випробування стану довкілля (CEN Guide 13:2008, IDT)
	01.07.2012
	

	ДСТУ ISO 5667-2-2003
	Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб (ISO 5667-2:1991, IDT)
	01.07.2004
	

	ДСТУ ISO 5667-3-2001
	Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами (ISO 5667-3:1994, IDT)
	01.01.2003
	

	ДСТУ ISO 5667-8:2007
	Якість води. Відбирання проб. Частина 8. Настанови щодо відборання проб вологих опадів (ISO 5667-8:1993, IDT)
	01.07.2009
	

	ДСТУ ISO 6879-2003
	Якість повітря. Характеристики і настанови щодо вимірювання якості повітря (ISO 6879:1995, IDT)
	01.10.2004
	

	ДСТУ ISO 7935:2009
	Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Робочі характеристики автоматизованих методів вимірювання (ISO 7935:1992, IDT)
	01.01.2011
	

	ДСТУ EN 13282-3:2019
	Гідравлічні дорожні в’яжучі. Частина 3. Оцінка відповідності
	01.01.2020
	підтвердження

	ДСТУ EN 13284-1:2014
	Викиди стаціонарних джерел. Визначення малих значень масової концентрації пилу. Ручний гравіметричний метод (EN 13284-1:2001, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ EN 13284-2:2014
	Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації пилу у низькому діапазоні. Частина 2. Автоматизовані вимірювальні системи (EN 13284-2:2004, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ EN 13501-1:2024 (EN 13501-1:2018, IDT)
	Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь
	01.01.2025


	переклад

	ДСТУ EN 13501-2:2023 (EN 13501-2:2016, IDT)
	Пожежна     класифікація   будівельних    виробів 

і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість (крім складників вентиляційних систем)
	01.11.2023
	

	ДСТУ EN 13501-6:2023 (EN 13501-6:2018, IDT)  
	Пожежна класифікація будівельних виробів           і будівельних конструкцій. Частина 6. Класифікація за результатами випробувань силових кабелів, кабелів керування і кабелів зв’язку щодо реакції на вогонь(EN 13501-6:2018, IDT)
	01.11.2023
	

	ДСТУ EN 14188-3:2019 (EN 14188-3:2006, IDT)
	Матеріали для заповнення швів та герметики. Частина 3. Технічні умови для попередньо сформованих ущільнювачів швів
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 17176-2:2024 (EN 17176-2:2019+A1:2022, IDT)
	Системи пластикових трубопроводів для водопостачання та для заглибленого й надземного дренажу, каналізації та зрошення під тиском. Орієнтований непластифікований полівінілхлорид (ПВХ-О). Частина 2. Труби
	01.02.2024
	підтвердження

	ДСТУ ISO 3898:2022 
(ISO 3898:2013, IDT)
	Основи проєктування конструкцій. Назви та познаки фізичних і загальних величин
	01.02.2023
	

	ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2005, IDT)
	Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів
	01.07.2016
	

	ДСТУ ISO 10406-1:2021 (ISO 10406-1:2015, IDT)
	Арматура композитна. Методи випробування. Частина 1. Стрижні та решітки
	01.05.2021
	

	ДСТУ ISO 11274-2001
	Якість грунту. Визначення водоутримувальної характеристики. Лабораторні методи (ISO 11274:1998, IDT)
	01.07.2003
	

	ДСТУ ISO 11508:2005
	Якість грунту. Попереднє оброблення зразків для фізико-хімічного аналізу (ISO 10464:2006, IDT)
	01.10.2009
	

	ДСТУ ISO 11508:2005
	Якість грунту. Визначення щільності частинок (ISO 11508:1998, IDT)
	01.01.2008
	

	ДСТУ ISO 14001:2015 (ІSO 14001:2015, IDT)
	Система екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування
	15.09.2018
	

	ДСТУ ISO 14004:2016 (ISO 14004:2016, IDT)
	Система екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування
	01.10.2017
	

	ДСТУ ІSO 14005:2020 (ІSO 14005:2019, IDT)
	Система екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження
	01.06.2021
	

	ДСТУ EN ISO 14006:2021

(EN ISO 14006:2020, IDT; ISO 14006:2020, IDT)
	Система екологічного управління. Настанови щодо запроваджування екологічного проектування (ISO 14006:2011, IDT)
	01.09.2022
	На заміну ДСТУ ISO 14006:2013

	ДСТУ EN ISO 14007:2021

(EN ISO 14007:2020, IDT; ISO 14007:2019, IDT)
	Екологічне управління. Настанови щодо визначення екологічних витрат і вигод
	01.09.2022
	

	ДСТУ ISO 14008:2020 (ISO 14008:2019, IDT)
	Грошове оцінювання впливів на довкілля та пов’язаних з ними екологічних аспектів
	01.12.2021
	

	ДСТУ ISO 14016:2021 (ISO 14016:2020, IDT)
	Екологічне управління. Настанови щодо забезпечення достоменності екологічних звітів
	01.09.2022
	

	ДСТУ ISO 14026:2018 (ISO 14026:2017, IDT)
	Екологічні марковання та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля
	01.01.2020
	

	ДСТУ ISO 14031:2016 (ISO 14031:2013, IDT)
	Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови
	01.10.2017
	

	ДСТУ ISO/TS 14027:2018 (ISO 14027:2017, IDT)
	Екологічні марковання та декларації. Розроблення правил щодо категорії продукції
	01.01.2020
	

	ДСТУ ІSO 14033:2020 (ІSO 14033:2019, IDT)
	Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади
	01.06.2021
	

	ДСТУ ISO/TR 14047:2007
	Екологічне управління. Оцінювання впливів у процесі життєвого циклу. Приклади застосування ISO 14042 (ISO/TR 14047:2003, IDT)
	01.07.2009
	

	ДСТУ EN ISO 14063:2021

(EN ISO 14063:2020, IDT; ISO 14063:2020, IDT)
	Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади
	01.09.2022
	

	ДСТУ EN 15276-2:2022

(EN 15276-2:2019, IDT)
	Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогаcіння. Частина 2. Проєктування, монтування та технічне обслуговування


	01.03.2024
	На заміну 
ДСТУ CEN/TR 15276-2:2014

	ДСТУ EN ISO 16757-2:2023

 (EN ISO 16757-2:2019, IDT; 

ISO 16757-2:2016, IDT)
	Структури даних електронних каталогів товарів для будівельних послуг. Частина 2. Геометричні параметри


	01.03.2024
	На заміну 
ДСТУ EN ISO 16757-2:2020

 (EN ISO 16757-2:2019, IDT; 

ISO 16757-2:2016, IDT)

	ДСТУ ISO/IEC 17030:2022 (ISO/IEC 17030:2021, IDT)
	Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони
	01.05.2023
	

	ДСТУ EN ISO/IEC  17067:2014

(EN ISO/IEC 17067:2013, IDT; ISO/IEC 17067:2013, IDT)
	Оцінювання відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукціі
	01.09.2022
	

	ДСТУ ISO 17621:2016 (ISO 17621:2015, IDT)
	Повітря робочої зони. Вимірювальні системи з індикаторними трубками короткострокової дії. Вимоги та методи випробування хімічних речовин
	01.11.2016
	

	ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT)
	Настанови щодо проведення аудитів систем управління
	01.01.2021
	

	ДСТУ EN ISO 23386:2023 (EN ISO 23386:2020, IDT; ISO 23386:2020, IDT)
	Будівельне інформаційне моделювання та інші процеси цифрового представлення даних, застосовні в будівництві. Методологія описування, авторизації та технологічного супроводу в пов’язаних словниках даних
	01.07.2024
	

	ДСТУ EN ISO 23387:2023 (EN ISO 23387:2020, IDT; ISO 23387:2020, IDT)
	Будівельне інформаційне моделювання (ВІМ). Шаблони даних для будівельних об’єктів, застосовні протягом життєвого циклу будівельних активів. Копцепції та принципи
	01.07.2024
	

	ДСТУ ISO 23909:2010
	Якість ґрунту. Готування лабораторних проб з великих зразків (ISO 23909:2008, IDT)
	01.07.2012
	

	ДСТУ OIML R 34:2014
	Метрологія. Класи точності засобів вимірювальної техніки (OIML R 34:1979, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ Б А.3.2-3:2009
	Система стандартів безпеки праці. Роботи з приготування цементобетонних сумішей. Вимоги безпеки
	01.08.2010
	

	ДСТУ Б А.3.2-4:2009
	Система стандартів безпеки праці. Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки
	01.08.2010
	

	ДСТУ Б А.3.2-5:2009
	Система стандартів безпеки праці. Роботи з приготування органічних в’яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки
	01.08.2010
	

	ДСТУ Б А.3.2-7:2009
	Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки
	01.08.2010
	

	ДСТУ Б А.3.2-8:2009
	Система стандартів безпеки праці. Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки
	01.08.2010
	

	ДСТУ Б А.3.2-9:2009
	Система стандартів безпеки праці. Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки
	01.08.2010
	

	ДСТУ Б А.3.2-10:2009
	Система стандартів безпеки праці. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки
	01.08.2010
	

	ДСТУ Б А.3.2-11:2009
	Система стандартів безпеки праці. Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки
	01.08.2010
	

	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010
	Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія
	01.11.2011
	

	ДСТУ Б В.2.1-12:2009
	Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.1-13:2009
	Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.1-14:2009
	Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового вимірювання температури
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.1-15:2009
	Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.1-16:2009
	Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.1-17:2009
	Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.1-18:2009
	Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод вимірювання теплопровідності мерзлих ґрунтів
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.1-19:2009
	Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.1-20:2009
	Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового визначення питомих дотичних сил морозного здимання
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.1-21:2009
	Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення о’єму
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.1-22:2009
	Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення властивостей просідання
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.1-23:2009
	Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.1-24:2009
	Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.1-27:2010
	Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань
	01.07.2011
	

	ДСТУ Б В.2.1-30:2014
	Ґрунти. Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд
	01.07.2015
	

	ДСТУ Б В.2.6-124:2010
	Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Методи вимірювання сили натягу арматури (ГОСТ 22362-77, MOD)
	01.01.2012
	

	ДСТУ Б В.2.6-156:2010
	Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування
	01.06.2011
	

	ДСТУ Б В.2.6-167:2011
	Сітки зварні для залізобетонних конструкцій. Технічні умови (ГОСТ 8478-81, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.6-168:2011
	Арматурні та закладні вироби зварні, з’єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ГОСТ 10922-90, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.6-169:2011
	З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри (ГОСТ 14098-91, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.6-173:2011
	Сітки арматурні  зварні для залізобетонних конструкцій та виробів. Загальні технічні умови (ГОСТ 23279-85, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.6-182:2011
	З’єднання зварні стикові і таврові арматури залізобетонних конструкцій. Ультразвукові методи контролю якості. Правила приймання (ГОСТ 23858-79, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.6-204:2015
	Розрахунок і конструювання армоцементних конструкцій будівель та споруд
	01.01.2016
	

	ДСТУ Б В.2.6-205:2015
	Настанова з проектування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій будівель та споруд
	01.01.2016
	

	ДСТУ Б В.2.7-10-95; ГОСТ 30062-93
	Будівельні матеріали. Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихреструмний метод контролю характеристик міцності
	01.03.1995
	

	ДСТУ Б В.2.7-23-95
	Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови
	01.01.1996
	

	ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)
	Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань
	01.01.2000
	

	ДСТУ Б В.2.7-103-2000; ГОСТ 30307-95
	Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови
	01.10.2000
	

	ДСТУ Б В.2.7-145:2008
	Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови
	01.10.2008
	

	ДСТУ Б В.2.7-158-2008
	Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація (ISO 11600:2002, MOD)
	01.07.2009
	

	ДСТУ Б В.2.7-187:2009
	Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск
	01.08.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-188:2009
	Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення тонкості помелу
	01.08.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-239:2010
	Будівельні матеріали. Розчини будівельні . Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ)
	01.08.2011
	

	ДСТУ Б В.2.7-308:2015
	Настанова з виготовлення виробів з ніздрюватого бетону
	01.10.2016
	

	ДСТУ Б ГОСТ 27677:2011
	Захист від корозії у будівництві. Бетони. Загальні вимоги до проведення випробувань (ГОСТ 27677-88, IDT)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б ГОСТ 28574:2011
	Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Методи випробувань адгезії захисних покриттів (ГОСТ 28574-90, IDT)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б ГОСТ 28575:2011
	Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні та залізобетонні. Випробувань паропроникності захисних покриттів (ГОСТ 28575-90, IDT)
	01.12.2012
	

	ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007
	Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L. Щодо застосування і використання Єврокодів (IDT)
	01.07.2008
	

	ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007
	Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів (IDT)
	01.07.2008
	

	ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007
	Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ I. Щодо застосування статті 4(4) Директиви стосовно будівельних виробів (IDT)
	01.07.2008
	

	ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010
	Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві
	01.10.2011
	

	ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014
	Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом
	01.07.2015
	

	ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010
	Настанова з виконання розділу «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації. Склад та вимоги
	01.10.2011
	

	ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016
	Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів
	01.01.2014
	

	ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013
	Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях
	01.01.2014
	

	ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016
	Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів
	01.04.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016
	Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення
	01.04.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016
	Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких грунтах
	01.04.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016
	Настанова щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях
	01.04.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016
	Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях
	01.04.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016
	Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих грунтах
	01.04.2017
	

	ДСТУ Б В.1.2-3:2006
	Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування
	01.01.2007
	

	ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016
	Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд
	01.04.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016
	Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану
	01.04.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009
	Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова
	01.10.2010
	

	ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013
	Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів (СниП 3.02.01-87, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014
	Настанова з проектування підпірних стін
	01.10.2015
	

	ДСТУ-Н Б В.2.1-32:2014
	Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд
	01.10.2015
	

	ДСТУ-Н Б В.2.5-71:2013
	Споруди для очищення поверхневих стічних вод. Настанова з проектування (СН 496-77, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ-Н Б В.2.6-155:2010
	Конструкції будинків і споруд. Настанова з застосування механічних муфтових з’єднань арматури з конічною різзю при проектуванні і виготовленні залізобетонних конструкцій
	01.11.2011
	

	ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012
	Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровінгу
	01.04.2013
	

	ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013
	Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії
	01.04.2013
	

	
	
	
	

	ДСТУ Б В.2.7-29-95
	Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація
	01.01.1996
	

	ДСТУ Б В.2.7-34-2001
	Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови
	01.01.2002
	

	ДСТУ Б В.2.7-42-97
	Матеріали і вироби будівельні. Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів
	01.04.1997
	

	ДСТУ Б В.2.7-44-96
	Будівельні матеріали. Цементи. Відбір і підготовка проб
	01.01.1997
	

	ДСТУ Б В.2.7-46:2010
	Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови
	01.09.2011
	

	ДСТУ Б В.2.7-66-98
	Будівельні матеріали. Цементи. Номенклатура показників якості
	01.07.1998
	

	ДСТУ Б В.2.7-74-98
	Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація
	01.01.1999
	

	ДСТУ Б В.2.7-77-98
	Будівельні матеріали Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови
	01.01.1999
	

	ДСТУ Б В.2.7-78-98
	Будівельні матеріали. Матеріал герметизуючий бутилгенератний. Технічні умови
	01.01.1999
	

	ДСТУ Б В.2.7-79-98
	Будівельні матеріали. Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові.Технічні умови
	01.01.1999
	

	ДСТУ Б В.2.7-83:2014
	Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань
	01.12.2014
	

	ДСТУ Б В.2.7-90:2011
	Вапно будівельне. Технічні умови
	01.10.2012
	

	ДСТУ Б В.2.7-91-99
	Будівельні матеріали. В’яжучі мінеральні. Класифікація
	01.03.1999
	

	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
	Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови
	01.09.2011
	

	ДСТУ Б В.2.7-133:2007
	Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування
	01.02.2008
	

	ДСТУ Б В.2.7-170:2008
	Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності
	01.07.2009
	

	ДСТУ Б В.2.7-171:2008
	Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)
	01.04.2010
	Буде замінено ДСТУ EN 934-2:2019

	ДСТУ Б В.2.7-172:2008
	Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту водорозчинного хлориду (EN 480-10:1996, NEQ)
	01.04.2010
	

	ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008
	Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах
	01.04.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-176:2008
	Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)
	01.04.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-185:2009
	Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму
	01.08.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-186:2009
	Будівельні матеріали. Цементи. Метод визначення водовідділення
	01.08.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-189:2009
	Будівельні матеріали. Пісок стандартний для випробувань цементів. Технічні умови
	01.08.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-202:2009
	Будівельні матеріали. Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-205:2009
	Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-206:2009
	Будівельні матеріали. Сировина для виробництва піску, гравію та щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-210:2010
	Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови
	01.09.2011
	

	ДСТУ Б В.2.7-211:2009
	Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-212:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення стираності
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-214:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-215:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-216:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-217:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Методи випробування на витривалість
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-218:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Методи випробування на витривалість
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-219:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Метод прискореного визначення міцності на стиск
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-220:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-221:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-223:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкції
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-224:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-225:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Метод визначення тепловиділення при твердненні
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-227:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення характеристик тріщиностійкості (в’язкості руйнування) при статичному навантаженні
	01.09.2010
	

	ДСТУ Б В.2.7-232:2010
	Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань
	01.01.2011
	

	ДСТУ Б В.2.7-241:2010
	Будівельні матеріали. Камінь бутовий. Технічні умови
	01.09.2011
	

	ДСТУ Б В.2.7-246:2010
	Будівельні матеріали. Камені бортові і стінові з гірських порід. Технічні умови
	01.09.2011
	

	ДСТУ Б В.2.7-261:2011
	Шлаки доменні та електротермофосфорні гранульовані для виробництва цементів. Технічні умови (ГОСТ 3476-74, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.7-262:2011
	Гідроізол. Технічні умови (ГОСТ 7415-86, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.7-264:2011
	Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-86, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.7-281:2011
	Будівельні матеріали. Цементи. Класифікація (ГОСТ 23464-79, MOD)
	01.10.2012
	

	ДСТУ Б В.2.7-293:2011
	Прокладки гумові пористі ущільнювальні (ГОСТ 19177-81, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.8-32:2011
	Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Технічні умови (ГОСТ 25781-83, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.8-33:2011
	Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Піддони. Конструкція і розміри (ГОСТ 25878-85, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.8-34:2011
	Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Прорізоутворювачі та вкладиші. Конструкція (ГОСТ 28715-90, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.8-35:2011
	Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Борта. Конструкція і розміри (ГОСТ 27204-87, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.8-37:2011
	Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Методи випробувань на деформативність (ГОСТ 26438-85, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.8-38:2011
	Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови (ГОСТ 22685-85, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.8-41:2011
	Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні вимоги (ГОСТ 23478-79, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.8-42:2011
	Опалубка розбірно-пересувна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Технічні умови (ГОСТ 23477-79, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.8-45:2011
	Підмості пересувні збірно-розбірні. Технічні умови (ГОСТ 28012-89, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б В.2.8-46:2011
	Підмості пересувні з пересувним робочим місцем. Технічні умови (ГОСТ 28347-89, MOD)
	01.12.2012
	

	ДСТУ Б Г.1-10:2008
	Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Бетони. Номенклатура показників
	01.07.2009
	

	ДСТУ Б Г.1-11:2009
	Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення
	01.07.2010
	

	ДСТУ Б Д.1.2-1:2013
	Нормативи витрат труда для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві
	01.04.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-1:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Земляні роботи (збірник 1) (ДБН Д.2.2-1-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-6:2016
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні (Збірник 6)
	01.08.2016
	

	ДСТУ Б Д.2.2-7:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні (Збірник 7) (ДБН Д.2.2-7-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-9:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Металеві конструкції (Збірник 9) (ДБН Д.2.2-9-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-10:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Дерев’яні конструкції (Збірник 10)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-13:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії (Збірник 13) (ДБН Д.2.2-13-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-27:2016
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги (Збірник 27)
	01.01.2017
	

	ДСТУ Б Д.2.2-28:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Залізниці (Збірник 28) (ДБН Д.2.2-28-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-30:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (ДБН Д.2.2-30-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-31:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Аеродроми (Збірник 31) (ДБН Д.2.2-31-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-36:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Земляні конструкції гідротехнічних споруд (Збірник 36) (ДБН Д.2.2-36-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-37:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд (Збірник 37) (ДБН Д.2.2-37-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-38:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Кам’яні конструкції гідротехнічних споруд (Збірник 38) (ДБН Д.2.2-38-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-39:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Металеві конструкції гідротехнічних споруд (Збірник 39) (ДБН Д.2.2-39-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-40:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Дерев’яні конструкції гідротехнічних споруд (Збірник 40) (ДБН Д.2.2-40-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-41:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Гідроізоляційні роботи в гідротехнічних спорудах (Збірник 41) (ДБН Д.2.2-41-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-42:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на берегоукріплювальні роботи (Збірник 42) (ДБН Д.2.2-42-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-46:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи при реконструкції будівель і споруд (Збірник 46) (ДБН Д.2.2-46-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-47:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження (Збірник 47) 

(ДБН Б Д.2.2-47-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-48:2012
	Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.1.1-2-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.2-52:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби. Монтаж прогонових будов (Збірник 30) (ДСТУ Б Д.2.2-8:2008, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.3-4:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж дробильно-розмельного, збагачувального та агломераційного устаткування (Збірник 4) (ДБН Д.2.3-4-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.3-5:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж вагового устаткування (Збірник 5) (ДБН Д.2.3-5-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.3-24:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування підприємств промисловості будівельних матеріалів (Збірник 24) (ДБН Д.2.3-24-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.3-37:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування підприємств поліграфічної промисловості (Збірник 27) (ДБН Д.2.3-27-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б Д.2.3-38:2012
	Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування загального призначення (Збірник 38) (ДБН Д.2.3-38-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ-Н Б Д.2.3-40:2012
	Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування (ДБН Д.1.1-3-99, MOD)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б ЕN 451-1:2015
	Методи випробувань золи винесення. Частина 1. Визначення вмісту вільного кальцію оксиду (ЕN 451-1:2003, IDT)
	01.07.2016
	

	ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005
	Сталь вуглецева звичайної якості. Марки
	01.11.2006
	

	ДСТУ 3689-98
	Дорожній транспорт. Знаки розпізнавальні транспортних засобів. Загальні технічні умови
	01.01.1999
	

	ДСТУ 3849:2024
	Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги
	01.06.2025 
	

	ДСТУ 4042-2001
	Прокат арматурний. Метод випробування на втому
	01.01.2002
	

	ДСТУ 4148-2003
	Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови
	01.01.2004
	

	ДСТУ 4157-2003
	Безпека дорожнього руху. Засоби технічні периферійні автоматизованих систем керування дорожнім рухом. Типи, загальні технічні вимоги та вимоги безпеки
	01.07.2004
	

	ДСТУ 4158-2003
	Безпека дорожнього руху. Автоматизовані системи керування дорожнім рухом. Загальні вимоги
	01.07.2004
	

	ДСТУ 4179-2003
	Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)
	01.07.2003
	

	ДСТУ 4241-2003
	Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні вимоги
	01.10.2004
	

	ДСТУ 4279:2004
	Бітуми нафтові. Номенклатура показників якості
	01.07.2005
	

	ДСТУ 4454:2005
	Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання
	01.07.2006
	

	ДСТУ 4746:2007/ГОСТ 2591-2006
	Прокат сортовий сталевий гарячекатний квадратний. Сортамент (EN 10059:2003, NEQ)
	01.01.2009
	

	ДСТУ 4818:2007
	Бітуми нафтові покрівельні. Технічні умови
	01.01.2009
	

	ДСТУ 4886.21:2007
	Розсіл хлориду натрію. Визначення загальної лужності
	01.01.2009
	

	ДСТУ 4886.22:2007
	Розсіл хлориду натрію. Визначення густини
	01.01.2009
	

	ДСТУ 4886.23:2007
	Розсіл хлориду натрію. Визначення складу
	01.01.2009
	

	ДСТУ 4886.24:2007
	Розсіл хлориду натрію. Визначення pH
	01.01.2009
	

	ДСТУ 7392:2013
	Метрологія. Атестація методик виконання вимірювання. Основні положення та порядок виконання
	01.07.2014
	

	ДСТУ 7531:2014
	Метрологія. Впровадження концепції невизначеності вимірювання під час випробування з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC  17025
	01.02.2015
	

	ДСТУ 7676:2015
	Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання координат кольору та координат колірності
	01.01.2016
	

	ДСТУ 7690:2015
	Метрологія. Неавтоматичні зважувальні прилади. Методика повірки (калібрування)
	01.08.2016
	

	ДСТУ 7691:2015
	Метрологія. Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Методика повірки (калібрування)
	01.08.2016
	

	ДСТУ 7733:2015
	Метрологія. Фотометри фотоелектричні. Методика повірки (калібрування)
	01.01.2016
	

	ДСТУ 7747:2015
	Метрологія. Секундоміри електричні. Методика повірки (калібрування)
	01.01.2016
	

	ДСТУ EN ISO 2592:2017 (EN ISO 2592:2001,IDT; ISO 2592:2000,IDT)
	Визначення температур спалаху і займання. Метод із застосуванням приладу Клівленда з відкритим тиглем
	01.10.2017
	

	ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012
	Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення
	01.10.2012
	

	ДСТУ EN ISO 13426-2:2008
	Геотекстиль і віднесені до геотекстилю вироби. Міцність внутрішніх конструкційних з'єднань. Частина 2. Геокомпозити
	Буде скасований 01.01.2027
	

	ДСТУ ГОСТ OIML R 76-1:2014
	Ваги неавтоматичної дії. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги щодо випробувань (ГОСТ OIML R 76 -1:2011, IDT)
	01.07.2014
	

	ДСТУ-П 8713:2017
	Озеленювання. Створення газонів. Загальні вимоги.
	01.01.2018
	

	ДСТУ-Н Б А.1.1-98:2011
	Настанова з розроблення положень щодо оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд у проектах національних стандартів як регламентних технічних умов
	01.03.2013
	

	ДСТУ-Н Б А.1.1-99:2011
	Настанова експертам з підготовки висновку та проекту Технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування
	01.03.2013
	

	ДСТУ 8327:2015
	Метрологія. Густина рідини. Методика виконання вимірювань із застосуванням пікнометрів
	01.07.2017
	

	ДСТУ 8809:2018
	Метрологія. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні. Метрологічні та технічні вимоги
	17.12.2018
	

	ДСТУ 8817:2018
	Прокат конструкційний з нелегованої та легованої сталі для мостобудування. Технічні умови
	01.01.2019
	

	ДСТУ 8855:2019
	Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)
	01.12.2019
	

	ДСТУ 8890:2019
	Метрологія. Рейки нівелірні. Методика повірки
	01.10.2020
	

	ДСТУ 8907:2019
	Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво
	01.07.2020
	

	ДСТУ 8926:2019
	Метрологія. Нівеліри та прилади вертикального проектування оптико-механічні, цифрові, лазерні й рейки нівелірні. Метрологічні та технічні вимоги
	30.03.2020
	

	ДСТУ 8928:2019
	Метрологія. Ареометри скляні. Методика повірки
	01.01.2021
	

	ДСТУ 8947:2019
	Метрологія. Гігрометри. Методика повірки
	01.01.2021
	

	ДСТУ 8948:2019
	Метрологія. Спектрофотометри. Методика повірки
	01.01.2021
	

	ДСТУ 8955:2019
	Метрологія. Теодоліти й тахеометри. Метрологічні та технічні вимоги
	30.03.2020
	

	ДСТУ 9030:2020
	Автомобільні дороги. Оцінка впливів на навколишнє середовище. Вимоги до проектної документації
	01.09.2021
	

	ДСТУ 9047:2020
	Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності
	01.01.2021
	

	ДСТУ 9054:2020
	Конструкції автодорожніх мостів сталеві. Технічні вимоги до виготовлення
	01.04.2021
	

	ДСТУ 9060:2020
	Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Критерії оцінки та показники впливу на довкілля
	01.01.2021
	

	ДСТУ 9061:2020
	Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Настанова щодо підготування звіту з оцінки впливу на довкілля  
	01.01.2021
	

	ДСТУ 9183:2022
	Цементи. Загальні технічні умови

	01.01.2023
	На заміну ДСТУ Б.В.2.7-112–2002

	ДСТУ 9235:2023
	Нафтопродукти темні. Прискорений метод визначення сірки


	01.02.2024
	

	ДСТУ 9236:2023
	Нафтопродукти. Метод визначення температури спалаху в закритому тиглі
	01.02.2024
	

	ДСТУ 9273:2024
	Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану. Механічний опір та стійкість
	01.09.2024
	

	ДСТУ 9288:2024
	Організація і технологія ремонту, підсилення та відновлення будівельних об’єктів. Загальні вимоги
	01.01.2025
	

	ДСТУ ГОСТ 2477:2021 (ГОСТ 2477-2014, IDT)
	Нафта та нафтопродукти. Метод визначення вмісту води
	15.12.2021
	підтвердження

	ДСТУ ГОСТ 28450:2018 (ГОСТ 28450-2014, IDT)
	Бруси мостові дерев'яні. Технічні умови
	01.03.2018
	

	ДСТУ ГОСТ 6370:2021 (ГОСТ 6370-2018, IDT)
	Нафта, нафтопродукти та додатки. Метод визначення механічних домішок
	15.12.2021
	підтвердження (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6370-83)

	ДСТУ ГОСТ 11063:2021 (ГОСТ 11063-2020, IDT)
	Оливи моторні з додатками. Метод визначення стабільності за індукційним періодом утворення осаду
	15.12.2021
	підтвердження (зі скасуванням в Україні ГОСТ 11063-77)

	ДСТУ ASTM A615/А615M:2019 (ASTM A615/A615M-16, IDT)
	Прокат гладкого та періодичного профілю з вуглецевої сталі для армування бетону. Технічні вимоги
	01.09.2019
	

	ДСТУ ISO 1513:2014
	Фарби та лаки. Перевіряння та готування проб для випробування (ISO 1513:2010, IDT)
	01.01.2015
	

	ДСТУ ISO 1514:2013
	Фарби та лаки. Стандартні пластини для випробування (ISO 1514:2004, IDT)
	01.07.2014
	

	ДСТУ ISO 1519:2015
	Фарби та лаки. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня) (ISO 1519:2011, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ EN ISO 1522:2024 (EN ISO 1522:2022, IDT; ISO 1522:2022, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення твердості за маятниковим приладом
	01.02.2024
	На заміну ДСТУ ISO 1522:2015  (ISO 1522:2006, IDT);

 ДСТУ EN ISO 1522:2022  (EN ISO 1522:2006, IDT;  ISO 1522:2006, IDT)

	ДСТУ ISO 2409:2019 (ISO 2409:2013, IDT)
	Фарби та лаки. Випробування методом решітчастих надрізів
	01.10.2020
	

	ДСТУ ISO 2431:2015
	Фарби та лаки. Визначення часу витікання з використанням лійок.(ISO 2431:2011, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ ISO 3270:2019 (ISO 3270:1984, IDT)
	Фарби, лаки та сировина для них. Значення температури і вологості для кондиціонування та випробування
	01.10.2020
	

	ДСТУ ISO 3251:2015
	Фарби, лаки та пластмаси. Визначення вмісту нелетких речовин (ISO 3251:2008, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ ISO 4618:2014
	Фарби та лаки. Терміни та визначення понять (ISO 4618:2014, IDT)
	01.07.2014
	

	ДСТУ ISO 6504-3:2015
	Фарби та лаки. Визначення покривності. Частина 3. Визначення коефіцієнта контрастності фарб світлого кольору за певної норми покривання поверхні (ISO 6504-3:2006, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ ISO 6706:2014
	Пластиковий лабораторний посуд. Мірні градуйовані циліндри (ISO 6706:1981, IDT)
	01.07.2015
	

	ДСТУ ISO 9117-1:2015
	Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 1. Визначення стану та часу повного висихання (ISO 9117-1:2009, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ ISO 12944-1:2019 (ISO 12944-1:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 1. Загальний вступ
	01.11.2021
	

	ДСТУ ISO 12944-2:2019 (ISO 12944-2:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 2. Класифікація середовищ
	01.11.2021
	

	ДСТУ ISO 12944-3:2019 (ISO 12944-3:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 3. Критерії проектування
	01.11.2021
	

	ДСТУ ISO 12944-4:2019 (ISO 12944-4:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування
	01.11.2021
	

	ДСТУ ISO 12944-5:2020 (ISO 12944-5:2019, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи
	01.11.2021
	

	ДСТУ ISO 12944-6:2019 (ISO 12944-6:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 6. Лабораторні методи випробувань
	01.11.2021
	

	ДСТУ ISO 12944-7:2019 (ISO 12944-7:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контролювання фарбувальних робіт
	01.11.2021
	

	ДСТУ ISO 12944-8:2019 (ISO 12944-8:2017, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 8. Розроблення специфікацій для нових робіт та обслуговування
	01.11.2021
	

	ДСТУ ISO 12944-9:2019 (ISO 12944-9:2018, IDT)
	Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 9. Захисні лакофарбові системи та лабораторні методи випробування для офшорних і подібних конструкцій
	01.11.2021
	

	ДСТУ ISO 15392:2022 (ISO 15392:2019, IDT)
	Сталість в будівлях та будівельних роботах. Загальні принципи

	01.01.2023
	

	ДСТУ ISO 15528:2015
	Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб (ISO 15528:2013, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ ISO 648:2015 (ISO 648:2008,IDT)
	Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою.
	01.01.2016
	

	ДСТУ ISO 6935-3:2015
	Сталь для армування бетону. Частина 3. Зварні сітки (ІSO 6935-3:1992+ІSO 6935-3:1992/Соr. 1:2000,IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ EN ISO 385:2018 (EN ISO 384:2005, IDT; ISO 385:2005, IDT)
	Посуд лабораторний скляний. Бюретки
	01.01.2019
	

	ДСТУ EN ISO 835:2018 (EN ISO 835:2007, IDT; ISO 835:2007, IDT)
	Посуд лабораторний скляний. Піпетки мірні градуйовані
	01.01.2019
	

	ДСТУ EN ISO 3679:2024

(EN ISO 3679:2022, IDT;

ISO 3679:2022, IDT)
	Визначення температури спалаху. Метод випробування здатності до спалаху в закритому тиглі малого розміру
	01.05.2024
	На заміну ДСТУ EN ISO 3679:2022 (EN ISO 3679:2015, IDT; ISO 3679:2015, IDT)

	ДСТУ EN ISO 9614-1:2018 (EN ISO 9614-1:2009, IDT; ISO 9614-1:1993, IDT)
	Акустика визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в дискретних точках
	Буде скасований 01.01.2027
	

	ДСТУ EN ISO 11205:2017 (EN ISO 11205:2009, IDT; ISO 11205:2003, IDT)
	Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткуванням. Технічний метод визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших зазначених позиціях за інтенсивністю звуку
	Буде скасований 01.01.2027
	

	ДСТУ EN ISO/IEC 17029:2020 (EN ISO/IEC 17029:2019, IDT; ISO/IEC 17029:2019, IDT)
	Оцінка відповідності.. Загальні принципи та вимоги до органів з валідації та верифікації.
	01.12.2021
	

	ДСТУ EN 196-1:2019 (EN 196-1:2016, IDT)
	Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності
	01.08.2024
	

	ДСТУ Б EN 196-2:2015
	Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2013, IDT)
	01.07.2016
	

	ДСТУ Б EN 196-3:2015
	Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму (EN 196-3:2005+А1:2008, IDT)
	01.07.2016
	

	ДСТУ EN 196-5:2019 (EN 196-5:2011, IDT)
	Методи випробування цементу. Частина 5. Випробування пуцоланіту для пуцоланового цементу
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 196-6:2019 

(EN 196-6:2018, IDT)
	Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонини помелу
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN 196-7:2010
	Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу (EN 196-7:2007, IDT)
	01.09.2011
	

	ДСТУ Б EN 196-8:2015
	Методи випробування цементу. Частина 8. Теплота гідратації. Метод розчинення (EN 196-8:2010, IDT)
	01.07.2016
	

	ДСТУ Б EN 196-9:2015
	Методи випробування цементу. Частина 9. Теплота гідратації. Напівдіабатичний метод (EN 196-9:2010, IDT)
	01.07.2016
	

	ДСТУ EN 196-11:2019 (EN 196-11:2018, IDT)
	Методи випробування цементу. Частина 11. Теплота гідратації. Метод теплопровідної ізотермічної калориметрії
	01.08.2024
	

	ДСТУ Б EN 197-1:2015
	Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT)
	01.07.2016
	

	ДСТУ EN 197-2:2023 

(EN 197-2:2020, IDT)
	Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик
	01.11.2023
	

	ДСТУ  ENV 206:2018
	Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності
	05.12.2018
	

	ДСТУ Б EN 932-5:2015
	Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування (EN 932-5:2012, IDT+(EN 932-5:2012/АС:2014, IDT)
	01.10.2016
	

	ДСТУ Б EN 933-9:2015
	Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього (EN 933-9:2009+А1:2013, IDT)
	01.07.2016
	

	ДСТУ Б EN 1097-1:2015
	Методи випробувань механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення опору стираності (mikro-Deval) (EN 1097-1:2011, IDT)
	01.10.2016
	

	ДСТУ Б EN 1097-2:2015
	Методи випробувань механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи визначення опору подрібненню (EN 1097-2:2010, IDT)
	01.10.2016
	

	ДСТУ Б EN 1367-1:2015
	Методи випробувань термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 1. Визначення стійкості до перемінного заморожування і відтавання (EN 1367-1:2007)
	01.10.2016
	

	ДСТУ EN 1367-5:2021 (EN 1367-5:2011, IDT)
	Методи випробування з визначення термічних характеристик та атмосферостійкості заповнювачів. Частина 5. Визначення термостійкості.
	01.06.2022
	

	ДСТУ-Н Б EN 1990:2008
	Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT)
	01.01.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010
	Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд (EN 1991-1-1:2002, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010
	Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010
	Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження (EN 1991-1-4:2005, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012
	Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-5. Загальні дії. Теплові дії (EN 1991-1-5:2003, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012
	Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення (EN 1991-1-6:2005, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010
	Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012
	Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії викликані кранами та обладнанням  (EN 1991-3:2006, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010
	Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, IDT)
	01.07.2013
	Зміна № 1 (27.12.2013)

Зміна № 2 

	ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010
	Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-1-1:2004, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012
	Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 2. Загальні правила і правила для мостів (EN 1994-2:2005, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010
	Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010
	Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам’яних конструкцій (EN 1996-1-1:2005, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012
	Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 2. Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам’яної кладки (EN 1996-2:2006, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2012
	Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 3. Спрощені методи розрахунку неармованих кам’яних конструкцій (EN 1996-3:2006, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010
	Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила  (EN 1997-1:2004, IDT)
	01.07.2013
	Зміна № 1 (01.07.2014)

Зміна № 2

(01.09.2023)

	ДСТУ-Н Б EN 1997-2:2010
	Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 2. Дослідження і випробування ґрунту  (EN 1997-2:2007, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010
	Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд  (EN 1998-1:2004, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1998-2:2012
	Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 2. Мости  (EN 1998-2:2005, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012
	Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 3. Оцінка стану та відновлення будівель  (EN 1998-3:2005, IDT)

	01.07.2013
	

	ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012
	Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти (EN 1998-5:2004, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ Б EN 1744-1:2015
	Методи випробувань хімічних характеристик заповнювачів. Частина 1. Хімічний аналіз (EN 1744-1:2009)+А1:2012, IDT)
	01.10.2016
	

	ДСТУ Б EN 12504-1:2013
	Випробування бетону в конструкціях. Частина 1. Зразки керни. Відбір, перевірка і випробування на стиск (EN 12504-1:2009, IDT)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б EN 13791:2013
	Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах (EN 13791:2007, IDT)
	01.01.2014
	

	ДСТУ Б EN 1925:2011
	Методи випробувань природного каменю. Визначення коефіцієнта капілярного водопоглинання (EN 1925:1999, IDT)
	01.01.2013
	

	ДСТУ EN 13639:2015
	Визначення загального вмісту органічного вуглецю у вапняку (EN 13639:2002, IDT+EN 13639:2002/АС:2004, IDT)
	01.07.2016
	

	ДСТУ Б EN 1341:2007 (EN 1341:2001, IDT)
	Будівельні матеріали. Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування
	01.10.2008
	

	ДСТУ Б EN 1342:2007 (EN 1342:2001, IDT)
	Будівельні матеріали. Брущатка із природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування
	01.10.2008
	

	ДСТУ EN 13020:2014
	Машини для оброблювання дорожнього покриття. Вимоги щодо безпеки (EN 13020:2004+А1:2010, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ EN 50293:2016
	Сигнальні системи дорожнього руху. Електромагнітна сумісність (EN 50293:2012, IDT)
	01.10.2017
	

	ДСТУ EN 50556:2018 (EN 50556:2018, IDT)
	Системи сигнальні для регулювання дорожнього руху
	01.10.2019
	

	ДСТУ EN 536:2016 (EN 536:2015, IDT)
	Машини будівельно-дорожні. Установки змішувальні для будівельно-дорожніх матеріалів. Вимоги щодо безпеки
	13.07.2016
	

	ДСТУ СEN/TR 13201-1:2016 (СEN/TR  13201-1:2014, IDT)
	Вуличне освітлення. Частина 2. Технічні вимоги
	01.09.2016
	

	ДСТУ EN 13201-2:2016 (EN 13201-2:2015, IDT)
	Вуличне освітлення. Частина 2. Технічні вимоги
	01.09.2016
	

	ДСТУ EN 13201-4:2016 (EN 13201-4:2015, IDT)
	Вуличне освітлення. Частина 4. Методи вимірювання світлових характеристик
	01.09.2016
	

	ДСТУ EN 13020:2016 (EN 13020:2015, IDT)
	Машини для оброблення дорожнього покриття. Вимоги щодо безпеки
	01.10.2017
	

	ДСТУ Б EN 480-14:2011
	Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробування. Визначення корозійного впливу хімічних добавок на сталеву арматуру при потенціостатичному електрохімічному випробуванні (EN 480-14:2006, IDT)
	01.01.2013
	

	ДСТУ Б EN 12372:2011
	Методи випробувань природного каменю. Визначення границі міцності при згині під концентрованим навантаженням (EN 12372:2006, IDT)
	01.01.2013
	

	ДСТУ Б EN 12440:2011
	Природний камінь. Критерії для класифікації (EN 12440:2008, IDT)
	01.01.2013
	

	ДСТУ Б EN 12620:2013
	Заповнювачі для бетону (EN 12620:2002+А1:2008, IDT)
	01.10.2014
	

	ДСТУ Б EN 13043:2013
	Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту (EN 13043:2002, IDT)
	01.10.2014
	

	ДСТУ Б EN 13139:2013
	Заповнювачі для розчину (EN 13139:2002, IDT)
	01.10.2014
	

	ДСТУ EN 13164:2019

(EN 13164:2012+A1:2015, IDT)
	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови
	01.04.2024
	

	ДСТУ Б EN 13242:2013
	Заповнювачі для сумішей, які оброблені і які не оброблені гідравлічними в’яжучими, для цивільного та дорожнього будівництва (EN 13242:2002+А1:2007, IDT)
	01.10.2014
	

	ДСТУ-Н Б EN 13369:2013
	Загальні правила щодо збірних залізобетонних виробів (EN 13369:2004+А1:2006, IDT)
	01.01.2014
	

	ДСТУ EN 1062-1:2012


	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 1. Класифікація (EN 1062-1:2004, IDT)
	01.07.2013
	

	ДСТУ EN 13019:2014
	Машини для чищення дорожнього покриття. Вимоги щодо безпеки (EN 13019:2001 + А1:2008, IDT)
	29.12.2014
	

	ДСТУ EN 13021:2016 (EN 13021:2003 + А1:2008, IDT)
	Машини для зимового утримання доріг. Вимоги щодо безпеки
	01.10.2017
	

	ДСТУ EN 13524:2016 (EN 13524:2003, +А2:2014, IDT)
	Машини для утримання автомобільних доріг. Вимоги щодо безпеки
	01.10.2017
	

	ДСТУ EN 40-6:2019 (EN 40-6:2002, IDT)
	Сталь для армування бетону. Зварювана арматурна сталь. Загальні вимоги(EN 10080:2005, IDT)
	01.07.2020
	

	ДСТУ EN 10080:2009
	Сталь для армування бетону. Зварювана арматурна сталь. Загальні вимоги(EN 10080:2005, IDT)
	Буде скасований 01.01.2027
	

	ДСТУ EN 10248-1:2010
	Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 1. Технічні умови постачання (EN 10248-1:1995, IDT)
	01.07.2012
	

	ДСТУ EN 10248-2:2010
	Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 2. Допуски за формою та розмірами (EN 10248-2:1995, IDT)
	01.07.2012
	

	ДСТУ EN 500-1:2018 (EN 500-1:2006 + А1:2009, IDT)
	Машини дорожньо-будівельні мобільні. Безпечність. Частина 1. Загальні вимоги
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 500-2:2018 (EN 500-2:2006 + А1:2008, IDT)
	Машини дорожньо-будівельні мобільні. Безпечність. Частина 2. Спеціальні вимоги до дорожніх фрезерних машин
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 500-3:2014
	Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 3. Спеціальні вимоги для зміцнення грунту та до перероблювальних машин (EN 500-3:2006+А1:2008, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ EN 500-4:2018 (EN 500-4:2011, IDT)
	Машини дорожньо-будівельні мобільні. Безпечність. Частина 4. Спеціальні вимоги до машин для ущільнення ґрунту
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 500-6:2018 (EN 500-6:2006 + А1:2008, IDT)
	Машини дорожньо-будівельні мобільні. Безпечність. Частина 6. Спеціальні вимоги до дорожніх бетоноукладальних та обробних машин
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 206:2018 (EN 206:2013 + А1:2016, IDT)
	Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності
	01.01.2019
	

	ДСТУ EN 1337-3:2023

(EN 1337-3:2005, IDT)
	Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 3. Еластомерні опорні частини
	01.10.2023
	На заміну ДСТУ EN 1337-3:2017 

(EN 1337-3:2005, IDT)

	ДСТУ EN 12464-1:2016 (EN 12464-1:2011, IDT)
	Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця
	01.12.2017
	

	ДСТУ EN 12464-2:2016 (EN 12464-2:2014, IDT)
	Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 2. Зовнішні робочі місця
	01.12.2017
	

	ДСТУ ISO 6934-1:2014
	Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 6934-1:1991, IDT)
	01.01.2015
	

	ДСТУ ISO 6934-2:2010
	Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 2. Холоднотягнутий дріт (ISO 6934-2:1991, IDT)
	01.07.2012
	

	ДСТУ ISO 6934-3:2010
	Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 3. Загартований та відпущений дріт (ISO 6934-3:1991, IDT)
	01.07.2012
	

	ДСТУ ISO 10080:2009
	Сталь конструкційна. Лист, широкі плоскі вироби, прутки, сортовий і фасонний прокат. Технічні умови (ISO 630:1995, IDT)
	01.01.2012
	

	ДСТУ EN 450-1:2019

(EN 450-1:2012, IDT)
	Зола винесення для застосування у бетонах. Частина 1. Визначення, специфікація та критерії відповідності
	01.01.2025
	

	ДСТУ EN 450-2:2022

(EN 450-2:2005, IDT)
	Зола винесення для застосування у бетонах. Частина 2. Оцінювання відповідності
	01.01.2025
	

	ДСТУ EN 459-1:2023

(EN 459-1:2015, IDT)
	Вапно будівельне. Частина 1. Визначення, класифікація та критерії відповідності
	01.11.2023
	

	ДСТУ EN 474-2:2014
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Вимоги до бульдозерів (EN 474-2:2006+А1:2008, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ EN 474-3:2014
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Вимоги до навантажувачів – екскаваторів із зворотною лопатою (EN 474-4:2006+А2:2012, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ EN 474-4:2014
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Вимоги до навантажувачів – екскаваторів із зворотною лопатою (EN 474-4:2006+А2:2012, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ EN 474-6:2016 (EN 474-6:2006 +А1:2009, IDT)
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Вимоги до землевозів
	01.07.2018
	

	ДСТУ EN 474-7:2016 (EN 474-7:2006 +А3:2013, IDT)
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Вимоги до скреперів
	01.07.2018
	

	ДСТУ EN 474-8:2016 (EN 474-8:2006 +А1:2019, IDT)
	Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Вимоги до грейдерів
	01.07.2018
	

	ДСТУ EN 934-2^2019 

(EN 934-2:2009+А1:2012, IDT)
	Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Частина 2. Добавки для бетонів. Визначення, вимоги, відповідність, маркування та етикетування
	01.02.2025
	На заміну ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ)

	ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011 +А1:2015, IDT)
	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні
	01.01.2025
	

	ДСТУ EN 13398:2018 (EN 13398:2017, IDT)
	Бітум та бітумні в'яжучі. Метод визначення еластичності
	01.12.2019
	

	ДСТУ EN 14770:2019 (EN 14770:2012, IDT)
	Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення комплексного модуля зсуву та фазового кута з використанням динамічного зсувного реометра (ДЗР)
	01.10.2020
	

	ДСТУ 3932-99; ГОСТ 30688-2000; ISO 8643:1997
	Машини землерийні. Гідравлічні екскаватори і зворотні лопати-навантажувачі. Пристрій обмеження швидкості опускання стріли. Технічні вимоги і методи випробувань
	01.07.2001
	

	ДСТУ EN 13190:2023 (EN 13190:2001, IDT)
	Термометри зі шкалою
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN 13653:2024 (EN 13653:2017, IDT)
	Листи гнучкі для гідроізолювання. Гідроізолювання мостових бетонних плит та бетонних поверхонь, призначених для руху транспортних засобів. Визначення міцності на зсув
	01.01.2025
	

	ДСТУ EN 13707:2023

 (EN 13707:2013, IDT)
	Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Армовані бітумні листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення та характеристики


	01.04.2024
	На заміну ДСТУ EN 13707:2019 

(EN 13707:2004 + A2:2009, IDT)

	ДСТУ EN 45501:2016 (EN 45501:2015, IDT)
	Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів
	01.07.2016
	

	ДСТУ EN 50321-1:2023 
(EN 50321-1:2018, IDT)/
Поправка № 1:2023

 (EN 50321-1:2018/AС:2018, IDT)


	Засоби індивідуального захисту ніг. Робота під напругою. Взуття захисне від електричного струму. Частина 1. Ізоляційне взуття та калоші
	22.11.2023
	

	ДСТУ EN 62305-3:2021 (EN 62305-3:2011, IDT;

IEC 62305-3:2010, MOD)
	Блискавкозахсит. Частина 3. Фізичні пошкодження будівель (споруд) та небезпека для життя
	01.08.2022
	На заміну ДСТУ EN 62305-3:2012

	ДСТУ Б EN 1338:2016
	Брущатка бетонна. Вимоги і методи випробувань (EN 1338:2003, IDT + EN 1338:2003/АС:2006, IDT)
	01.01.2017
	

	ДСТУ Б EN 1339:2016
	Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань. (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/АС:2006, IDT)
	01.01.2017
	

	ДСТУ Б EN 1340:2016
	Бордюри бетонні. Вимоги і методи випробувань. (EN 1340:2003, IDT + EN 1340:2003/АС:2006, IDT)
	01.01.2017
	

	ДСТУ EN 13018:2005
	Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги (EN 13018:2001, IDT)
	01.01.2008
	

	ДСТУ EN 13832-3:2023 

(EN 13832-3:2018, IDT)


	Взуття захисне від хімічних речовин. Частина 3. Вимоги під час тривалого контактування з хімічними речовинами 

	22.11.2023
	На заміну ДСТУ EN 13832-3:2014

	ДСТУ EN 13927:2005
	Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Устаткування (EN 13927:2003, IDT)
	01.01.2008
	

	ДСТУ EN ISO 9864:2008 (EN ISO 9864:2005, IDT)
	Геосинтетика. Метод випробування для визначення поверхневої щільності геотекстилю виробів
	Буде скасований 01.01.2027
	

	ДСТУ EN ISO 10319:2007 (EN ISO 10319:1996, IDT)
	Геосинтетика. Метод випробування на розтягнення широкою смугою
	01.01.2009
	

	ДСТУ EN ISO 10321:2010
	Геосинтетики. Випробування на розтягнення з’єднань/швів методом широкої смуги (EN ISO 10321:2008, IDT)
	Буде скасований 01.01.2027
	

	ДСТУ EN ISO 12236:2008
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробування на статичне проколювання (CBR-тест) (EN ISO 12236:1996, IDT)
	01.10.2010
	

	ДСТУ EN 13249:2005
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в дорожньому будівництві (за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів) (EN 13249:2000, IDT)
	01.07.2006
	

	ДСТУ EN 13253:2017 (EN 13253:2016, IDT)
	Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час виконання робіт з ерозійного контролювання (зміцнення берегів, зміцнення берегових укосів)
	01.10.2017
	

	ДСТУ EN 13738:2009
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначення опору витягування з ґрунту (EN 13738:2004, IDT)
	01.07.2011
	

	ДСТУ EN 15382:2017 (EN 15382:2013, IDT)
	Геосинтетичні бар’єри. Характеристики, потрібні для використання в транспортній інфраструктурі
	01.10.2017
	

	ДСТУ EN ISO 877-1:2022 (EN ISO 877-1:2010, IDT; ISO 877-1:2009, IDT)
	Пластмаси. Методи випробування на вплив сонячного випромінювання. Частина 1. Загальні положення
	01.10.2024
	переклад

	ДСТУ EN ISO 877-2:2022  (EN ISO 877-2:2010, IDT;  ISO 877-2:2009, IDT)
	Пластмаси. Методи випробування на вплив сонячного випромінювання. Частина 2. Вплив сонячного випромінювання на пластмаси безпосередньо та через віконне скло
	01.10.2024
	переклад


	ДСТУ EN ISO 877-3:2022 (EN ISO 877-3:2018, IDT; ISO 877-3:2018, IDT)
	Пластмаси. Методи випробування на вплив сонячного випромінювання. Частина 3. Посилений вплив концентрованого сонячного випромінювання
	01.10.2024
	переклад

	ДСТУ EN ISO 3262-6:2024  (EN ISO 3262-6:2022, IDT;  ISO 3262-6:2022, IDT)
	Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 6. Осаджений карбонат кальцію
	01.02.2024
	На заміну ДСТУ ISO 3262-6:2020 (ISO 3262-6:1998, IDT);

ДСТУ EN ISO 3262-6:2022  (EN ISO 3262-6:1998, IDT;  ISO 3262-6:1998, IDT)

	ДСТУ EN ISO 4628-5:2024  (EN ISO 4628-5:2022, IDT;  ISO 4628-5:2022, IDT)
	Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 5. Оцінювання ступеня лущення
	01.02.2024
	На заміну ДСТУ EN ISO 4628-5:2022  (EN ISO 4628-5:2016, IDT; 

ISO 4628-5:2016, IDT)

	ДСТУ EN ISO 9862:2008
	Геосинтетика. Метод відбирання проб і готування випробних зразків
	Буде скасований 01.01.2027 
	

	ДСТУ EN ISO 9863-2:2007
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Частина 2. Процедура визначення товщини окремих шарів багатошарового виробу за обумовленими тисками
	Буде скасований 01.01.2027
	

	ДСТУ EN 927-2:2024  (EN 927-2:2022, IDT)
	Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 2. Технічні характеристики
	01.02.2024
	підтвердження

	ДСТУ EN 13256:2017 (EN 13256:2016, IDT)
	Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час будівництва тунелів та підземних конструкцій
	01.10.2017
	

	ДСТУ EN 13286-7:2024 (EN 13286-7:2004, IDT)
	Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в'яжучим. Частина 7. Випробування неукріплених сумішей циклічним тривісним навантаженням
	01.10.2024
	переклад

	ДСТУ EN 13251:2017 (EN 13251:2016, IDT)
	Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю .Характеристики, потрібні для використання під час виконання земляних робіт, будівництва фундаментів та підпірних конструкцій
	01.10.2017
	

	ДСТУ EN ISO 19650-3:2021 (EN ISO 19650-3:2020, IDT; ISO 19650-3:2020, IDT)
	Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівльним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 3. Етап експлуатації
	01.08.2022
	

	ДСТУ ISO 3310-2:2007
	Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин (ISO 3310-2:1999, IDT)
	01.04.2010
	

	ДСТУ ISO 14963:2008
	Вібрація та удар механічні. Настанови щодо динамічних випробувань і досліджень мостів та шляхопроводів
	01.01.2010
	

	ДСТУ OIML D 9:2008
	Метрологія. Принципи метрологічного нагляду (OIML D 9:2004, IDT)
	01.09.2008
	

	ДСТУ ILAC-G 24/OIML D 10:2013
	Метрологія. Принципи метрологічного нагляду (OIML D 9:2004, IDT)
	01.07.2014
	

	ДСТУ OIML D 11:2018 (OIML D 11:2013, IDT)
	Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки. Умови навколишнього середовища
	15.06.2018
	

	ДСТУ OIML D 16:2008
	Метрологія. Принципи забезпечення метрологічного контролю (OIML D 16:1986, IDT)
	01.01.2010
	

	ДСТУ OIML D 23:2008
	Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT)
	01.01.2010
	

	ДСТУ OIML R 50-1:2017 (OIML R 50-1:2014, IDT)
	Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку (ваги стрічкові). Частина 1.Метрологічні та технічні вимоги
	01.01.2019
	

	ДСТУ OIML R 61-1:2008
	Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробовування (OIML R 61-1:2004, IDT)
	01.01.2011
	

	ДСТУ OIML R 97:2014
	Метрологія. Барометри. Загальні технічні вимоги (OIML R 97:1990, IDT)
	01.01.2016
	

	ДСТУ OIML R 107-1:2015
	Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 107-1:2007, IDT)
	01.08.2016
	

	ДСТУ OIML R 111-1:2008
	Гирі класів точності Е1,  E2, F1,  F2, M1, M1-2,  M2, M2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)
	01.01.2010
	

	ДСТУ OIML R 133:2018 (OIML R 133:2002, IDT)
	Термометри типу рідина-у-склі
	15.11.2018
	

	ДСТУ OIML R 134-1:2010
	Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 134-1:2006, IDT)
	01.07.2012
	

	ДСТУ OIML R 134-2:2017 (OIML R 134-2:2009, IDT)
	Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантаження на вісь. Частина 2. Форма звіту про випробування
	01.01.2019
	

	ДСТУ-Н РМГ 43:2006
	Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределенности измерений» (РМГ 43:2001, IDT)
	01.01.2007
	

	ДСТУ GHTF/SG3/N99.10:2015
	Системи управління якістю. Настанова щодо валідації процесів (GHTF/SG3/N99.10:2004, IDT)
	01.07.2017
	

	ДСТУ ISO/IEC Guide 98-1:2018 (ISO/IEC Guide 98-1:2009, IDT)
	Невизначенність вимірювань. Частина 1. Вступ до подання невизначеності у вимірюванні
	01.01.2020
	

	ДСТУ ISO/IEC Guide 98-3:2008 (ISO/IEC Guide 98-3:2008, IDT)
	Невизначенність вимірювань. Частина 3. Настанова щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995)
	01.01.2020
	

	ДСТУ ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 2:2018 (ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 2:2011, IDT)
	Невизначенність вимірювань. Частина 3. Настанова щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995). Додаток 2. Узагальнення в разі довільної кількості вихідних величин
	01.01.2020
	

	ДСТУ ISO/IEC Guide 98-4:2018 (ISO/IEC Guide 98-4:2012, IDT)
	Невизначенність вимірювань. Частина 4. Роль невизначеності вимірювань під час оцінювання відповідності
	01.01.2020
	

	ДСТУ ISO 80000-1:2016 (ISO 80000-1:2009;  ISO 80000-1:2009/ Cor 1:2011, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення
	01.01.2018
	

	ДСТУ ISO 80000-2:2016 (ISO 80000-2:2009, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях
	01.01.2018
	

	ДСТУ ISO 80000-3:2016 (ISO 80000- 3:2006, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час
	01.01.2018
	

	ДСТУ ISO 80000-4:2016 (ISO 80000-4:2006, IDT
	Величини та одиниці. Частина 4. Механіка
	01.01.2018
	

	ДСТУ ISO 80000-5:2016 (ISO 80000-5:2007, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 5. Термодинаміка
	01.01.2018
	

	ДСТУ IЕС 80000-6:2016 (IЕС 80000-6:2008, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 6. Електромагнітні явища
	01.01.2018
	

	ДСТУ ISO 80000-7:2016 (ISO 80000-7:2008, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 7. Світло
	01.01.2018
	

	ДСТУ ISO 80000-9:2016 (ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9:2009/Amd 1:2011, IDT)
	Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика
	01.01.2018
	

	ДСТУ ISO 649-2:2016 (ISO 649-2:1981, IDT)
	Лабораторні вироби зі скла. Ареометри загальної призначеності. Частина 2. Методи випробування та використання
	01.11.2016
	

	ДСТУ ISO 3507:2016 (ISO 3105:1999, IDT)
	Лабораторні вироби зі скла. Пікнометри
	01.11.2016
	

	ДСТУ ASTM A36/A36M:2023 

(ASTM A36/A36M – 19, IDT)


	Сталь вуглецева конструкційна. Технічні вимоги


	01.06.2024
	

	ДСТУ EN ISO 7784-3:2024  (EN ISO 7784-3:2022, IDT;  ISO 7784-3:2022, IDT)
	Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання. Частина 3. Метод випробування із вкритим абразивним папером роликом та лінійним зворотньо-поступальним рухом випробного зразка
	01.02.2024
	На заміну ДСТУ ISO 7784-3:2020 (ISO 7784-3:2016, IDT);

ДСТУ EN ISO 7784-3:2022  (EN ISO 7784-3:2016, IDT; 

ISO 7784-3:2016, IDT)

	ДСТУ EN ISO 11127-6:2024  (EN ISO 11127-6:2022, IDT;  ISO 11127-6:2022, IDT)
	Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 6. Визначення водорозчинних забруднень вимірюванням електропровідності
	01.02.2024
	На заміну ДСТУ ISO 11127-6:2015;

ДСТУ EN ISO 11127-6:2022  (EN ISO 11127-6:2011, IDT;  

ISO 11127-6:2011, IDT)

	ДСТУ EN ISO 11127-7:2024  (EN ISO 11127-7:2022, IDT;  ISO 11127-7:2022, IDT)
	Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи випробування неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 7. Визначення водорозчинних хлоридів
	01.02.2024
	На заміну ДСТУ ISO 11127-7:2015;

ДСТУ EN ISO 11127-7:2022  (EN ISO 11127-7:2011, IDT;  

ISO 11127-7:2011, IDT)

	ДСТУ EN ІSO/ІЕС 17024:2019 (EN ІSO/ІЕС 17024:2012, IDT; ІSO/ІЕС
	Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу
	01.01.2021
	

	ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC
	Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг ( EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)
	01.01.2021
	

	ДСТУ EN ISO 18314-3:2024  (EN ISO 18314-3:2022, IDT;  ISO 18314-3:2022, IDT)
	Аналіз колориметричний. Частина 3. Особливі показники
	01.02.2024
	На заміну ДСТУ ISO 18314-3:2019  (ISO 18314-3:2015, IDT);

ДСТУ EN ISO 18314-3:2022  (EN ISO 18314-3:2018, IDT;  

ISO 18314-3:2018, IDT)

	ДСТУ EN ISO 9999:2024 (EN ISO 9999:2022, IDT; ISO 9999:2022, IDT)
	Засоби допоміжні. Класифікація та термінологія
	01.10.2024
	На заміну ДСТУ EN ISO 9999:2021  (EN ISO 9999:2016, IDT; ISO 9999:2016, IDT);
ДСТУ 7202:2019 (ISO 9999:2016, NEQ)

	ДСТУ 9272:2024
	Настанова з контролю якості монтажу внутрішніх систем водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та кондиціювання повітря
	01.09.2024
	

	ДСТУ 9274:2024
	Цементи сульфатостійкі. Технічні умови
	01.09.2024
	

	ДСТУ 9275.1:2024
	Настанова з виконання інженерних вишукувань для будівництва. Частина 1. Інженерно-геологічні вишукування
	01.09.2024
	

	ДСТУ 9275.2:2024
	Настанова з виконання інженерних вишукувань для будівництва. Частина 2. Інженерно-геодезичні, інженерно-метеорологічні та спеціалізовані вишукування
	01.09.2024
	

	ДСТУ 9277:2024
	Настанова з контролю якості улаштування ізоляційних покриттів та покрівель
	01.10.2024
	

	ДСТУ 9295:2024
	Двотаври сталеві зварні. Технічні вимоги та сортамент


	01.04.2025
	

	ДСТУ 9296:2024
	Безпека у надзвичайних ситуаціях. Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні технічні вимоги
	01.04.2025
	

	ДСТУ CEN/TR 15697:2019 (CEN/TR 15697:2008, IDT)
	Цемент. Експлуатаційні випробування на сульфатну стійкість. Звіт про сучасний стан
	01.08.2024
	

	ДСТУ CEN/TR 17365:2019 (CEN/TR 17365:2019, IDT)
	Метод визначення С3А в клінкері з аналізу цементу
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN 14216:2019 (EN 14216:2015, IDT)
	Цемент. Склад, технічні вимоги та критерії відповідності для спеціальних цементів із низьким тепловиділенням
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
	Панелі теплоізоляційні самонесні з двобічним металевим облицюванням. Вироби заводського виготовлення. Технічні умови
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN 14889-1:2022 (EN 14889-1:2006, IDT)
	Волокна для бетону. Частина 1. Сталеві волокна. Визначення, технічні характеристики і відповідність
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN 14889-2:2022 (EN 14889-2:2006, IDT)
	Фібра для бетону. Частина 2. Фібра полімерна. Визначення, вимоги та оцінка відповідності
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN 14991:2022 (EN 14991:2007, ІDТ)
	Вироби залізобетонні збірні. Елементи фундаменту
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN 15258:2022 (EN 15258:2008, ІDТ)
	Вироби залізобетонні збірні. Елементи підпірних стін
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN 413-2:2019 (EN 413-2:2016, IDT)
	Цемент для мурування. Частина 2. Методи випробування
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN 490:2019 (EN 490:2011 + А1:2017, IDT)
	Черепиця та фітинги бетонні для покрівлі та облицювання стін. Технічні вимоги
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN ISO 10140-1:2022 (EN ISO 10140-1:2021, IDT; ISO 10140-1:2021, IDT)
	Акустика. Лабораторні вимірювання звукоізоляції будівельних елементів.  Частина 1. Правила застосування для конкретних виробів
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN ISO 10140-3:2022 (EN ISO 10140-3:2021, IDT; ISO 10140-3:2021, IDT)
	Акустика. Лабораторне вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Вимірювання звукоізоляції удару
	01.08.2024
	

	ДСТУ ISO 10017:2023 (ISO 10017:2021, IDT)
	Управління якістю. Настанови щодо застосування статистичних методів відповідно до ISO 9001:2015
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN IEC 61010-2-030:2023 (EN IEC 61010-2-030:2021; A11:2021, IDT; IEC 61010-2-030:2017, IDT)
	Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до устатковання, яке має випробувальні або вимірювальні кола
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN IEC 61010-2-032:2023 (EN IEC 61010-2-032:2021; A11:2021, IDT; IEC 61010-2-032:2019, IDT)
	Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN IEC 61010-2-033:2023 (EN IEC 61010-2-033:2021; A11:2021, IDT; ІEC 61010-2-033:2019, IDT)
	Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-033. Додаткові вимоги до ручних мультиметрів побутової та професійної призначеності, спроможних вимірювати напругу в системах електропостачання
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN ІЕС 61010-2-051:2023 (EN IEC 61010-2-051:2021; A11:2021, IDT; IEC 61010-2-051:2018, IDT)
	Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-051. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для розмішування та збовтування
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN IEC 61010-2-061:2023 (EN IEC 61010-2-061:2021; A11:2021, IDT; IEC 61010-2-061:2018, IDT)
	Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-061. Додаткові вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з термічною атомізацією та іонізацією
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN ISO 22291:2022 (EN ISO 22291:2022, IDT; ISO 22291:2022, IDT)
	Вимоги щодо безпечності обладнання для виробництва нетканих матеріалів методом мокрого укладання
	01.08.2024
	

	ДСТУ EN 13167:2019 (EN 13167:2012 + A1:2015, IDT)
	Матеріали теплоізоляційні для будівель. Промислові вироби з піноскла (СG). Технічні умови
	01.09.2024
	

	ДСТУ EN 13286-1:2022 (EN 13286-1:2021, IDT)
	Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 1. Методи випробування з визначення референтного значення масової густини та вмісту води за лабораторного ущільнення. Вступ, загальні вимоги та відбирання проб
	01.09.2024
	

	ДСТУ EN 13286-3:2024 (EN 13286-3:2003, IDT)
	Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в'яжучим. Частина 3. Методи випробування з визначення референтного значення масової густини та вмісту води за лабораторного ущільнення. Вібростискання з контрольованими параметрами
	01.09.2024
	

	ДСТУ EN 13286-4:2024 (EN 13286-4:2021, IDT)
	Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в'яжучим. Частина 4. Методи випробування з визначення референтного значення масової густини та вмісту води за лабораторного ущільнення. Вібраційний молоток
	01.09.2024
	

	ДСТУ EN 13286-5:2024 (EN 13286-5:2003, IDT)
	Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в'яжучим. Частина 5. Методи випробування з визначення референтного значення масової густини та вмісту води за лабораторного ущільнення. Вібраційний стіл
	01.09.2024
	

	ДСТУ EN 13286-44:2024 (EN 13286-44:2003, IDT)
	Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в'яжучим. Частина 44. Метод випробування з визначення альфа-коефіцієнта склуватого доменного шлаку
	01.09.2024
	

	ДСТУ EN 13286-46:2024 (EN 13286-46:2003, IDT)
	Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в'яжучим. Частина 46. Метод випробування з визначення ступеня зволоженості
	01.09.2024
	

	ДСТУ EN 16240:2022 (EN 16240:2013, ІDТ)
	Листи полікарбонатні (PC) суцільні плоскі світлопроникні для внутрішніх та зовнішніх застосувань у складі покрівель, стін і стель. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
	01.09.2024
	

	ДСТУ EN 16849:2023 (EN 16489:2016, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення вмісту води у бітумних емульсіях. Метод із використанням висушувальних ваг
	01.09.2024
	

	ДСТУ CEN/TS 17481:2023 (CEN/TS 17481:2020, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення вмісту солі у бітумі. Метод електропровідності
	01.09.2024
	

	ДСТУ CEN/TS 17482:2024 (CEN/TS 17482:2020, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кислотного числа бітуму. Потенціометричний метод
	01.09.2024
	

	ДСТУ CEN/TR 17499:2022 (CEN/TR 17499:2020, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Приклади маркування СЕ та декларації показників (ДП)
	01.09.2024
	

	ДСТУ 3517:2024
	Гідрологія суходолу.Терміни та визначення основних понять
	01.09.2024
	

	ДСТУ 9276:2024
	Настанова з контролю якості улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції
	01.10.2024
	

	ДСТУ 9277:2024
	Настанова з контролю якості улаштування ізоляційних покриттів та покрівель
	01.10.2024
	

	ДСТУ 9278:2024
	Настанова з контролю якості виконання електромонтажних робіт з улаштування внутрішніх електричних мереж
	01.10.2024
	

	ДСТУ 9279:2024
	Настанова з контролю якості виконання опоряджувальних робіт
	01.10.2024
	

	ДСТУ EN 13055:2024 (EN 13055:2016, IDT)
	Заповнювачі легкі
	01.10.2024
	

	ДСТУ EN 12966-1:2019 (EN 12966-1:2005 + A1:2009, IDT)
	Знаки дорожні вертикальні. Змінні знаки, що регулюють правила дорожнього руху. Частина 1. Стандарт на вироби
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12676-1:2019 (EN 12676-1:2000, IDT)
	Системи для доріг бликопригнічувальні. Частина 1. Експлуатаційні вимогита характеристики
	01.01.2020
	Зміна № 1

	ДСТУ ASTM С138/C138M:2024 (ASTM C138/C138M-23, IDT)
	Стандартний метод випробувань щодо визначення густини (маси одиниці об’єму), виходу та вмісту повітря (гравіметричним методом) у бетонній суміші
	01.05.2025
	

	ДСТУ ASTM C173/C173M:2024 (ASTM C173/C173M-24, IDT)
	Стандартний метод випробувань з визначення вмісту повітря у свіжовиготуваній бетонній суміші об’ємним методом
	01.05.2025
	

	ДСТУ ASTM Е3013/E3013M:2024 (ASTM E3013/E3013M-17(2022), IDT)
	Стандартний метод випробувань з оцінювання зцентровання штирової арматури бетонного покриву із використанням імпульсної магнітної індукції
	01.05.2025
	

	ДСТУ EN 12794:2019 (EN 12794:2005 + A1:2007, IDT)
	Вироби залізобетонні збірні. Фундаментні палі

та каменю для застосування на будівельних майданчиках. Безпечність
	01.01.2020
	ДСТУ EN 12794:2019 (EN 12794:2005 + A1:2007, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008, IDT)

	ДСТУ EN 12839:2019 (EN 12839:2012, IDT)
	Вироби залізобетонні збірні. Елементи огорож

та каменю для застосування на будівельних майданчиках. Безпечність
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12843:2019 (EN 12843:2004, IDT)
	Вироби залізобетонні збірні. Щогли та стовпи
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 1337-8:2022 (EN 1337-8:2007, IDT)
	Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 8. Напрямні та обмежувальні опорні частини
	01.08.2023
	

	ДСТУ EN 1433:2022 (EN 1433:2002, IDT)
	Лотки водовідвідні для транспортних і пішохідних зон. Класифікація, вимоги до виготовлення, методи випробувань, маркування та оцінювання відповідності
	31.12.2023
	ДСТУ EN 1433:2022 (EN 1433:2002, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 1433:2002/A1:2005, IDT). Поправка №1:2019 (EN 1344:2013/АС:2015, IDT)

	ДСТУ EN 1469:2019 (EN 1469:2015, IDT)
	Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 1504-2:2022 (EN 1504-2:2004, IDT)
	Вироби і системи для захисту і ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінка відповідності. Частина 2. Системи захисту поверхні бетону
	31.12.2023
	

	ДСТУ EN 1504-3:2022 (EN 1504-3:2005, IDT)
	Вироби і системи для захисту і ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінка відповідності. Частина 3. Ремонт несучих та ненесучих конструкцій
	31.12.2023
	

	ДСТУ EN 1504-4:2022 (EN 1504-4:2004, IDT)
	Вироби і системи для захисту і ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінка відповідності. Частина 4. З’єднання елементів конструкцій
	31.12.2023
	

	ДСТУ EN 1504-5:2022 (EN 1504-5:2013, IDT)
	Вироби і системи для захисту і ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінки відповідності. Частина 5. Закачування бетону
	31.12.2023
	

	ДСТУ EN 1504-6:2022 (EN 1504-6:2006, IDT)
	Вироби і системи для захисту й ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінка відповідності. Частина 6. Закріплення арматурних сталевих стрижнів
	31.12.2023
	

	ДСТУ EN 1504-7:2022 (EN 1504-7:2006, IDT)
	Вироби і системи для захисту й ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінка відповідності. Частина 7. Захист арматури від корозії
	31.12.2023
	

	ДСТУ EN 12368:2019 (EN 12368:2006, IDT)
	Устаткування для регулювання дорожнього  руху. Світлофори
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 12591:2017 (EN 12591:2009, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів
	01.10.2017
	Поправка №1:2019 (EN 1423:2012/АС:2013, IDT)

	ДСТУ EN 13361:2019 (EN 13361:2018, IDT)
	Геосинтетичні бар’єри. Характеристики, потрібні для використання під час будування водосховищ та гребель
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 13491:2019 (EN 13491:2018, IDT)
	Геосинтетичні бар’єри. Характеристики, потрібні для використання під час будівництва тунелів та пов’язаних з ними підземних споруд
	01.01.2020
	ДСТУ EN 13491:2019 (EN 13491:2004, IDT)/Зміна № 1:2019 (EN 13491:2004/A1:2006, IDT)

	ДСТУ EN 13808:2020 (EN 13808:2013, IDT)
	Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог до катіонних бітумних емульсій
	01.07.2021
	

	ДСТУ EN 15167-1:2019 (EN 15167-1:2006, IDT)
	Шлак  мелений гранульований доменний для використання в бетоні, будівельному та цементному      розчинах. Частина 1. Визначення, технічні вимоги та критерії  відповідності
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 15167-2:2022 (EN 15167-2:2006, IDT)
	Мелений гранульований доменний шлак для використання в бетоні, розчині та розчині. Частина 2. Оцінка відповідності
	31.12.2023
	

	ДСТУ EN 15368:2019 (EN 15368:2008 + A1:2010, IDT)
	Гідравлічне в’яжуче для ненесного застосування. Визначення, технічні вимоги та критерії відповідності
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 15651-4:2019 (EN 15651-4:2012, IDT)


	Герметики для застосування в ненесних конструкціях будівель та пішохідних доріжок. Частина 4. Герметики для пішохідних доріжок
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 15743:2019 (EN 15743:2010 + A1:2015, IDT)
	Сульфатний цемент. Склад, технічні характеристики та критерії відповідності
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 15814:2019 (EN 15814:2011 + A2:2014, IDT)
	Полімер. Модифіковані бітумні товстошарові покриття для гідроізоляції. Визначення та вимоги
	01.01.2020
	

	ДСТУ EN 14967:2019 (EN 14967:2006, IDT)
	Гнучкі листи для гідроізоляції. Бітумні гідроізоляційні прошарки. Визначення та характеристики
	01.01.2020
	

	ДСТУ ASTM C1040/C1040M:2025 (ASTM C1040/C1040M-24, IDT)
	Стандартні методи випробування з визначення густини незатверділого та затверділого бетону на об’єкті, охоплюючи бетон, ущільнений котком, радіоізотопними методами
	01.12.2025
	

	ДСТУ ASTM C1170/C1170M:2025 (ASTM C1170/C1170M-20, IDT)
	Стандартний метод випробування з визначення консистенції та густини ущільнюваної котком бетонної суміші із застосуванням вібраційного стола
	01.12.2025
	

	ДСТУ ASTM C1176/C1176M:2025 (ASTM C1176/C1176M-20, IDT)
	Стандартна методика виготовлення бетону, ущільненого котком, у циліндричних формах із застосуванням вібраційного стола
	01.12.2025
	

	ДСТУ ASTM C1435/C1435M:2025 (ASTM C1435/C1435M-20, IDT)
	Стандартна методика формування бетону, ущільненого котком, у циліндричних формах iз застосуванням вібраційного молотка
	01.12.2025
	

	ДСТУ ASTM C1849/C1849M:2025 (ASTM C1849/C1849M-23, IDT)
	Стандартний метод випробування з визначення густини та вмісту повітря (метод тиску) у свіжовиготовленій ущільнюваній котком бетонній суміші
	01.12.2025
	

	ДСТУ EN ISO 5667-1:2025 (EN ISO 5667-1:2023, IDT; ISO 5667-1:2023, IDT)
	Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо розроблення програм і методів відбирання проб
	01.11.2025
	

	ДСТУ EN ISO 5667-3:2025 (EN ISO 5667-3:2024, IDT; ISO 5667-3:2024, IDT)
	Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами
	01.11.2025
	

	ДСТУ 9329:2025
	Первинні (мобільні) укриття. Основні параметри та методи випробування
	01.08.2025
	

	ДСТУ 9338:2025
	Будівельне інформаційне моделювання. Рівні інформаційної потреби. Загальний опис та структура
	01.01.2026
	

	ДСТУ 9339:2025
	Настанова щодо методів організації структури інформаційних контейнерів, спільної роботи та процесів з використанням будівельного інформаційного моделювання (BIM). Керування даними
	01.01.2026
	

	ДСТУ 9319:2025
	Засоби цивільного захисту. Терміни та визначення основних понять
	01.10.2025
	

	ДСТУ 9318:2025
	Вогнегасники переносні водяні, водопінні та порошкові іскробезпечні для використання в середовищах з жорсткими умовами. Загальні технічні вимоги та методи випробування
	01.09.2025
	

	ДСТУ EN 13877-2:2025 (EN 13877-2:2013, IDT)
	Бетонні покриви. Частина 2. Функціональні вимоги до бетонних покривів
	01.03.2026
	

	ДСТУ 9347:2025
	Греблі бетонні та залізобетонні. Загальні вимоги
	01.03.2026
	

	ДСТУ 9348:2025
	Греблі з ґрунтових матеріалів. Загальні вимоги
	01.03.2026
	

	ДСТУ 9349:2025
	Бетонні та залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд. Загальні вимоги
	01.03.2026
	

	ДСТУ 9350:2025
	Проєктування конструкцій будівель і споруд з урахуванням сейсмічного впливу
	01.03.2026
	

	ДСТУ 9351:2025
	Виконання сейсмічного мікрорайонування
	01.03.2026
	

	ДСТУ 9352:2025
	Настанова з виконання та приймання робіт з будування тунелів
	01.03.2026
	

	ДСТУ EN 12916:2025

(EN 12916:2024, IDT)
	Нафтопродукти. Визначення типів ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах. Метод високоефективної рідинної хроматографії з детектором показника заломлення
	01.01.2026
	

	ДСТУ 4442:2025
	Стаціонарні системи аерозольного пожежогасіння. Генератори вогнегасного аерозолю. Загальні технічні вимоги та методи випробування
	01.02.2026
	

	ДСТУ 9345:2025
	Будівлі та споруди. Оцінювання залишкового ресурсу об’єктів будівництва
	01.03.2026
	

	ДСТУ 9346-1:2025
	Науково-технічний супровід. Частина I. Проєктування та будівництво
	01.03.2026
	

	ДСТУ 9346-2:2025
	Науково-технічний супровід. Частина II. Експлуатація та ліквідація
	01.03.2026
	

	ДСТУ 4490:2025
	Стаціонарні системи аерозольного пожежогасіння. Проєктування, монтування та технічне обслуговування
	01.03.2026
	

	ДСТУ 9354:2025
	Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. Терміни та визначення понять
	01.04.2026
	

	ДСТУ EN 16729-5:2025

(EN 16729-5:2023, IDT
	Залізничний транспорт. Інфраструктура. Неруйнівний контроль рейок колії. Частина 5. Неруйнівний контроль зварних швів колії
	01.04.2026
	

	ДСТУ 9340:2025
	Безпека у надзвичайних ситуаціях. Комплекти засобів індивідуального захисту рятувальників від радіоактивних, небезпечних хімічних речовин і біологічних патогенних агентів в умовах надзвичайних ситуацій і застосування зброї масового ураження. Класифікація й загальні технічні вимоги
	01.03.2026
	


	НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ (ДСТУ)

ОБОВ’ЯЗКОВІ


	Позначення
	Назва стандарта, на який є посилання у будівельних нормах, нормативно-правових актах
	Дата набрання чинності
	Позначення, назва будівельних норм, нормативно-правового акта, в якому є посилання на стандарт

	ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016
	Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах
	01.04.2016
	ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

	ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016
	Настанова щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях
	01.04.2016
	

	ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016
	Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях
	01.04.2016
	

	ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016
	Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах
	01.04.2016
	

	ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009
	Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова
	01.10.2010
	

	ДСТУ Б В.2.3-10-2003
	Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови
	01.07.2004
	ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування; 

ДБН В.1.2-15:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи

	ДСТУ Б В.2.3-12-2004
	Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови
	01.01.2005
	

	ДСТУ В.2.3-11-2004
	Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови
	01.01.2005
	

	ДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016
	Настанова з влаштування жорсткого дорожнього одягу
	01.04.2017
	ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів; 

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
	Правила визначення вартості будівництва
	01.01.2014
	ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій

	ДСТУ 2587:2021
	Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови 
	01.08.2021
	Знаходиться на сайті ДП «УкрНДНЦ» як обов’язковий

	ДСТУ 3587-97
	Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану
	01.01.98
	ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

	ДСТУ 3650:2019
	Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови
	16.03.2020
	Знаходиться на сайті ДП «УкрНДНЦ» як обов’язковий

	ДСТУ 3849:2018
	Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги
	15.06:2018 


	Знаходиться на сайті ДП «УкрНДНЦ» як обов’язковий

	ДСТУ 4092-2002
	Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки
	12.06.2025 - 31.12.2025
	Правила дорожнього руху. Знаходиться на сайті ДП «УкрНДНЦ» як обов’язковий

	ДСТУ 4092:2024
	Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні умови
	01.05.2024
	Відновлено дію наказом ДП УкрНДНЦ від 12.06.2025 № 100

	ДСТУ 4100:2021
	Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування
	01.11.2021
	Знаходиться на сайті ДП «УкрНДНЦ» як обов’язковий

	ДСТУ 8731:2017
	Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування
	01.04.2018
	ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

	ДСТУ 8745:2017
	Автомобільні дороги. Методи вимірювання нерівностей основи і покриття
дорожнього одягу
	01.01.2019
	ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

	ДСТУ 8746:2017
	Автомобільні дороги. Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні
дорожнього покриття
	01.01.2019
	ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

	ДСТУ 8747:2017
	Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання
	01.01.2022 – 01.10.2025


	ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

	ДСТУ 8747:2025
	Автомобільні дороги загального користування. Види та переліки робіт з ремонтувань та експлуатаційного утримування
	01.10.2025
	ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

	ДСТУ 8751:2017
	Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги
	01.01.2019
	ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

	ДСТУ 8906:2019
	Планування та проектування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги
	01.10.2020
	ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво; ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

	ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ТУ)
	
	
	ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

	Позначення документа
	Назва документа
	Дата набрання чинності

	ТУ У 20.1-37641918-285:2014 (дослідна партія)
	Модифікатор полімерний композиційний «Полідом» для бітумів та асфальтобетонів
	01.01.2015 
	Примітка

	ТУ У 42.1-37641918-283:2014
	Технічні умови. Опори дорожніх знаків із композитних матеріалів
	01.01.2015 
	

	ТУ У 23.6-37641918-284:2014
	Інгібітор корозії для захисту сталевої арматури. Технічні умови
	01.01.2015
	

	ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ (ВБН), ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ (ГБН)

	ГБН В.2.3-218-007:2012
	Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування
	01.10.2012  
	

	ВБН В.2.7-218-019-98
	Будівельні матеріали. Технологія приготування цементоорганічних бетонних сумішей і їх використання при будівництві та ремонті дорожніх одягів
	01.01.2000  
	

	ГБН Г.1-218-182:2011
	Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт. 
	01.12.2011  
	.

	ВБН В.2.3-218-198:2006
	Споруди транспорту. Проектування та будівництво штучних споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування
	Основний документ 01.02.2007 .
	

	ВБН В.2.3-218-198:2006

Посібник                                                               до ВБН В.2.3-218-198:2006
	Споруди транспорту. Проектування та будівництво штучних споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування

Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування
	Зміна №1 01.08.2010 
	

	
	
	01.12.2006 
	

	ВБН В.2.3-218-533:2007
	Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах
	01.04.2007  
	

	ГБН В.2.3-218-540:2012
	Охорона довкілля при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг
	01.10.2012
	

	ГБН В.2.3-37641918-544:2014
	Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги
	Основний документ                01.01.2014  
	

	ГБН В.2.3-37641918-544:2014

Посібник №1 до                                                    ГБН В.2.3-37641918-544:2014
	Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги

З проектування земляного полотна і дорожніх одягів із застосуванням геосинтетичних матеріалів
	Зміна №1 01.09.2018 
	

	
	
	01.01.2016 
	

	ГБН В.2.3-218-547:2010
	Споруди транспорту. Влаштування асфальтобетонних шарів при низьких температурах
	01.11.2010 
	.

	ГБН В.2.3-218-548:2010
	Споруди транспорту. Армоґрунтові підпірні стінки для автомобільних доріг. Проектування та будівництво
	01.04.2011
	

	ГБН В.2.3-37641918-552:2015
	Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва
	01.11.2015 
	

	ГБН В.2.3-37641918-553:2013
	Мости і труби. Сталезалізобетонні конструкції
	01.09.2013 
	

	ГБН В.2.3-37641918-555:2016
	Автомобільні дороги. Транспортні розв’язки в одному рівні. Проектування
	01.07.2016 
	

	ГБН В.2.3-37641918-556:2015
	Автомобільні дороги. Споруди шумозахисні. Вимоги до проектування
	01.12.2015 
	

	ГБН В.2.3-37641918-557:2016 
	Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування
	01.04.2017           
	

	ГБН В.2.3-37641918-558:2016
	Автомобільні дороги. Габіонні конструкції. Проектування та будівництво
	01.07.2016 
	

	ГБН В.2.3-37641918-559:2019
	Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування.
	01.06.2019
	

	ГБН В.2.3-37641918-560:2019
	Автодорожні мости. Спеціальні допоміжні споруди. Проектування
	01.09.2019
	На заміну ВБН В.2.3-218-186-2004

	МЕТОДИКИ (М), МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (МВ)
	
	
	На заміну ВБН В.2.3-218-546:2009

	МС 218-03449261-103:2007
	Методика спостереження і оцінки екологічного стану на територіях прилеглих до автомобільних доріг і виробничих баз
	27.12.2007

	МВ 218-03450778-212-2003
	Методичні вказівки стану безпеки електрообладнання на об’єктах дорожнього господарства підприємств Укравтодору
	01.01.2004 
	

	МВ 218-03450778-213-2003
	Методичні вказівки з нормування та регулювання теплової енергії на опалення будівель основного та допоміжного виробництва дорожніх підприємств галузі
	01.01.2004 
	

	МВ 218-03450778-214-2003
	Методичні вказівки з розробки індикативних показників енергоспоживання, енергоємності та енергоефективності підприємств і організацій дорожнього господарства
	15.12.2003 
	

	М 218-02070915-215-2003
	Методика обґрунтування черговості будівництва обхідних автомобільних доріг в зоні великих міст та малих населених пунктів з урахуванням вартості вилучених земель
	30.12.2003
	

	М 218-03450778-219-2004
	Методика розрахунку норм витрат теплової енергії на обігрів будівель виробничих баз дорожніх підприємств
	01.01.2005 
	

	МВВ 218-03450778-230-2002
	Методика виконання вимірювань властивостей (термостійкості) гідроізоляційних матеріалів для штучних споруд на автомобільних дорогах
	13.12.2002 
	

	МРР 218-02070915-231-2003
	Методика розрахунку розмивів дна та берегів передгірських ділянок річок та місцевих розмивів біля річкових гідротехнічних споруд
	27.12.2003 
	

	МР 218-02070915-232-2003
	Методика розрахунку нежорстких дорожніх одягів з армуючими прошарками
	30.12.2003 
	

	МПА 218-214 76215-233-2003
	Методика проведення аудиту систем управління якістю у дорожніх підприємствах галузі
	31.12.2003 
	

	М 218-19130426-234-2003
	Методика короткострокового прогнозу небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів в межах зони впливу на автомобільні дороги
	31.12.2003 
	

	МРП 218-02071168-235-2004
	Методика розрахунку потреби в техніці для зимового утримання автомобільних доріг
	01.04.2004 
	

	МДМ 218-02071168-236-2004
	Методика графо-експериментального визначення температури крихкості дорожніх бітумів
	01.07.2004 
	

	МВВ (МО) 218-03450778-237-2004
	Методика оцінка впливу хлоридів на довкілля
	30.06.2004 
	

	МВВ 218-03450778-238-2004
	Методика визначення залишку хлоридів на покритті
	30.06.2004 
	

	МВВ (МДМ) 218-03450778-240-2004
	Метод акустико-емісійного діагностування технічного стану мостів при статичних випробуваннях
	01.11.2004 
	

	М 218-02070915-254-2004
	Методика екологічних вишукувань при проектуванні автомобільних доріг
	20.11.2004 
	

	М 218-02070915-255-2004
	Методика техніко-економічного обґрунтування будівництва та реконструкції платних та альтернативних доріг
	15.12.2004 .
	

	М 218-03450778-256-2004
	Методика випробування покриттів на стійкість проти колієутворення
	16.12.2004 
	

	М 218-03450778-257-2004
	Методика визначення показника утворення колії в асфальтобетоні у лабораторних умовах
	21.12.2004 
	

	М 218-03449261-258-2004
	Методика досліджень та оцінки шумового навантаження
	20.12.2004 
	

	М 218-03449261-259-2004
	Методика досліджень та оцінки параметрів мікроклімату
	20.12.2004 
	

	М 218-03450778-405-2004
	Методика експрес-діагностики мостів приладами імпортного виробництва
	01.01.2005.
	

	МВ 218-03450778-406-2004
	Розрахунок плити проїзної частини автодорожніх мостів
	01.01.2005 
	

	М 218-03450778-407-2004
	Методика прогнозування залишкового ресурсу залізобетонних мостів на основі визначення ступеню карбонізації бетону
	01.01.2005 
	

	М 218-03450778-408-2004
	Методика техніко-економічної оцінки ефективності витрат на реконструкцію та утримання мостів на автомобільних дорогах
	01.01.2005 
	

	М 218-05416892-409-2004
	Методика економічних вишукувань для проектування автомобільних доріг
	01.01.2005 
	

	М 218-21476215-411:2005
	Методика стендових випробувань зносостійкості дорожньої розмітки
	01.04.2005 
	

	М 218-21476215-412:2005
	Методика стендових випробувань конструкцій дорожнього одягу на колієутворення
	12.04.2005 
	

	МВ 218-03450778-414:2005
	Методичні вказівки щодо гранично-допустимих норм витрат протиожеледних матеріалів при зимовому утриманні автомобільних доріг
	13.11.2005.
	

	М 02071168-416:2016
	Методика виявлення, оцінки та ранжування потенційних екологічно небезпечних місць автомобільних доріг загального користування
	01.01.2017 
	

	М 218-02071168-418:2005
	Визначення модулів пружності покриття і основи нежорстких дорожніх одягів статичним та короткочасним навантаженням
	27.10.2005 
	

	М 218-03449261-420:2005
	Типова штатна чисельність дорожньо-будівельних машин, автомобілів та спецавтомобілів для дорожніх господарств при ремонті і експлуатаційному утриманні автомобільних доріг
	31.10.2005 
	

	МВ 218-03450778-422:2005
	Методичні вказівки з влаштування смуги руху для аварійної зупинки автотранспорту на гірських перевалах та крутих спусках
	01.12.2005
	

	М 218-03450778-425:2005
	Методика оцінки обсягів та структури робіт з поточного утримання мостів
	27.12.2005 
	

	М 218-03450778-426:2005
	Методика акустико-емісійного діагностування стану дорожніх одягів
	02.12.2005 
	

	М 218-03450778-432:2005
	Методика експрес-методу визначення якості ущільнення щебеневих основ
	23.12.2005 
	

	М 218-03450778-433:2005
	Методика відбору проб ґрунту при контролі якості ущільнення земляного полотна
	23.12.2005 
	

	М 218-02070915-434:2005
	Методика визначення нормативного та розрахункового розмиву під мостами, що експлуатуються
	30.12.2005 
	

	М 218-00018112-435:2005
	Методика визначення планової вартості науково-дослідної та дослідно-конструкторських робіт
	01.12.2005 
	

	ПМА 218-03450778-436:2006
	Програма і методика проведення приймальних випробувань дослідного зразка комплекту обладнання для визначення стану земляного полотна і ґрунтової основи автомобільної дороги
	21.01.2006 
	

	ПМА 218-21476215-437:2005
	Прилад визначення ступеню ущільнення ґрунтів земляного полотна експрес-методом
	02.03.2005 
	

	ПМА 218-21476215-438:2005
	Обладнання для визначення вологості ґрунтів в польових умовах. Модель 0509
	20.12.2005 
	

	М 218-03449261-439:2006
	Методика розрахунку коштів на утримання служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях і м. Севастополі для забезпечення ними управлінських рішень з експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг
	10.04.2006 
	

	ПМА 218-21476215-440:2005
	Щільномір динамічний для визначення ступеня ущільнення асфальтобетонного покриття та ґрунту. Модель 0502. Програма та методика первинної та періодичної атестації
	25.10.2005 
	

	М 218-03449261-446:2006
	Методика визначення вартості інтелектуальної власності в системі Укравтодору
	20.07.2007 
	

	ПМА 218-21476215-450:2006
	Прилад для виготовлення зразків щебенево-мастикового асфальтобетону. Програма та методика первинної та періодичної атестації
	01.12.2006 
	

	М 218-03450778-452:2006
	Методика визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами і організаціями Укравтодору
	04.12.2006 
	

	М 218-03450778-453:2006
	Методичні вказівки з розміщення автомобільних дорогах критих складів для зберігання хлористих протиожеледних матеріалів
	22.09.2006 
	

	М 218-01132330-454:2006
	Методика прогнозування затоплення мостів під час стихійних лих в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях
	01.12.2006 
	

	М 218-05416892-457:2006
	Методика формування єдиної бази даних оперативного стану автомобільних доріг державного значення та інженерних споруд на них
	31.10.2006.
	

	М 218-02070915-458:2006
	Методика оцінки вихідних даних для розробки техніко-економічних обґрунтувань будівництва та реконструкції автомобільних доріг
	05.12.2006 
	

	М 218-02071168-459:2006
	Методика виконання вимірювань поосьових навантажень та маси вантажних транспортних засобів у русі
	03.03.2008 
	

	М 218-02070915-601:2006
	Методичні вказівки щодо застосування пристрою для оцінки зчеплення в’яжучих та кам’яних матеріалів
	20.12.2006 
	

	М 218-03450778-602:2006
	Методичні вказівки з впровадження в Україні системи будівельних норм Євросоюзу (EVROCODES) з проектування транспортних споруд
	18.12.2006.
	

	М 218-02071168-603:2006
	Методика оцінки ефективності інноваційних проектів
	18.12.2006 
	

	М 218-33599281-604:2006
	Методика виконання вимірювань рівності прискореним методом
	18.12.2006 
	

	М 218-02071010-605:2006
	Методика розрахунку підсилення залізобетонних балок додатковим зовнішнім армуванням з застосуванням металевих і композитних підсилюючих елементів
	18.12.2006 
	

	МВ 218-02071168-607:2007
	Методичні вказівки. Експрес-метод визначення водостійкості асфальтобетонів дорожніх та аеродромних
	15.01.2007 
	

	МП 218-03449261-608:2006
	Методичний посібник по розігріву чорних в’яжучих матеріалів композитними нагрівниками
	21.12.2006 
	

	МП 218-03449261-610:2006
	Методичний посібник з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання земельних ресурсів
	01.01.2006 
	

	ПМ 218-33599281-613:2006
	Програма і методика приймальних випробувань. Експериментальний зразок навісного обладнання «ТАНІН-ДОРЕКСПО» для контролю рівності прискореним методом
	18.12.2006
	

	М 218-03450778-615:2007
	Методика прогнозування витрат на утримання і ремонт мостів
	03.05.2007 
	

	М 218-21611854-616:2007
	Методика та нормативи установки технічних засобів зв’язку 
	21.08.2007 
	

	ПМА 218-21476215-618:2007
	Програма і методика первинної та періодичної атестації форми касетної для приготування контрольних зразків асфальтобетону
	11.06.2007


	

	МВ 218-05416892-619:2007
	Методичні вказівки з планування та обліку поточного ремонту та утримання автомобільних доріг державного значення
	21.08.2007 
	

	МВ 218-21476215-621:2007
	Методика проведення досліджень матеріалів для герметизації дорожніх покриттів
	29.05.2007 
	

	М 218-05416892-623:2007
	Методика пошуку місць розташування дорожньо-метеорологічних станцій на автомобільних дорогах
	27.12.2007 
	

	М 218-31911658-625:2007
	Методика вимірювання масової частини водорозчинних хлоридів у залізобетонних автодорожніх конструкціях фототурбодиметричним методом
	03.12.2007
	

	М 218-02071168-626:2007
	Методика оцінки екологічного впливу автомобільної дороги загального користування на навколишнє середовище
	27.12.2007 
	

	МВ 218-02070915-627:2007
	Методичні вказівки щодо визначення транспортно-експлуатаційних показників дорожнього покриття універсальним дорожнім вимірювальним обладнанням
	07.12.2007 
	

	М 218-03449261-628:2007
	Галузева методика визначення питомих викидів основних забруднюючих речовин при виробництві асфальтобетонної суміші
	20.11.2007 
	

	М 218-03449261-629:2007
	Галузева методика визначення технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел в атмосферне повітря при виробництві асфальтобетонних сумішей
	28.12.2007 
	

	М 218-02070915-630:2007
	Методика комплексної оцінки будівництва та реконструкції автомобільних доріг з урахуванням соціально-економічної та екологічної ефективності
	27.12.2007 
	

	М 218-02071168-631:2007
	Методика визначення стирання дорожнього цементного бетону
	27.12.2007 
	

	М 218-02070915-633:2007
	Методика проектування дорожнього одягу з конструкціями різного типу
	27.12.2007.
	.

	М 218-020883133-634:2007
	Методика встановлення причинно-наслідкового зв’язку між дорожніми умовами та ДТП в місцях їх концентрації
	01.01.2007 
	

	М 218-02071010-635:2007
	Методика розрахунку напружено-деформованого стану та міцності залізобетонних мостових балок, підсилених зовнішнім армуванням, но основі деформаційної моделі
	13.12.2007.
	

	МВ 218-02071168-636:2008
	Методичні вказівки. Метод визначення когезії бітумних в’яжучих. МДМ
	05.06.2008 
	

	М 218-02071168-637:2008
	Методика визначення стійкості дорожніх цементобетонів до агресивної дії хлоридів, що застосовуються для попередження ожеледі
	27.06.2008 
	

	М 218-21476215-638:2008
	Методика проведення досліджень армуючих сіток для армування асфальтобетонних конструкцій підсилення дорожнього одягу
	24.06.2008 
	

	М 218-02071168-639:2008
	Методика оцінки стану поверхні покриття автомобільних доріг з використанням автоматизованої системи відеодіагностики «ОКО»
	25.06.2008 
	

	М 218-03450778-640:2008
	Методика визначення міцнісних характеристик металевих конструкцій мостів, що експлуатуються
	01.09.2008 
	

	М 218-03450778-641:2008
	Методика моніторингу основних техніко-експлуатаційних показників найважливіших моделей дорожніх машин за останні 5 років
	25.06.2008 
	

	М 218-02071168-642:2008
	Методика проведення випробувань щодо діагностики покриттів автомобільних доріг методом сканування поверхні
	01.01.2008 
	

	М 218-03450778-643:2008
	Методика оцінки необхідності влаштування шумозахисних екранів на автомобільних дорогах загального користування
	01.01.2008 
	.

	М 218-03450778-644:2008
	Методика щодо вибору оптимальних  моделей дорожніх машин для проведення зимового утримання доріг
	01.01.2008 
	

	М 218-02070915-645:2008
	Методика лабораторного визначення та встановлення розрахункових характеристик дорожньо-будівельних матеріалів і ґрунтів
	01.01.2008 
	

	М 218-21476215-646:2008
	Методика застосування георадарних технологій при контролі якості влаштування земляного полотна, конструктивних шарів дорожніх одягів та систем водовідводу
	01.01.2008 
	

	МВ 218-02070915-647:2008
	Методичні вказівки з розрахунку дорожніх одягів різного типу на довговічність
	01.01.2008 
	

	М 218-03450778-648:2008
	Експрес методика оцінки стану та протекторних властивостей захисних шарів покриттів залізобетонних штучних споруд
	01.01.2008 
	.

	М 218-21476215-649:2009
	Методика випробовувань розмічальних матеріалів на кільцевому випробувальному стенді ДНТЦ «Дор’якість»
	17.02.2009 
	

	М 218-03450778-650:2008
	Методика визначення ділянок автомобільних доріг, що значно знижують несучу здатність дорожнього одягу у розрахунковий період
	17.12.2008 
	

	М 218-03450778-652:2008
	Методика оцінки рівнів безпеки руху на автомобільних дорогах України
	10.12.2008 
	

	М 218-02070915-653:2008
	Методика планування річних обсягів робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг
	27.11.2008 
	

	М 218-05464951-655:2008
	Методика цифрової локації дефектів у залізобетонних конструкціях та асфальтобетонних покриттях
	17.12.2008 
	

	М 218-03449261-656:2009
	Методика контролю світлоповертального ефекту плівки дорожніх знаків
	20.01.2009 
	

	М 218-02070915-657:2009
	Методика проведення порівняльних кореляційних випробувань засобів оцінки міцності дорожнього одягу
	14.12.2009 
	

	МВ 218-03449261-658:2009
	Методичні вказівки щодо здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування та порядку тимчасового затримання великовагових та великогабаритних транспортних засобів, що рухались з порушенням чинних норм законодавства
	01.10.2009
	

	М 218-02071168-659:2009
	Методика розрахунку максимального розміру плати за проїзд автомобільними дорогами з урахуванням різних моделей повернення інвестицій
	08.12.2009 
	

	М 218-02070915-660:2009
	Методика соціально-економічного обґрунтування реконструкції та капітального ремонту окремих ділянок автомобільних доріг
	19.06.2009 
	

	М 218-03450778-661:2009
	Методика локації дефектів акустико-емісійним діагностуванням залізобетонних елементів конструкцій транспортних споруд
	15.08.2009 
	

	М 218-21476215-662:2009
	Методика проведення моніторингу стану дорожніх одягів
	25.12.2009 
	

	М 218-21476215-663:2009
	Методика проведення випробовувань дорожніх одягів різних типів з асфальтобетонними шарами підсилення на кільцевому стенді
	25.12.2009 
	

	М 218-21476215-664:2009
	Методика випробовувань на кільцевому стенді для вибору раціонального варіанту конструкції дорожнього одягу при проектуванні автомобільних доріг
	25.12.2009 
	.

	М 218-02071168-665:2009
	Методичні вказівки з оцінки ефективності інвестиційних проектів у дорожньому господарстві
	08.12.2009.
	.

	М 218-02071168-667:2009
	Методика отримання та оцінки відеоінформації про стан інженерного облаштування автомобільних доріг системою «ВіДІО»
	08.12.2009 
	

	М 218-02070915-669:2010
	Методика управління системою поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг державного значення
	25.03.2010 
	

	МВ 218-21476215-672:2010
	Методичні вказівки прогнозування утворення деформацій та руйнувань дорожніх конструкцій
	08.07.2010 
	

	М 218-03450778-673:2010
	Методика оцінювання прогнозованого рівня шуму у межах зон впливу автомобільної дороги
	07.12.2010
	

	М 218-02070915-674:2010
	Методика визначення рівня завантаженості та пропускної здатності автомобільних доріг
	21.09.2010
	

	М 218-02070915-675:2010
	Методика визначення деформативних та реологічних характеристик ґрунтових основ та шарів дорожнього одягу на основі реєстрації прямої і зворотної деформації їх поверхонь під навантаженням
	11.10.2010
	

	М 218-03450778-676:2010
	Методика прискореного визначення характеристик втоми арматурного прокату для залізобетонних конструкцій мостів
	16.10.2010
	.

	М 218-03450778-677:2010
	Методика постійного спостереження за транспортними спорудами акустико-емісійним методом
	13.12.2010
	

	М 218-02070915-678:2010
	Методика впровадження системи екологічного менеджменту для підприємств дорожньої галузі
	13.12.2010
	

	М 218-03450778-680:2011
	Методика визначення експлуатаційної надійності та використання цього показника в прогнозуванні експлуатаційних показників дорожньої техніки
	14.03.2011
	

	М 218-03450778-682:2011
	Методика розрахунку коштів на покриття витрат на тимчасові будівлі та споруди
	20.06.2011
	

	М 218-03450778-683:2011
	Методика розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат при складанні кошторисної документації
	20.06.2011
	

	М 218-02070915-684:2011
	Методика визначення пропускної здатності дренажної конструкції мілкого залягання з урахуванням річного циклу роботи 
	16.06.2011
	

	М 218-02070915-687:2011
	Методика оцінки експлуатаційного стану дорожнього одягу з цементобетонним покриттям та заснування відповідних раціональних програм ремонтно-відновлювальних заходів в оболонці СУСП
	30.06.2011
	

	М 218-03450778-688:2011
	Методика визначення планових фінансових витрат на капітальний та поточний ремонт і експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)
	03.06.2011
	

	М 218-03450778-693:2011
	Методика оцінювання міцності адгезійного з’єднання цементобетон-полімер для випробування полімерних матеріалів, призначених для ін’єктування в тріщини
	02.12.2011
	

	М 218-02070915-694:2011
	Методика оцінювання інгредієнтного і параметричного забруднення придорожнього середовища системою «транспортний потік – дорога»
	14.12.2011
	

	М 218-03450778-695:2011
	Методика визначення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод
	15.12.2011
	

	М 218-03450778-696:2011
	Методика визначення та розподілу фінансових ресурсів за основними напрямками діяльності дорожнього господарства
	15.12.2011
	

	М 218-03450778-697:2011
	Методика розрахунку витрат на перебазування дорожніх машин та механізмів
	15.12.2011
	

	М 218-02071168-698:2011
	Методика виконання випробувань та обробки отриманих даних для визначення і оцінки шорсткості дорожніх покриттів
	15.12.2011
	

	М 03450778-700:2012
	Методика проведення аудиторських перевірок з безпеки дорожнього руху на стадії експлуатації автомобільних доріг загального користування 
	01.06.2012
	

	М 03450778-702:2012
	Методика експлуатаційних випробувань дорожніх машин
	29.08.2012
	

	М 02071168/21476215-703:2012
	Методика визначення когезії бітумних в’яжучих на когезіометрі ХНАДУ-ДОР’ЯКІСТЬ (КХД-1)
	17.12.2012
	

	М 02071168-704:2012
	Методика визначення модуля пружності, щільності та товщини асфальтобетонних шарів дорожніх одягів неруйнівним експрес-методом з використанням приладу ППВК-ДП-1
	01.10.2012 
	

	М 05464351-705:2012
	Методика розпізнавання подій дефектоутворення в типових залізобетонних балках мостових споруд за сигналами акустичної емісії в умовах спектру перешкод
	28.02.2013
	

	М 02071168-706:2012
	Методика дефектоскопії шарів дорожнього одягу методами підповерхневого зондування
	12.12.2012
	

	М 03450778-707:2012
	Методика розрахунку споруд із металевих гофрованих конструкцій в умовах різних ґрунтів основ
	17.12.2012
	

	М 02071168-708:2012
	Методика розрахунку тонких асфальтобетонних шарів на жорсткій основі з урахуванням термопластичних властивостей асфальтобетону
	01.12.2012
	

	М 02071168-709:2012
	Методика визначення наявності та вмісту полімеру в асфальтобетонах
	17.12.2012
	

	М 02070915-710:2012
	Методика розрахунку розмивів на заплавах в зоні впливів мостових переходів
	12.12.2012
	

	М 02070915-711:2012
	Методика з розрахунку зміни жорсткості та міцності пакету асфальтобетонних шарів в залежності від стохастичної зміни температурного режиму повітря в річному циклі
	01.12.2012
	

	М 03450778-712:2012
	Методика надання субвенцій (дотацій) територіальним дорожнім фондам з державного бюджету України
	12.12.2012
	

	М 21476215/02070915-713:2012
	Методика визначення циклічної довговічності армуючих синтетичних матеріалів асфальтобетонних шарів
	01.12.2012
	

	М 03450778-714:2012
	Методика визначення технологічної температуростійкості матеріалів для гідровідсікання при улаштуванні гідроізоляції плит проїзної частин мостів
	17.12.2012
	

	ПМА 21476215-715:2013
	Програма і методика первинної та періодичної атестації. Обладнання ждя приготування модифікованих бітумів для лабораторних випробувань
	01.05.2013
	

	ПМА 21476215-716:2013
	Програма і методика первинної та періодичної атестації. Пристрій для забезпечення роботи приладу для випробувань геосинтетичних матеріалів в автоматичному режимі
	01.05.2013
	

	ПМА 21476215-717:2013
	Програма і методика первинної та періодичної атестації. Прилад для визначення злежуваності холодних асфальтобетонних сумішей
	01.05.2013
	

	ПМА 21476215-720:2014
	Програма і методика первинної та періодичної атестації. Змішувач лопатевий лабораторний
	21.01.2014
	

	ПМА 21476215-721:2014
	Програма і методика первинної та періодичної атестації. Вібростенд для визначення динамічних модулів пружності при різних частотах та температурах
	21.01.2014
	

	М 02071168-722:2013
	Методика виконання випробувань щодо оцінки жорсткості дорожніх конструкцій з використанням устаткування за типом дефлектометрів падаючого вантажу
	12.12.2013
	

	М 03450778-723:2013
	Методика проведення внутрішнього аудиту системи управління охороною праці у дорожніх підриємствах Укравтодору
	01.01.2014
	

	МВ 03450778-724:2013
	Методичні вказівки з управління безпекою руху на відомчому транспорті у дорожніх підприємствах Укравтодору
	01.01.2014
	

	М 02071168-725:2013
	Методика комплексного моніторингу автомобільних доріг методами підповерхневого зондування
	12.12.2013
	

	МВ 02071168-726:2013
	Методичні вказівки лабораторного визначення розрахункових в’язко-пружних характеристик асфальтобетонів при стику
	01.12.2013
	

	МВ 02071168-727:2013
	Методичні вказівки лабораторного визначення розрахункових в’язко-пружних характеристик асфальтобетонів при розтягу
	01.12.2013
	

	М 03450778-728:2013
	Методичні вказівки лабораторного визначення розрахункових в’язко-пружних характеристик асфальтобетонів при зсуві
	01.12.2013
	

	М 03450778-729:2013
	Методика випробування гідроізолюючих та відновлюючих матеріалів для просочення асфальтобетонного покриття
	01.12.2013
	

	МВ 21476215-730:2013
	Методичні вказівки щодо приготування різних сумішей з використанням лабораторного лопатевого змішувача
	01.12.2013
	

	М 02071168-731:2014
	Методика визначення показників границі міцності асфальтобетонів при розтягу та зсуві
	19.09.2014
	

	МВ 02071168-732:2014
	Методичні вказівки з оцінки сумісності цементів і хімічних добавок, які використовуються для дорожніх цементобетонів
	01.01.2015
	

	М 03450778-733:2014
	Методичні вказівки щодо розрахунку енергоефективності джерел світла для освітлення автомобільних доріг загального користування
	01.01.2015
	

	М 03450778-734:2014
	Методичні вказівки з проведення розширеного аналізу травматизму виробничого та невиробничого характеру у дорожніх підприємствах
	01.01.2015
	

	М 03450778-735:2014
	Методика розрахунку  залізобетонних збірно-монолітних прогонових будов мостів
	01.01.2015
	

	МВ 03450778-736:2014
	Методичні вказівки з визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно будівництву
	01.01.2015
	

	М  02070915-737:2014
	Методика з проведення енергетичного аудиту бітумних баз та асфальтобетонних заводів з використанням тепловізійного обладнання
	01.01.2015
	

	ПМА 21476215-738:2015
	Програма і методика первинної та періодичної атестації. Прилад для випробування геосинтетичних матеріалів на динамічне продавлення
	01.01.2016
	

	М 03450778-739:2015
	Методика визначення освітленості  на автомобільних дорогах загального користування
	01.07.2015
	

	МВ 03450778-740:2015
	Методичні вказівки щодо прийняття робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
	01.01.2016 
	

	М 02071168-741:2015
	Методика визначення вмісту в щебені зерен пластинчастої (лещадної) форми
	01.10.2015 
	

	М 02071168-742:2015
	Методика визначення коефіцієнтів Пуассона та коефіцієнтів поперечної деформації асфальтобетонів при стиску та розтягу
	01.01.2016 
	

	М 02071168-743:2015
	Методика визначення показників сегрегації асфальтобетонних сумішей
	01.01.2016 
	

	М 02071168-744:2015
	Методика щодо обґрунтування вимог до сполучень поздовжнього профілю за показниками плавності руху та початкової нерівності
	01.01.2016 
	

	М 02070915-745:2015
	Методика розрахунку витривалості плит проїзної частини мостів із сталевим профільованим настилом
	01.01.2016 
	

	М 03450778-746:2015
	Методика визначення адгезії гідроізоляції із бітумно-полімерних матеріалів до плити проїзної частини автодорожніх мостів
	01.01.2016
	

	МВ 03450778-747:2015
	Методичні вказівки з визначення вартості проектно-вишукувальних робіт на будівництво автомобільних доріг загального користування та транспортних споруд
	14.03.2016
	

	М 02070915-750:2016
	Методика проектування асфальтобетонного покриття залізобетонних автодорожніх мостів
	01.07.2016
	

	МВ 37641918-751:2016 
	Методичні вказівки щодо складу та змісту проектної документації на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування
	01.04.2016 
	

	М 02071168-752:2016
	Методика оцінки збитків від проїзду великовагових транспортних засобів по автомобільних дорогах загального користування
	01.07.2016
	

	М 03450778-753:2016
	Методика віддаленого моніторингу прогонових будов залізобетонних мостів за сигналами віброакустичної емісії
	01.08.2016
	

	М 31911658-754:2016
	Методика випробування інженерного облаштування автомобільних доріг на пасивну безпеку
	01.01.2017 
	

	М 42.1-37641918-756:2017
	Методика розрахунку бетонних конструкцій мостів, армованих базальтопластиковою арматурою, на дію малоциклових навантажень
	01.04.2017 
	

	МВ 42.1-37641918-757:2017
	Методичні вказівки з проведення аналізу поточних цін на матеріали для дорожніх робіт усіма учасниками інвестиційного процесу
	01.12.2017 
	

	МВ 42.1-37641918-758:2017
	Методичні вказівки з визначення вартості дорожніх консультаційних послуг
	17.05.2017 
	

	М 42.1-37641918-759:2017
	Методика розрахунку бетонних конструкцій мостів, армованих базальтопластиковою арматурою, на витривалість
	10.10.2017 
	

	М 42.1-37641918-760:2017
	Методика визначення міцності бетону захисного шару залізобетонних та бетонних конструкцій мостів механічними неруйнівними способами
	01.12.2017 
	

	МВ 42.1-37641918-761:2017
	Методичні вказівки з визначення штатної чисельності робітників та потреби в техніці дорожніх організацій для експлуатаційного утримання автомобільних доріг
	01.11.2017
	

	МВ 42.1-37641918-762:2017
	Методичні вказівки з приведення елементів автомобільних доріг до умовної довжини
	01.11.2017 
	

	М В.2.3-37641918-763:2017
	Методика визначення та підготовка ділянок автомобільних доріг для проведення на них калібрувальних випробувань засобів вимірювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу 
	23.03.2018 
	

	М 42.1-37641918-764:2017
	Методика визначення показника ефективності енергосервісного договору
	05.10.2017
	

	МВ 42.1-37641918-765:2017
	Методичні вказівки з проведення моніторингу об’єктів будівництва та ремонтів автомобільних доріг
	19.01.2018 
	

	М 42.1-37641918-766:2017
	Методика розрахунку гідроботанічних майданчиків при здійсненні очищення стічних вод із поверхні автомобільних доріг і мостових споруд
	19.01.2018 
	

	М 42.1-37641918-767:2017
	Методика розрахунку асфальтобетонного покриття металевих автодорожніх мостів на довговічність
	19.01.2018 
	

	М 42.1-37641918-768:2017
	Методика розрахунку витрат на перевезення працівників дорожніх організацій автомобільним транспортом до місця проведення дорожніх робіт
	22.12.2017 
	

	М 42.1-37641918-769:2018
	Методика оцінки ефективності реалізації державних цільових програм розвитку автомобільних доріг загального користування
	01.07.2018
	

	М 42.1-37641918-770:2018
	Методика розрахунку асфальтобетонного покриття металевих автодорожніх мостів на тріщиностійкість від дії транспорту
	10.12.2018 
	

	М 42.1-37641918-771:2018
	Методика розрахунку стійкості асфальтобетонного покриття до утворення колії на залізобетонних автодорожніх мостах
	12.12.2018
	

	М 42.1-37641918-772:2018
	Методика визначення гранулометричного складу цементобетонних дорожніх сумішей
	01.10.2018 
	

	МВ 42.1-37641918-774:2019
	Методичні вказівки із складання кошторису видатків на утримання служби замовника та визначення розміру коштів на її утримання при виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
	28.01.2019 
	

	М 42.1-37641918-775:2019
	Методика визначення легкоукладальності асфальтобетонної суміші приладом для її вимірювання
	24.06.2019
	

	М 42.1-37641918-786:2024
	Методика експрес-оцінювання морозостійкості дорожнього цементобетону
	01.01.2024
	

	М 42.1-37641918-777:2019
	Методика розрахунку надійності жорсткого дорожнього одягу, армованого неметалевою композитною арматурою
	01.11.2019
	

	М 42.1-37641918-778:2019
	Методика розрахунку стійкості асфальтобетонного покриття до утворення колії на автомобільних дорогах
	29.11.2019
	

	М 42.1-37641918-779:2020
	Методика з визначення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод
	27.01.2021
	

	М 42.1-37641918-780:2020
	Методика оцінювання довговічності цементобетонного дорожнього покриття з урахуванням спільного впливу змін температури та дії транспорту
	03.12.2020
	

	М 42.1-37641918-781:2020
	Методика розрахунку тонкошарового покриття на залізобетонній плиті проїзної частини автодорожніх мостів на довговічність
	03.12.2020
	

	МВ 42.1-37641918-782:2020
	Методичні вказівки з розрахунку планових витрат на утримання службового автотранспорту замовника дорожніх робіт
	27.01.2021


	

	МВ 42.1-37641918-784:2023
	Методичні вказівки з визначення вартості послуг зі здійснення технічного нагляду під час будування, ремонтування та експлуатаційного утримування автомобільних доріг загального користування
	29.04.2023
	

	М 42.1-37641918-787:2023
	Методика розрахунку міцності характеристик дорожньої конструкції з водопропускальними трубами
	01.01.2024
	

	М 42.1-37641918-788:2023
	Методика прогнозування руслових деформацій у зоні впливу мостових переходів
	01.01.2024
	

	М 42.1-37641918-789:2024
	Методика визначення вартості послуг з утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення
	01.02.2024
	

	М 42.1-37641918-790:2024
	Методика розрахування розміру плати за проїзд вантажних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування державного значення
	09.12.2024
	

	М 42.1-37641918-791:2024
	Методика розрахунків витрат ресурсів на виконання дорожніх робіт
	28.08.2024
	

	М 42.1-37641918-792:2024
	Методика розроблення розрахунків витрат ресурсів на експлуатацію дорожніх машин і механізмів
	28.08.2024
	

	М 42.1-37641918-793:2024
	Методика формування галузевого рейтингу суб'єктів забезпечення кібербезпеки
	24.12.2024
	

	МВ 42.1-37641918-794:2024
	Методичні вказівки зі складання кошторису видатків на утримання служби замовника та визначення розміру коштів на її утримання під час виконання робіт з відновлення та розвитку інфраструктури
	18.12.2024
	

	НОРМИ (Н)

	Н Г.1/Д.2.2-03449261.126-1999
	Виробничі норми витрат лакофарбових матеріалів для захисту від корозії дорожньо-будівельних машин, спецавтомобілів та механізмів
	
	

	Н Г.1-218-03449261-341-2004
	Норми експлуатаційного зносу матеріалів та запасних частин дорожніх машин механізмів та автомобілів
	03.01.2005  
	

	Н Г.1-218-03449261-352:2008
	Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Обслуговування комп’ютерної та оргтехніки дорожніх підприємств
	01.01.2009  
	

	Н А.3.2-218-03449261-353:2008
	Норми забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями працівників дорожнього господарства
	05.05.2009  
	

	ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ (ТК)

	ТК 218-31911658-001-2004
	Типова технологічна карта по застосуванню кольорової захисної суміші «СІЛОЛ» на дорожньо-будівельних штучних спорудах та конструкціях
	30.06.2004
	

	ТК 218-03449261-019-2003CF-12.1B
	Ямковий ремонт асфальтобетонних покриттів з використанням наріжчика швів  CF-12.1B
	01.06.2013 
	

	ТК 218-03449261-020-2004 WR 2500 (1)
	Влаштування основи дорожнього одягу товщиною шару 30 см із пилувато-суглинистого ґрунту з застосуванням цементно-водної суспензії (вміст цементу 4%) за технологією “холодний ресайклінг”, машиною ресайклер WR 2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000
	01.06.2004 
	

	ТК 218-03449261-021-2004 WR 2500 (2)
	Влаштування основи дорожнього одягу товщиною шару 18 см з оптимальної щебенево-піщаної суміші, обробленої цементно-водною суспензією за технологією “холодний ресайклінг” машиною ресайклер WR 2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000
	01.06.2004 
	

	ТК 218-03449261-022-2004 WR 2500 (3)
	Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу товщиною 18 см з застосуванням цементно-водної суспензії (вміст цементу 4% та 3,5% від маси) за технологією “холодний ресайклінг” машиною ресайклер WR 2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000
	01.06.2004 
	

	ТК 218-03449261-023-2003 WR 2500 (4)
	Регенерація шару дорожнього одягу товщиною 18 см з застосуванням спіненого бітуму (вміст бітуму 2,5% від маси) за технологією “холодний ресайклінг” машиною ресайклер WR 2500
	01.06.2003 
	

	ТК 218-03449261-024-2003 WR 2500 (5)
	Регенерація шару дорожнього одягу товщиною 18 см з застосуванням бітумної емульсії ( вміст бітумної емульсії 4% від маси) за технологією “холодний ресайклінг” машиною ресайклер WR 2500 та бітумовозом
	01.06.2003 
	

	ТК 218-03449261-025-2003 WR 2500 (6)
	Регенерація конструктивного шару дорожнього одягу товщиною  18 см з застосуванням спіненого бітуму (вміст бітуму 2,5% від маси) та цементно-водної суспензії (вміст цементу 1,5% від маси) за технологією “холодний ресайклінг” машиною ресайклер WR 2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000 та бітумовозом
	01.06.2003 
	

	ТК 218-03449261-026-2003 WR 2500 (7)
	Регенерація конструктивного шару дорожнього одягу товщиною 18 см з застосуванням бітумної емульсії (вміст емульсії 3% від маси) та цементно-водної суспензії (вміст цементу 1,5% від маси) за технологією “холодний ресайклінг” машиною ресайклер WR 2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000 та бітумовозом
	01.06.2003 
	

	ТК 218-03449261-027-2003 WR 2500 (8)
	Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу товщиною 25 см з застосуванням цементно-водної суспензії (вміст цементу 4% ) за технологією “Холодний ресайклінг” машиною ресайклер WR 2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000
	01.06.2003 
	

	ТК 218-03449261-028-RZS 14000(2)-2004
	Влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з застосуванням укладальної дорожньої колони SCHAFER типу RZS 14000 на основі бітумної емульсії
	01.06.2004 
	

	ТК
	Технологічні карти по очищенню автомобільних доріг від снігу на під’їздах до великих міст України
	01.12.2002 
	

	ТК 218-03450778/031911658-050:2005
	Технічна карта на влаштування захисних шарів залізобетонних дорожніх конструкцій
	18.10.2005 
	

	ТК 218-03449261-053:2005
	Укріплення укосів насипів збірними залізобетонними гратчастими конструкціями
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-054:2005
	Укріплення укосів насипів та виїмок земляного полотна щебенистими, жорств’яними, гравійно-гальковими і глинистими ґрунтами
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-055:2005
	Влаштування збірної залізобетонної труби круглого перерізу діаметром 1,0 м під існуючу автомобільну дорогу
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-056:2005
	Подовження збірної залізобетонної труби круглого перерізу діаметром 1,0 м під автомобільну дорогу
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-057:2005
	Подовження збірної залізобетонної двоочкової труби круглого перерізу діаметром 1,5 м під автомобільну дорогу
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-058:2005
	Влаштування шару підсилення покриття товщиною 5 см із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем Titan 423
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-059:2005
	Двостороннє розширення насипу автомобільних доріг висотою до 1,5 м з розробкою ґрунту в кар’єрі екскаватором ЭО-6121 і транспортуванням автомобілями-самоскидами
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-060:2005
	Одностороннє розширення земляного полотна автомобільних доріг з розробкою ґрунту в кар’єрі екскаватором ЭО-6121 і транспортуванням автомобілями-самоскидами
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-061:2005
	Влаштування подвійної поверхневої обробки із застосуванням катіонних бітумних емульсії
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-065:2005
	Влаштування тонкошарового покриття дорожнього одягу з литої емульсійно-мінеральної суміші типу Сларі-Сіл (Мультімак) при будівництві і ремонті автомобільних доріг машиною SCHAFER SMS 11000
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-066:2005
	Ямковий ремонт, ліквідація (забивання) тріщин та осідань асфальтобетонного покриття з застосуванням причіпної дорожньо-ремонтної машини SCHAFER KSF 0358
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-067:2005
	Укріплення узбіччя гранітним відсівом товщиною шару 10 см
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-068:2005
	Укріплення узбіччя щебенем товщиною шару 15 см
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-069:2005
	Ямковий ремонт, забивання тріщин та просадок асфальтобетонного покриття з застосуванням дорожньо-ремонтної машини SAVALKO SR 800
	01.11.2005 
	

	ТК 218-03450778-070-2005
	Технічна карта ремонту деформаційних швів з використанням обгумленої тканини
	03.11.2005 
	

	ТК 218-03449261-082:2008
	Технологічна карта на улаштування «карт» при ямковому ремонті і усунення колійності асфальтобетонних покриттів з застосуванням фрези Writgen W 500
	01.01.2008
	

	ТК 218-03449261-083:2008
	Технологічна карта на обрізання крон дерев кущорізом ForriTR-22 з маніпулятором TXV 60 на базі трактора МТЗ-82
	01.01.2008
	

	ТК 218-03449261-084:2008
	Технологічна карта на влаштування шумових смуг двокомпонентним холодним пластиком з використанням машини маркірувальної типу Hofmann 2K 50 A
	01.01.2008
	

	ТК 218-03449261-085:2008
	Технологічна карта на влаштування шумових смуг термопластиком із використанням машини маркірувальної типу Borum DL 350-2
	01.01.2008
	

	ТК 218-03449261-086:2008
	Технологічна карта на влаштування горизонтальної дорожньої розмітки термопластиком за допомогою машини Hofmann H 18-1 Universal
	01.01.2008
	

	ТК 218-03449261-087:2008
	Технологічна карта на влаштування горизонтальної дорожньої розмітки ручною маркірувальною машиною Line Laser III 5900
	01.01.2008
	

	ТК 218-03449261-088:2008
	Технологічна карта на очищення проїзної частини від снігу шнекороторним снігоочисником на базі автомобіля Урал-375Е
	01.01.2008 
	

	ТК 218-03449261-089:2008
	Технологічна карта на очищення покриття від снігу плужним снігоочисником фірми «Shmidt» на базі автомобіля Scania T 124 C
	01.01.2008 
	

	ТК 218-03449261-090:2008
	Технологічна карта на розподілення протиожеледних матеріалів із застосуванням обладнання фірми «Shmidt» на базі автомобіля Scania T 124 C
	01.01.2008 
	

	ТК 218-03449261-091:2008
	Технологічна карта на розподілення протиожеледних матеріалів з одночасним очищенням покриття від снігу із застосуванням обладнання фірми «Shmidt» на базі автомобіля Scania T 124 C
	01.01.2008 
	

	ТК 218-03449261-092:2008
	Технологічна карта на очищення та миття огородження дорожнього металевого бар’єрного типу обладнання Ferri LPW-500 з маніпулятором TXV 60 на базі трактора МТЗ-82
	01.01.2008 
	

	ТК 218-03449261-093:2008
	Технологічна карта на ямковий ремонт асфальтобетонного покриття холодною асфальтобетонною сумішшю
	01.01.2008 
	

	ТК 218-03449261-094:2008
	Технологічна карта на ямковий ремонт цементобетонного покриття холодною асфальтобетонною сумішшю
	01.01.2008 
	

	ТК 218-03449261-095:2008
	Технологічна карта на ямковий ремонт асфальтобетонного покриття з застосуванням причіпної дорожньо-ремонтної машини «Ремонтер» моделі 4821
	01.01.2008
	

	ТК 218-03449261-096:2008
	Технологічна карта на ямковий ремонт асфальтобетонного покриття литими асфальтобетонними сумішами з використанням котла КДМ-1502 на базі автомобіля КрАЗ-6510
	01.01.2008 
	

	ТК 218-03449261-097:2008
	Технологічна карта на влаштування тонкошарового покриття дорожнього одягу (вирівнюючий шар) з холодної литої асфальтобетонної суміші (Micro-sutfacing) при ремонті автомобільних доріг машиною SCHAFER SMS 12000
	02.12.2008
	

	ТК 218-03449261-098:2008
	Технологічна карта на влаштування тонкошарового покриття дорожнього одягу (верхній шар) з емульсійно-мінеральної суміші (Slurry Seal) при ремонті автомобільних доріг машиною SCHAFER SMS 12000
	02.12.2008 
	

	ТК 218-03449261-099:2008
	Технологічна карта на влаштування тонкошарового покриття товщиною 4 см із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші по існуючому цементобетонному покриттю асфальтоукладачем VOGELE SUPER 1800-2
	02.12.2008 
	

	ТК 218-03449261-100:2008
	Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту підмостового конусу за допомогою габіонів
	03.12.2008 
	

	ТК 218-03449261-101:2008
	Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту проїзної частини дороги у разі улаштування вирівнювального шару із пористої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем Titan 423 та улаштування верхнього шару із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем VOGELE SUPER 2500
	03.12.2008 
	

	ТК 218-03449261-102:2008
	Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту водопропускних споруд на автомобільній дорозі за допомогою габіонних матраців
	03.12.2008 
	

	ТК 218-03449261-103:2008
	Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту водопропускних споруд на автомобільній дорозі за допомогою геотекстилю
	03.12.2008 
	

	ТК 218-03449261-104:2008
	Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту проїзної частини дороги у разі застосування холодного фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою Wirtgen 2100 DC та улаштування верхнього шару покриття дрібнозернистим асфальтобетоном асфальтоукладачем Titan 423
	03.12.2008 
	

	ТК 218-03449261-105:2008
	Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту проїзної частини дороги у разі застосування холодного фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою Wirtgen 2100 DC та улаштування верхнього шару покриття дрібнозернистим асфальтобетоном асфальтоукладачем Vogele Super 1804
	03.12.2008 
	

	ТК 218-03449261-106:2008
	Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту асфальтобетонного покриття мостів та шляхопроводів за допомогою Vogele Super 2100
	03.12.2008 
	

	ТК 218-03449261-107:2008
	Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту укосів земляного полотна екскаватором-планувальником
	03.12.2008
	

	ТК 218-03449261-108:2008
	Технічна карта на укріплення габіонами дамб, конусів, траверс та земляного полотна
	10.12.2008
	

	ТК 218-03449261-109:2008
	Технічна карта на влаштування тонкошарового покриття товщиною 25 мм із асфальтобетонної суміші за технологією Novachip асфальтоукладачем SUPER 1800-2 SP із модулем Sprey Jet
	02.12.2008
	

	КТП 218-03449261-110:2008
	Карти трудових процесів на монтаж з.б. прогінних будов та ригелів стійкових опор
	03.12.2008
	

	ТК 218-03449261-111:2009
	Типова технологічна карта з охорони праці на будівництво та ремонт армокам’яної підпірної стінки
	02.12.2009
	

	ТК 218-03449261-112:2009
	Типова технологічна карта з охорони праці на укріплення земляного полотна та існуючої підпірної стінки кам’яним накидом
	02.12.2009 
	

	ТК 218-03449261-113:2009
	Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування безфундаментної підпірної стінки
	02.12.2009 
	

	ТК 218-03449261-114:2009
	Типова технологічна карта з охорони праці на ремонт підпірної стінки «притісною» стінкою на габіонному матраці
	02.12.2009 
	

	ТК 218-03449261-115:2009
	Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування баражу із водопропускною трубою
	02.12.2009 
	

	ТК 218-03449261-116:2009
	Типова технологічна карта з охорони праці на укріплення водозливу баражами та бетонними призмами
	02.12.2009 
	

	ТК 218-03449261-117:2009
	Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування дренажу під кюветом
	02.12.2009
	

	ТК 218-03449261-118:2009
	Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування дренажу для перехоплення води у виїмці
	02.12.2009
	

	ТК 218-03449261-119:2009
	Типова технологічна карта з охорони праці на укріплення укосу, що підтопляється, збірною обрешіткою, яка заповнюється каменем
	02.12.2009
	

	ТК 218-03449261-120:2009
	Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування горизонтального дренажу, що перехвачує воду під насипом земляного полотна
	02.12.2009
	

	ТК 218-03449261-121:2009
	Типова технологічна карта на зведення безкаркасних арочних споруд із тонколистової сталі з використанням системи універсальних будівельних машин UBM
	02.12.2009
	

	ТК 218-03450778-128:2011
	Технологічна карта на влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дослідної партії гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші з протиожеледними добавками асфальтоукладальником на гусеничному ходу Vögele Super 2100
	21.12.2011  
	

	ТК 37641918/03450778-130:2012
	Типова технологічна карта на влаштування основи дорожнього одягу із пилувато-суглинистого ґрунту ресайклером WR-2500 S у складі із машиною WM 100 із застосуванням цементно-водної суспензії 
	01.06.2012 
	

	ТК 37641918/03450778-131:2012
	Типова технологічна карта на регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером WR-2500 S з застосуванням цементу
	01.06.2012 
	

	ТК 37641918/03450778-132:2012
	Типова технологічна карта на влаштування тонкошарового покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші за технологією Multimac з застосуванням укладальника емульсійно-мінеральних сумішей SCHAFER SMS 11000
	01.06.2012 
	

	ТК 37641918/03450778-133:2012
	Типова технологічна карта на влаштування подвійної поверхневої обробки з застосуванням щебенерозподільника ЩРД-3500 у зчепі з КамаЗ-55102
	01.06.2012 
	

	ТК 37641918/03450778-134:2012
	Типова технологічна карта на влаштування вирівнювального шару із гарячої пористої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником на гусеничному ходу VÖGELE  SUPER 2100
	01.06.2012 
	

	ТК 37641918/03450778-135:2012
	Типова технологічна карта на влаштування одиночної поверхневої обробки з двома розсипами щебеню з застосуванням бітумощебенерозподілювача Patchmatic R-2
	01.06.2012
	

	ТК 37641918/03450778-136:2012
	Типова технологічна карта на виконання робіт з планування укосів виїмок/насипів з використанням екскаватора планувальника УДС-114а
	01.06.2012
	

	ТК 37641918/03450778-137:2012
	Типова технологічна карта на виконання робіт з планування укосів виїмок/насипів механізованим способом
	01.06.2012 
	

	ТК 37641918/03450778-138:2012
	Типова технологічна карта на виконання робіт з ямкового ремонту, забивання тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом з використанням машини MADPATCHER MP 6,5 WD
	01.06.2012 
	

	ТК 37641918/03450778-139:2012
	Типова технологічна карта на влаштування двошарової основи дорожнього одягу товщиною 30 см із щебеню
	01.06.2012 
	

	ТК 37641918/03450778-140:2012
	Типова технологічна карта на влаштування двошарової основи дорожнього одягу товщиною 20 см із відвального доменного шлаку
	01.06.2012 
	

	ТК 37641918/03450778-141:2012
	Типова технологічна карта на холодне фрезерування асфальтобетонного покриття з застосуванням дорожньої фрези  Wirtgen 1300DC
	01.06.2012 
	

	ТК 37641918/03450778-142:2012
	Типова технологічна карта на укріплення узбіч щебенем
	01.06.2012
	

	ТК 37641918/03450778-143:2012
	Типова технологічна карта на влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником на гусеничному ходу VÖGELE  SUPER 2100
	01.06.2012
	

	ТК 37641918/03450778-144:2012
	Типова технологічна карта на холодне фрезерування асфальтобетонного покриття з застосуванням дорожньої фрези  Wirtgen 2100 DC
	01.06.2012
	

	ТК 37641918/03450778-145:2012
	Типова технологічна карта на влаштування одиночної поверхневої обробки з одним розсипом щебеню з застосуванням укладальної дорожньої колони SCHAFER Road-Master 4000
	01.06.2012 
	

	ТК 37641918/03450778-146:2012
	Типова технологічна карта на регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером WR 2500 S у складі бітумовозом та машиною WM 1000 із застосуванням бітумної емульсії та цементно-водної суспензії
	01.06.2012 
	

	ТК 37641918/03450778-147:2012
	Технологічна карта на влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші  асфальтоукладальником на гусеничному ходу VÖGELE  SUPER 2100
	01.06.2012
	

	ТК 37641918/03450778-148:2012
	Типова технологічна карта на виконання робіт з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з використанням наріжчика швів CF-12.1B
	01.06.2012
	

	ТК 37641918/03450778-149:2012
	Типова технологічна карта на влаштування основи дорожнього одягу товщиною 18 см з оптимальної піщано-щебеневої суміші, обробленої цементом, асфальтоукладальником на гусеничному ходу VÖGELE  SUPER 2100
	01.06.2012
	

	ТК 37641918/03450778-150:2012
	Типова технологічна карта на влаштування нижнього шару покриття товщиною 8 см із гарячої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником на гусеничному ходу VÖGELE  SUPER 2100
	01.06.2012
	

	ТК 37641918/03450778-151:2012
	Типова технологічна карта на виконання робіт з ямкового ремонту, забивання тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом з використанням причіпної машини SCHAFER Blow-Patcher HT-D
	01.06.2012 
	

	ТК 03450778-152:2011
	Технологічна карта на влаштування дослідної ділянки високоміцного тонкошарового цементного покриття
	21.12.2011 
	

	ТК 02071168-153:2013
	Технологічна карта на влаштування верхнього шару покриття дорожнього одягу з литої асфальтобетонної суміші
	01.11.2013
	

	ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ (ТТК)

	ТТК 218-03450778-126:2011
	Типова технологічна карта на влаштування гідроізоляції плити проїзної частини мостів методом розпилювання
	21.12.2011
	

	ТТК 218-31911658-127:2011
	Типова технологічна карта. Підготовка металевих поверхонь до фарбування без застосування струменевих методів
	21.12.2011
	

	ТТК 03450778-154:2013
	Типова технологічна карта на виконання робіт з ямкового ремонту, забивання тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом з використанням машин Savalco SR 800, Strassmayr Patchmatic STP 1008, TURBO 500 на базі автомобіля МАЗ, УЯР-01 на базі автомобіля КрАЗ-65055, ДН-011
	26.12.2013
	

	ТТК 03450778-155:2013
	Типова технологічна карта на виконання робіт з улаштування водовідвідних канав автогрейдером
	26.12.2013
	

	ТТК 03450778-156:2013
	Типова технологічна карта на влаштування одиночної поверхневої обробки з застосуванням укладальних дорожніх колон Schäfer RZS 14000, Rombojn KD 3D та бітумощебенерозподілювачів Secmair Chipsealer-40, ДН-008, Savalco НР27
	26.12.2013
	

	ТТК 03450778-157:2013
	Типова технологічна карта на влаштування тонкошарового покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші з застосуванням укладальників емульсійно-мінеральних сумішей Breining SP 10000 та ДН-009
	26.12.2013
	

	ТТК 03450778-158:2013
	Типова технологічна карта на влаштування укріплених смуг узбіч дорожнього покриття з оптимальної піщано-щебеневої суміші
	26.12.2013
	

	ТТК 03450778-159:2013
	Типова технологічна карта на влаштування металевого бар’єрного огородження з використанням машин для забивання стояків бар’єрного огородження Nagel, Hoik та GAYK LRG 2.1
	26.12.2013
	

	ТТК 03450778-160:2013
	Типова технологічна карта на ремонт тріщин в асфальтобетонному покритті з використанням машин для обробки тріщин Сrafco PС-200, GRUN 5060, Schäfer SRF 700 та  плавильно-заливальних машин Crafco Super Shot 125 DCRC, GRUN RVK 250, Strassmayr RWK 600/500
	26.12.2013 
	

	ТТК 03450778-161:2013
	Типова технологічна карта на влаштування горизонтальної дорожньої розмітки проїзної частини дорожніми фарбами за допомогою самохідних маркірувальних машин
	26.12.2013 
	

	ТТК 03450778-162:2013
	Технологічна карта на руйнування цементобетонного покриття за віброрезонансною технологією машиною RB-500
	 26.12.2013 
	

	ТТК 03450778-163:2013
	Типова технологічна карта на фарбування металевого дорожнього бар’єрного огородження за допомогою фарборозпилювача
	26.12.2013
	

	ТТК 03450778-164:2013
	Типова технологічна карта на виконання робіт з планування узбіч автогрейдером XCMG GR 165
	26.12.2013
	

	ТТК 03450778-165:2013
	Типова технологічна карта на зняття горизонтальної дорожньої розмітки демаркером дорожньої розмітки MASALTA MC-8
	26.12.2013 
	

	ТТК 03450778-166:2013
	Типова технологічна карта на подрібнення порослі дерев трактором ХТЗ-15К-09 з деревоподрібнюючим обладнанням TPF-UX200
	26.12.2013
	

	ТТК 03450778-167:2013
	Типова технологічна карта на ямковий ремонт щебеневого покриття
	26.12.2013
	

	ТТК 03450778-168:2013
	Типова технологічна карта на ямковий ремонт асфальтобетонного покриття з використанням бітумізатора Б 400.02 ІЕ Крокус
	26.12.2013
	

	ТТК 03450778-169:2013
	Типова технологічна карта на прочищення та зливання тріщин в асфальтобетонному покритті за допомогою бітумізатора Б 400.02 Е Крокус
	26.12.2013
	

	ТТК 03450778-170:2013
	Типова технологічна карта на улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком гарячого нанесення із використанням машини маркірувальної Hofmann H 18-1 Universal з приготуванням пластику гарячого нанесення у пересувному котлі Hofmann H 1000-1
	26.12.2013
	

	ТТК 03450778-171:2013
	Типова технологічна карта на розподілення протиожеледних матеріалів машиною ОП-2000-2с у зчепленні з трактором МТЗ-82
	26.12.2013
	

	ТТК 37641918/31911658-172:2014
	Типова технологічна карта по застосуванню інгібітору корозії для захисту сталевої арматури
	01.01.2015
	

	ТТК 37641918/31911658-173:2014
	Типова технологічна карта по нанесенню захисно-декоративних покриттів на залізобетонні мостові споруди
	01.01.2015
	

	ТТК 37641918/03450778-174:2014
	Типова технологічна карта на виконання робіт з відновлення зношених шарів асфальтобетонного покриття гарячого за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі методом «Ремікс»
	01.01.2015
	

	ТТК 37641918/03450778-175:2014
	Типова технологічна карта на виконання робіт з встановлення бортових каменів на автомобільних дорогах
	01.01.2015
	

	ТТК 37641918/03450778-176:2014
	Типова технологічна карта на виконання робіт з нарізання температурних швів у цементобетонному покритті
	01.01.2015 
	

	ТТК 37641918/03450778-177:2014
	Типова технологічна карта на виконання робіт із заповнення температурних швів у цементобетонному покритті автомобільних доріг гумово-бітумною мастикою
	01.01.2015 
	

	ТТК 37641918/03450778-178:2014
	Типова технологічна карта на виконання робіт з влаштування верхнього шару покриття тротуарів з гарячої асфальтобетонної суміші на автомобільних дорогах
	01.01.2015 
	

	ТТК 37641918/03450778-179:2014
	Типова технологічна карта на виконання робіт із влаштування структурної горизонтальної дорожньої розмітки пластиками холодного нанесення маркірувальною машиною Hofman H 18-1 Universal
	01.01.2015 
	

	ТТК 37641918/03450778-180:2014
	Типова технологічна карта на виконання робіт з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки методом наклеювання готових пластикових форм
	01.01.2015 
	

	ТТК 37641918/03450778-181:2014
	Типова технологічна карта на виконання робіт із зняття дорожньої горизонтальної розмітки з покриття автомобільної дороги обладнання для демаркування дорожньої розмітки PeeIJet
	01.01.2015 
	

	ТТК 37641918/03450778-182:2014
	Типова технологічна карта на виконання робіт з регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером WR 2500 S із застосуванням спіненого бітуму
	01.01.2015 
	

	ТТК 37641918/03450778-183:2014
	Типова технологічна карта на виконання робіт з відновлення зношених шарів асфальтобетонного покриття гарячого за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі методом «Ремікс плюс»
	01.01.2015 
	

	ТТК 37641918/03450778-184:2014
	Типова технологічна карта на виконання робіт із встановлення протизасліплюючих щитів на бар’єрне огородження розділювальної смуги
	01.01.2015 
	

	ТТК 37641918/03450778-185:2016
	Типова технологічна карта на влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із суміші мастикової асфальтобетонної СМА-10 асфальтоукладальником на гусеничному ходу VOGELE SUPER 2100
	01.01.2017
	

	ТТК 37641918/03450778-186:2016
	Типова технологічна карта на влаштування верхнього шару покриття товщиною 8 см із суміші мастикової асфальтобетонної СМА-10 асфальтоукладальником на гусеничному ходу VOGELE SUPER 2100
	01.01.2017
	

	ТТК 37641918/03450778-187:2015
	Типова технологічна карта на влаштування основи за технологією «холодний ресайклінг» із доменних шлаків відвальних з додаванням цементу, що розподіляється цементорозподілювачем
	01.01.2016
	

	ТТК 37641918/03450778-188:2015
	Типова технологічна карта на виконання робіт з ліквідації вибоїн асфальтобетонних покриттів гарячою асфальтобетонною сумішшю з їх фрезеруванням
	01.01.2016
	

	ТТК 37641918/03450778-189:2015
	Типова технологічна карта на зведення земляного полотна на болотах І типу з повним виторфовуванням
	01.01.2016
	

	ТТК 37641918/03450778-190:2015
	Типова технологічна карта на укріплення укосів земляного полотна з використанням протиерозійних геоматів
	01.01.2016
	

	ТТК 37641918/03450778-191:2015
	Типова технологічна карта на влаштування геосинтетичних армуючих прошарків (геограт) асфальтобетонного покриття
	01.01.2016
	

	ТТК 37641918/03450778-192:2015
	Типова технологічна карта на укріплення укосів земляного полотна геосотами з посівом багаторічних трав
	01.01.2016
	

	ТТК 37641918/03450778-193:2015
	Типова технологічна карта на укріплення укосів земляного полотна геосотами з влаштуванням кам’яної накидки
	01.01.2016
	

	ТТК 37641918/03450778-194:2015
	Типова технологічна карта на розробку ґрунту виїмки глибиною до 1м бульдозером при влаштуванні земляного полотна на автомобільних дорогах
	01.01.2016 
	

	ТТК 37641918/03450778-195:2015
	Типова технологічна карта на розробку ґрунту виїмки глибиною до 5 м екскаватором при влаштуванні земляного полотна на автомобільних дорогах
	01.01.2016 
	

	ТТК 37641918/03450778-196:2015
	Типова технологічна карта на розробку ґрунту виїмки глибиною до 12 м екскаватором при влаштуванні земляного полотна на автомобільних дорогах
	01.01.2016 
	

	ТТК 37641918/03450778-197:2015
	Типова технологічна карта на влаштування буронабивних паль в нестійких водонасичених ґрунтах універсальною буровою установкою SOILMEC R-940
	01.01.2016 
	

	ТТК 37641918/02071168-198:2016
	Типова технологічна карта на влаштування шару основи дорожнього одягу із пісного укочуваного цементобетону 
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/31911658-199:2016
	Типова технологічна карта з влаштування гідроізоляції залізобетонних плит прогонової будови транспортних мостових споруд
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-200:2016
	Типова технологічна карта на влаштування сталевого шпунтового огородження котловану фундаменту опори моста на воді за допомогою віброзанурювача
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-201:2016
	Типова технологічна карта на влаштування сталевого шпунтового огородження котловану фундаменту опри моста на природній основі за допомогою віброзанурювача
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-202:2016
	Типова технологічна карта на влаштування деформаційного шва мосту типу «MAURER» 
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-203:2016
	Типова технологічна карта на влаштування збірного залізобетонного фундаменту мілкого закладання на природній основі при спорудженні опор мостів
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-204:2016
	Типова технологічна карта на влаштування буронабивних паль в стійких ґрунтах при будівництві мостів
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-205:2016
	Типова технологічна карта на влаштування забивних залізобетонних призматичних паль поперечного перерізу 350 мм х  350 мм при будівництві мостів 
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-206:2016 
	Типова технологічна карта на влаштування монолітного залізобетонного ростверку 
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-207:2016
	Типова технологічна карта на влаштування буроін’єкційних паль великого діаметру при будівництві мостів
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-208:2016
	Типова технологічна карта на монтаж розрізних залізобетонних балок прогонової будови довжиною 18 м при будівництві мостів
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-209:2016
	Типова технологічна карта на влаштування монолітної залізобетонної плити проїзної частини мосту
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-210:2016
	Типова технологічна карта на ремонт водопропускних труб методом релайнінгу на автомобільних дорогах
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-211:2016
	Типова технологічна карта на виконання робіт з ліквідації вибоїн асфальтобетонних покриттів із застосуванням установки для розігріву асфальтобетонного покриття «Міра-3» на автомобільних дорогах
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-212:2016
	Типова технологічна карта на влаштування поздовжніх водопропускних лотків із збірного бетону для відведення води з проїзної частини автомобільної дороги
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-213:2016
	Типова технологічна карта на влаштування бетонних водопропускних відкритих лотків на узбіччі автомобільних доріг для відведення води з проїзної частини
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-214:2016
	Типова технологічна карта на влаштування тротуару з асфальтобетонним покриттям на автомобільній дорозі
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-215:2016
	Типова технологічна карта на влаштування земляного полотна на болотах І та ІІ типів з частковим виторфовуванням на автомобільних дорогах
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-216:2016 
	Типова технологічна карта на розробку ґрунту виїмки глибиною до 12 м бульдозером та екскаватором при влаштуванні земляного полотна на автомобільних дорогах
	01.01.2017
	

	ТТК 37641918/03450778-217:2016
	Типова технологічна карта на виконання робіт з аварійної ліквідації вибоїн асфальтобетонних покриттів гарячою асфальтобетонною сумішшю без обрубування країв на автомобільних дорогах
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-218:2016
	Типова технологічна карта на будівництво водопропускної труби із збірного залізобетону на автомобільній дорозі
	01.01.2017 
	

	ТТК 37641918/03450778-219:2016
	Типова технологічна карта на будівництво водопропускної труби з гофрованого склопластику на автомобільній дорозі
	01.01.2017 
	

	РЕКОМЕНДАЦІЇ (Р) та МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (МР)

	_
	Рекомендації з підвищення атмосферостійкості будівельних матеріалів поверхневою обробкою гідрофобізуючими (водовідштовхуючими) сумішами «СІЛОЛ»
	31.05.2002
	

	_
	Рекомендації (тимчасові) по влаштуванню деформаційного шва за допомогою полімерних композицій «СІЛОЛ»
	26.11.2002 
	

	_
	Рекомендації (тимчасові) по антикорозійному захисту металевих конструкцій автодорожніх споруд силіконовою композицією «СІЛОЛ 201»
	23.12.2003 
	

	Р В.3.2-218-031-99
	Рекомендації з розрахунку чисельності робітників, зайнятих на поточному ремонті та утриманні автомобільних доріг
	01.01.2000 
	

	Р В.3.2-218-032-2001
	Рекомендації щодо забезпечення дорожніх організацій технікою для утримання автомобільних доріг
	30.05.2001
	

	_
	Рекомендації щодо проведення тендерів на виконання робіт з ремонтів автомобільних доріг
	29.01.2001 
	

	_
	Рекомендації по застосуванню адгезійної добавки Wetfix BЕ для підвищення зчеплення бітумів з мінеральними матеріалами
	01.10.2003 
	

	Р В.3.2-218-21476215-034-2003
	Рекомендації з технології утримання металевого огородження бар’єрного типу
	20.06.2003 
	

	Р В.2.7-218-31911658-037-2003
	Рекомендації (тимчасові) по улаштуванню та ремонту гідроізоляції штучних споруд, будівель сілоксановими композиціями «СІЛОЛ»
	12.06.2003 
	

	Р В.3.2-218-03450778-039-2003
	Рекомендації з утримання смуги відведення автомобільних доріг
	20.04.2004 
	

	Р В.2.3-218-201-2002
	Методичні рекомендації по розробці та впровадженню стандартів підприємства з охорони праці
	19.07.2002 
	

	Р В.3.2-218-202-2003
	Методичні рекомендації з розробки технологічних карт і регламентів
	15.12.2003 
	

	Р В.2.5-218-03449261-203-2003
	Методичні рекомендації по удосконаленню існуючих аспіраційних, вентиляційних та вентиляційних пило-газоуловлюючих систем на АБЗ і ЦБЗ за критерієм безпеки експлуатації
	18.12.2003 
	

	Р В.3.2-218-02070915-204-2003
	Рекомендації по регенерації та повторному використанню фрезерованого асфальтобетону
	23.12.2003 
	

	Р В.2.3-218-30217059-205-2003
	Рекомендації з оптимізації технологічних параметрів влаштування тонкошарових покриттів з емульсійно-мінеральних сумішей
	30.06.2004 
	

	Р В.2.3-218-020 70915-206-2003
	Рекомендації по призначенню розмірів смуги відведення для доріг різних категорій
	23.12.2003 
	

	Р В.3.2-218-03450778-207-2004
	Рекомендації по використанню суміш «Люмена-А» для гідрофобізації бетонних та залізобетонних конструкцій на автомобільних дорогах
	01.03.2004 
	

	МР В.2.3-218-03450778-209-2003
	Методичні рекомендації по визначенню фізико-механічних характеристик зв’язних ґрунтів
	01.04.2004 
	

	Р В.2.3-218-03450778-300-2011
	Рекомендації по стабілізації перезволожених ґрунтів вапном при спорудженні земляного полотна
	09.12.2010 
	

	МР В.2.8-218-03450778-304-2004
	Методичні рекомендації по визначенню критеріїв оцінки роботи дорожньої техніки
	24.09.2004 
	

	МР В.2.3-218-20533253-305-2004
	Методичні рекомендації. Захист гірських автомобільних доріг від селевих виносів
	21.12.2004 
	

	Р В.3.2-218-0344929261-306-2004
	Рекомендації з удосконалення системи експлуатаційного утримання автомобільних доріг України
	25.12.2004 
	

	Р В.3.1-218-03450778-307-2004
	Рекомендації з розрахунку несучої здатності залізобетонних конструкцій мостів при наявності корозійних пошкоджень арматури
	28.09.2004 
	

	Р В.2.3-218-0344929261-308-2004
	Рекомендації з влаштування дорожніх розміток
	21.12.2004 
	

	Р В.2.3-218-0344929261-309-2004
	Рекомендації по проектуванню та компонуванню індивідуальних дорожніх знаків
	21.12.2004 
	

	Р Б.2.2-218-03450778-310-2004
	Рекомендації по запобіганню забруднення довкілля поверхневими стоками з автомобільних доріг
	21.12.2004 
	

	Р В.2.7-218-03450778-311-2004
	Тимчасові рекомендації на випуск експериментальної партії емульсії на виготовленому колоїдному млині
	21.12.2004 
	

	Р В.3.2-218-03450778-382-2004
	Рекомендації по відновленню несучої здатності та експлуатаційної придатності залізобетонних конструкцій пошкоджених корозією внаслідок дії зовнішнього агресивного середовища
	21.12.2004 
	

	Р В.2.3-218-02071168-384-2004
	Рекомендації з приготування асфальтобетонів підвищеної корозійної стійкості
	01.01.2005 
	

	Р В.2.3-218-02071168-385-2004
	Рекомендації щодо оцінки рівності дорожніх покриттів у відповідності з міжнародним індексом рівності IRI
	01.01.2005 
	

	Р В.2.3-218-02071168-386-2004
	Рекомендації щодо оцінки зчіпних якостей дорожніх покриттів з урахуванням неоднорідності по площі проїзної частини
	01.01.2005 
	

	Р В.2.3-218-02071168-387-2004
	Рекомендації по проектуванню снігозахисту автомобільних доріг загального користування
	01.01.2005 
	

	Р В.2.3.-218-21476215-388-2004
	Рекомендації з підвищення довговічності дорожнього одягу
	01.01.2005 
	

	МР В.2.3-218-03450778-389-2004
	Методичні рекомендації по проектуванню дорожніх конструкцій з укріпленим неорганічними в’яжучими матеріалами верхнім шаром земляного полотна
	01.01.2005 
	

	Р Г.1-218-03450778-401-2004
	Рекомендації щодо підвищення інноваційної діяльності в дорожньому господарстві
	21.12.2004 
	

	Р В.2.3-218-21476215-460-2004
	Рекомендації. Система управління якістю. Документи в сфері виробництва
	01.01.2005 
	

	Р В.2.3-218-21476215-461-2004
	Рекомендації. Система управління якістю. Перелік форм основних протоколів СУЯ
	01.01.2005 
	

	Р В.2.3-218-21476215-462-2004
	Рекомендації. Система управління якістю. Форма викладення інформації по етапах робіт в процесах виробництва
	01.01.2005 
	

	Р В.2.3-218-21476215-463-2004
	Рекомендації щодо підвищення ефективності систем управління якістю у дорожніх підприємствах галузі
	01.01.2005 
	

	Р В.3.2-218-21476215-464:2004
	Рекомендації по влаштуванню розмітки дорожньої на різних типах покриттів автомобільних доріг
	01.01.2005 
	

	МР В.3.2-37641918-467:2017
	Методичні рекомендації з розроблення проекту організації експлуатації автомобільних доріг
	01.11.2017 
	

	Р В.2.3.-218-03449261-470:2005
	Рекомендації щодо застосування дорожніх огороджень першої групи
	28.12.2005 
	

	МР В.3.2-218-03450778-471:2005
	Методичні рекомендації по застосуванню полімерних волокон у цементобетонах при ремонтах дорожніх конструкцій
	01.01.2006 
	

	Р В.2.3.-218-03449261-475:2005
	Рекомендації щодо впровадження сучасних технічних засобів в проектах (схемах) організації дорожнього руху
	28.12.2005 
	

	Р В.3.2.-218-03450778-476:2005
	Рекомендації з ліквідації колійності на автомобільних дорогах різних категорій і значення
	17.03.2006 
	

	Р В.3.2.-218-03450778-477:2005
	Рекомендації по ремонту тріщинуватих дорожніх покриттів з використанням мембранної технології
	28.12.2005 
	

	Р В.2.3.-218-21476215-478:2005
	Рекомендації щодо запобігання колієутворення на дорожніх покриттях
	28.12.2005  
	

	Р В.3.2-218-03449261-483:2005
	Рекомендації щодо покращення екологічного стану автомобільних доріг при використанні різних технологій для боротьби з зимовою слизкістю
	28.12.2005  
	

	Р В.2.3-218-02070915-485:2005
	Рекомендації з проектування та будівництва пунктів стягнення плати за проїзд на платних автомобільних дорогах з урахуванням вимог існуючих нормативних документів
	01.01.2006
	

	Р В.2.3-218-02070915-486:2005
	Рекомендації з визначення ефективності будівництва платних автомобільних доріг з урахуванням факторів ризику та невизначеності
	01.01.2006 
	

	Р В.2.3-218-02070915-487:2005
	Рекомендації з розвитку мережі автомобільних доріг в ув’язці з побудовою платних доріг
	01.01.2006 
	

	Р В.3.2-218-02071168-489:2005
	Рекомендації з технології ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів в зимових умовах
	01.01.2006 
	

	Р В.2.3-218-02071168-490:2005
	Рекомендації з технології забезпечення міжшарового зчеплення при влаштуванні шару покриття із застосуванням в’яжучих різного походження
	28.12.2005  
	

	Р В.2.8-218-03449261-491:2005
	Методичні рекомендації по охороні навколишнього середовища під час роботи будівельних машин та механізмів
	01.01.2006 
	

	Р В.2.3-218-05416892-492:2005
	Рекомендації по підвищенню стійкості високих насипів на слабких основах та укосів глибоких виїмок
	01.01.2006 
	

	Р В.3.2-218-30217059-493:2005
	Рекомендації по виконанню тимчасового аварійного ремонту дорожніх покриттів за несприятливих погодних умов
	01.01.2006
	

	Р А.2.1-218-05416892-494:2005
	Рекомендації щодо впровадження умов контракту «Фідік» в дорожньому господарстві України
	01.01.2006
	

	Р В.2.3-218-02070915-495:2005
	Рекомендації з конструювання і технології підвищення стійкості конусів та укосів земляного полотна
	01.01.2006
	

	Р В.3.2-218-02070915-496:2005
	Рекомендації із застосування геосинтетичних матеріалів при будівництві та ремонтах автомобільних доріг
	01.04.2006
	

	Р В.2.3-218-20533253-499:2006
	Методичні рекомендації з проектування захисту від зсувів гірських автомобільних доріг України
	20.02.2006 
	

	Р В.2.7-218-03450778-500:2006
	Рекомендації по застосуванню адгезій них, полімерних і структуруючи добавок для модифікації бітумів та асфальтобетонів
	01.07.2006 
	

	Р В.2.3-218-31911658-501:2006
	Рекомендації по застосуванню сумішей бетонних хлоридостійких при будівництві цементобетонних покриттів автомобільних доріг та штучних споруд
	01.07.2006 
	

	Р В.2.8-218-03450778-502:2006
	Рекомендації з підвищення експлуатаційної надійності дорожньої техніки
	01.07.2006 
	

	Р В.2.3-218-21476215-504:2006
	Рекомендації з контролю якості щебенево-мастикового асфальтобетону
	01.07.2006
	

	Р В.2.7-218-02071168-505:2006
	Рекомендації з виробництва кольорових асфальтополімербетонних сумішей та асфальтополімербетонів
	16.10.2006 
	

	Р В.2.7-218-02071168-506:2006
	Рекомендації щодо ефективного використання поверхнево-активних речовин у бітумополімерах та асфальтополімербетонах
	16.10.2006 
	

	Р В.2.3-218-03449261-507:2006
	Рекомендації по застосуванню пристроїв примусового зниження швидкості згідно з ДСТУ 4123
	16.10.2006 
	

	Р Г.1-218-03449261-508:2006
	Рекомендації про порядок обліку автомобільних доріг з урахуванням вимог Закону України «Про автомобільні дороги»
	19.07.2006 
	

	Р В.3.2-218-03449261-509:2006
	Рекомендації щодо забезпечення екологічної безпеки атмосферного повітря при різних схемах організації зимового утримання автомобільних доріг
	20.12.2006 
	

	МР В.2.3-218-03534506-510:2006
	Методичні рекомендації з’єднання арматурних стержнів обтискними втулками
	28.11.2006 
	

	Р В.2.3-218-03449261-511:2006
	Рекомендації по створенню системи маршрутного орієнтування на мережі автомобільних доріг
	16.10.2006 
	

	Р В.3.2-218-14284544-512:2006
	Рекомендації із складання технічних звітів з обстеження та випробування мостів
	01.11.2006 
	

	Посібник до                                  Р В.3.2-218-14284544-512:2006
	Посібник складання технічних звітів з обстеження та впровадження мостів
	24.09.2007 
	

	Р В.2.3-218-21476215-513:2006
	Рекомендації з проведення аварійного ремонту нежорстких дорожніх одягів у складних погодних умовах
	01.11.2006 
	

	Р В.3.2-218-03449261-515:2006
	Рекомендації з організації служби експлуатації мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування
	11.10.2006 
	

	Р В.3.2.-218-02071010-516:2006
	Рекомендації з визначення технічного стану, вантажопідйомності та експлуатаційної надійності балкових прогонових будов з багаторядною арматурою із врахуванням умов їх попередньої експлуатації та наявності дефектів 
	19.10.2006 
	

	Р В.2.7-218-21476215-517:2006
	Рекомендації з укріплення ґрунтів та кам’яних матеріалів композиційними алюмосилікатними цементами з метою отримання довговічних конструкцій дорожніх одягів
	20.12.2006 
	

	Р В.3.2-218-03449261-518:2006
	Рекомендації з використання новітніх технологій для ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг
	20.12.2006 
	

	Р А.3.1-218-03449261-519:2006
	Рекомендації з практичного використання ПОР для вирішення планово-організаційних задач в дорожній галузі
	13.12.2006 
	

	Р А 2.2-218-02070915-520:2006
	Рекомендації щодо розвитку придорожньої інфраструктури магістральних доріг з урахуванням туристичних напрямків
	29.09.2006 
	

	Р В.2.3-218-00018112-521:2006
	Рекомендації з динамічних випробувань мостів та шляхопроводів
	20.12.2006 
	

	МР А.3.1-218-21476215-522:2006
	Методичні рекомендації щодо визначення технічного стану асфальтобетонних заводів та їх атестації
	01.01.2006 
	

	Р В.2.3-218-14284544-523:2006
	Рекомендації з динамічних випробувань існуючих мостів
	13.12.2006 
	

	Р В.2.8-218-03449261-524:2006
	Рекомендації по впровадженню газо-паливної системи розігріву чорнов’яжучих матеріалів
	04.12.2006
	

	Р В.2.3-218-02071168-525:2006
	Рекомендації із забезпечення екологічної безпеки автомобільних доріг за напрямками міжнародних транспортних коридорів відповідно до європейських стандартів
	13.12.2006 
	

	Р А.2.1-218-31911658-526:2006
	Рекомендації з визначення залишкової гідрофобності захисних покриттів цементобетонів на автотранспортних штучних спорудах
	13.12.2006 
	

	Р А.3.1-218-03450779-527:2006
	Рекомендації з перспективи впровадження наукоємних технологій
	13.12.2006 
	

	Р В.2.3-218-03449261-528:2006
	Рекомендації щодо видалення елементів горизонтальної дорожньої розмітки
	18.10.2006 
	

	Р А.2.2-218-02070915-529:2006
	Рекомендації з проектування прогонових будов автодорожніх мостів (прогонами 24-42 м) із сталі, як основної несучої конструкції та захисної антикорозійної оболонки з композитного матеріалу
	20.12.2006 
	

	МР 218-03449261-624:2007
	Методичні рекомендації з експлуатаційного утримання автомобільних доріг навесні, влітку та восени
	09.11.2007
	

	Р В.3.2.-218-02071010-661:2006
	Рекомендації з розробки способів механічного зенкерування композитних стрічок, на бетонній поверхні, їх розрахунку та умов застосування при підсиленні залізобетонних мостових балок
	13.12.2006 
	

	Р В.2.3-218-03450778-662:2006
	Рекомендації з діагностики залізобетонних балкових конструкцій автодорожніх мостів, що працюють в умовах малоциклових навантажень із використанням методу акустичної емісії
	20.12.2006 
	

	Р В.3.2-218-21476215-663:2006
	Рекомендації з вибору оптимальних матеріалів для розмітки доріг
	01.11.2006 
	

	Р В.2.3-218-03450778-664:2006
	Рекомендації з приведення нормативно правової бази з питань безпеки дорожнього руху до вимог ЄС
	01.11.2006 
	

	Р В.3.2-218-21476215-665:2006
	Рекомендації з визначення місць термінового ремонту автомобільних доріг
	13.12.2006 
	

	Р В.3.2-218-03450778-666:2006
	Рекомендації з підвищення безпеки руху на основі аналізу проведеного моніторингу ДТП на автомобільних дорогах загального користування
	20.12.2006
	

	Р В.2.7-218-03450778-667:2006
	Рекомендації щодо застосування сучасних матеріалів та технологій
	13.11.2006
	

	Р В.2.3-218-02070915-668:2006
	Рекомендації з проектування і будівництва підпірних стінок із застосуванням геосинтетичних матеріалів
	20.12.2006 
	

	Р В.3.2-218-21476215-669:2007
	Рекомендації щодо попередження виникнення деформацій і руйнувань конструкцій автомобільних доріг
	16.05.2007 
	

	Р В.2.3-218-21476215-671:2007
	Рекомендації щодо забезпечення нормативних термінів служби покриттів автомобільних доріг
	21.08.2007 
	

	МР В.3.2-218-03449261-672:2019
	Методичні рекомендації з віброрезонансного руйнування цементобетонних покриттів
	18.12.2019 
	

	МР В.2.3-218-03450778-673:2007
	Методичні рекомендації по влаштуванню шарів дорожніх покриттів із щебенево-мастикового асфальтобетону
	11.05.2007 
	

	МР В.3.2-218-03449261-674:2007
	Методичні рекомендації з ремонту цементобетонних покриттів автомобільних доріг
	27.12.2007 
	

	Р А.2.1-218-05416892-675:2007
	Рекомендації з обстеження конструкцій існуючих дорожніх одягів автомобільних доріг
	11.05.2007 
	

	Р А.1.1-218-03449261-676:2007
	Рекомендації з використання персонального комп’ютера при складанні звітності за формою М-29
	23.04.2007 
	

	Р Г.1-218-03449261-677:2007
	Рекомендації з визначення необхідної та оптимальної кількості засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), випробувального обладнання (ВО) та пристроїв для проведення контролю характеристик автомобільних доріг і визначення фізико-механічних властивостей дорожньої продукції згідно з чинними нормативними документами
	01.11.2007 
	

	Р А.1.1-218-03449261-678:2007
	Рекомендації з проведення науково-технічної експертизи відомчих нормативних та технологічних документів
	30.08.2007 
	

	Р В.2.3-218-02071010-679:2007
	Рекомендації з визначення технічного стану і вантажопідйомності існуючих струнобетонних прольотних будов та з розрахунку і проектування їх розширення і підсилення при реконструкції
	13.12.2006 
	

	Р В.2.7-218-03450778-681:2007
	Рекомендації з використання в дорожньому будівництві пінобетонів
	13.06.2007 
	

	Р В.3.2-218-03450778-682:2007
	Рекомендації із застосування пластиків для розмітки проїзної частини автомобільних доріг
	21.08.2007 
	

	Р В.3.2-218-21476215-683:2007
	Рекомендації з прогнозування терміну служби покриттів
	30.08.2007 
	

	МР В.2.3-218-03450778-684:2007
	Методичні  рекомендації з вимірювання характеристик напружено-деформованого стану елементів моста при змінних температурах
	03.12.2007 
	

	Р В.1.1-218-01132330-685:2007
	Рекомендації щодо протиповеневих заходів на мостових переходах під час стихійних лих в Карпатах
	30.11.2007 
	

	Р В.1.1-218-02071168-686:2007
	Рекомендації з розрахунку температурних полів і напружень в мостових конструкціях з покриттям
	10.10.2007 
	

	Р В.2.3-218-21476215-687:2007
	Рекомендації з застосування ефективних матеріалів для герметизації тріщин і швів дорожнього покриття
	30.11.2007 
	

	Р В.2.3-218-02883133-688:2007
	Рекомендації для дорожнього підприємства щодо формування доказової бази по судових позовах стосовно впливу дорожніх умов на виникнення ДТП
	05.09.2007 
	

	Р А.2.1-218-05416892-689:2007
	Рекомендації щодо черговості та капітальності робіт з розвитку міжнародних автомобільних доріг України
	10.10.2007 
	

	Р В.2.3-218-02071168-690:2007
	Рекомендації з технології попередження та ліквідації ожеледиці на покритті мостових споруд і цементобетонному покритті
	05.09.2007 
	

	Р В.3.2-218-03449261-691:2007
	Рекомендації з погодного моніторингу у системі оперативного управління зимовим утриманням автомобільних доріг
	09.11.2007 
	

	МР В.3.2-218-03449261-692:2007
	Методичні рекомендації з улаштування захисних гідроізоляційних покриттів та шарів зносу покриття автомобільних доріг за мембранною технологією
	09.11.2007 
	

	Р В.3.2-218-03449261-693:2007
	Рекомендації з ущільнення асфальтобетонних шарів покриття та основ дорожнього одягу з використанням котків різного типу
	09.11.2007 
	

	Р Г.1-218-02071168-694:2007
	Рекомендації з підвищення якості підготовки спеціалістів дорожньої галузі
	10.10.2007 
	

	Р В.2.7-218-03450778-695:2007
	Рекомендації з комплексної модифікації бітумів різних класів
	30.11.2007 
	

	Р В.2.7-218-03450778-696:2007
	Рекомендації з ефективного використання нових модифікаторів бітумів та асфальтобетонів
	30.11.2007 
	

	Р В.2.3-218-02070915-697:2007
	Рекомендації з застосування габіонових конструкцій в дорожньому будівництві
	27.12.2007 
	

	Р В.2.7-218-03450778-698:2007
	Рекомендації з приготування полімерасфальтобетонних сумішей на спінених бітумах
	30.11.2007 
	

	Р В.2.3-218-02070915-699:2007
	Рекомендації з будівництва складних ділянок автомобільних доріг (сполучення горизонтальних та вертикальних опуклих кривих) з метою зменшення їх будівельних витрат
	27.12.2007 
	

	Р В.2.6-218-03449261-700:2007
	Рекомендації з утилізації старих залізобетонних конструкцій після демонтажу
	14.11.2007 
	

	Р В.3.1-218-03450778-701:2007
	Рекомендації з обстеження підводної частини опор мостових конструкцій (без занурення людини) їз застосуванням сучасного устаткування
	27.12.2007 
	

	Р В.3.2-218-03450778-702:2007
	Рекомендації із застосування обмазувального складу для захисту та консервування арматури, що оголилася при ремонті автодорожніх штучних споруд
	27.12.2007 
	

	Р В.2.7-218-03450778-703:2007
	Рекомендації по застосуванню перезволожених ґрунтів в дорожньому будівництві
	27.12.2007 
	

	Р В.2.8-218-02071168-704:2007
	Рекомендації щодо підвищення ефективності застосування машин для утримання доріг
	07.11.2007 
	

	Р В.2.3-218-21476215-705:2007
	Рекомендації з підвищення довговічності дорожньої розмітки
	27.12.2007 
	

	Р А.2.1-218-02070915-706:2007
	Рекомендації з оптимізації конструкції гасників енергії в нижніх б’єфах дорожніх труб
	27.12.2007 
	

	Р В.2.7-218-03450778-707:2007
	Рекомендації з влаштування протиожеледних нежорстких дорожніх покриттів
	05.12.2007 
	

	Р В.2.7-218-03450778-708:2007
	Рекомендації щодо влаштування шару НРСМ
	30.11.2007 
	

	МР В.2.3-218-03450778-709:2007
	Методичні  рекомендації приведення результатів випробування модуля пружності дорожнього одягу до розрахункового періоду
	27.12.2007 
	

	Р В.2.8-218-24057950-710:2007
	Рекомендації з оптимізації використання машин і механізмів для ремонту доріг із застосуванням бітумних емульсій
	07.02.2008 
	

	Р В.2.3-218-03450778-711:2007
	Рекомендації з діагностики стану прогонових будов мостів за динамічною дією рухомого навантаження
	21.11.2007 
	

	Р В.2.3-218-03450778-712:2007
	Рекомендації з акустико-емісійного моніторингу стану об’єктів автотранспортної мережі
	21.11.2007 
	

	Р А.3.1-218-02070915-713:2007
	Рекомендації з влаштування асфальтобетонних шарів покриття при низьких температурах
	14.11.2007 
	

	Р А.2.2-218-02070915-714:2007
	Рекомендації з проектування конструкцій дорожнього одягу із застосуванням шарів основи, які влаштовуються методом віброрезонансного руйнування
	14.11.2007 
	

	МР А.3.1-218-31628341-715:2007
	Методичні рекомендації по впровадженню системи управління якістю у службах автомобільних доріг в областях, АР Крим та м. Севастополі
	30.11.2007
	

	Р В.2.3-218-02070915-716:2007
	Рекомендації з забезпечення експлуатаційної надійності конструкцій нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг України
	14.11.2007
	

	Р В.2.7-218-02071168-717:2008
	Рекомендації по приготуванню кольорових смолополімербетонних сумішей та влаштування верхніх шарів покриття
	05.06.2008
	

	Р В.2.7-218-03450778-718:2008
	Рекомендації по приготуванню та застосуванню епоксиасфальту
	11.06.2008
	

	МР А.2.2-218-02071168-719:2008
	Методичні рекомендації з проектування та застосування конструкцій температурно-нерозрізних прольотних будов
	04.06.2008
	

	Р В.2.3-218-03449261-720:2008
	Рекомендації з влаштування в експериментальному порядку нових типів розмітки
	11.06.2008
	

	Р В.2.3-218-21476215-721:2008
	Рекомендації щодо зниження негативного впливу протиожеледних матеріалів на покриття дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування
	11.06.2008
	

	Р В.3.2-218-03449261-722:2008
	Рекомендації по ремонту тріщин та спряженню суміжних смуг при влаштуванні асфальтобетонного покриття із застосуванням бітумно-каучукової стрічки
	26.09.2008
	

	МР В.2.3-218-03450778/02071168-723:2008
	Методичні рекомендації з оцінки колієутворення в асфальтобетоні
	01.01.2008
	

	Р В.3.2-218-03450778-724:2013
	Рекомендації з будівництва асфальтобетонного покриття на цементобетонних плитах з влаштуванням деформаційних швів
	26.12.2013 
	

	Р В.3.1-218-02070915-725:2008
	Рекомендації щодо визначення ставок податку з власників транспортних засобів в залежності від впливу транспортних засобів різних типів на автомобільні дороги
	22.10.2008 
	

	Р В.2.3-218-02071168-726:2008
	Рекомендації щодо відеодіагностики автомобільних доріг з використанням автоматизованої системи «ОКО»
	22.10.2008 
	

	Р Г.1-218-03450778-727:2008
	Рекомендації з підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та зменшення енергоємності продукції
	12.11.2008 
	

	Р В.3.2-218-03449261-728:2008
	Рекомендації по застосуванню тонкошарових покриттів при поточному ремонті автомобільних доріг
	03.12.2008 
	

	МР А.2.1-218-02070915-729:2008
	Методичні рекомендації з визначення існуючої та прогнозування перспективної інтенсивності руху
	22.10.2008 
	

	Р В.2.3-218-02071168-730:2008
	Рекомендації з визначення розрахункових характеристик і товщини асфальтобетонних шарів дорожнього одягу
	12.11.2008 
	

	МР В.2.3-218-03449061-731:2008
	Методичні рекомендації щодо гранично допустимих норм витрат хімічних препаратів для знищення кореневої системи і порослі вздовж автомобільних доріг
	26.11.2008 
	

	Р В.2.3-218-03449061-732:2008
	Рекомендації щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у темну пору доби
	03.12.2008 
	

	Р В.3.1-218-02071168-733:2008
	Рекомендації з технології сканування покриттів автомобільних доріг
	26.11.2008 
	

	Р В.2.3-218-21476215-734:2008
	Рекомендації з застосування армуючих синтетичних матеріалів різного типу для армуючих асфальтобетонних шарів при проектуванні конструкцій підсилення дорожнього одягу
	26.11.2008 
	

	Р В.3.1-218-05416892-735:2008
	Рекомендації по застосуванню геоінформаційних технологій в дорожньому господарстві
	12.11.2008 
	

	Р В.2.3-218-02070915-736:2008
	Рекомендації з оптимізації системи «Насип-водопропускна труба-основа»
	26.11.2008 
	

	МР А.1.1-218-03449261-737:2008
	Методичні рекомендації з оформлення документів з обґрунтування обсягів викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств дорожньої галузі
	26.11.2008 
	

	Р В.3.2-218-03450778-738:2008
	Рекомендації по влаштуванню гідроізоляції плити проїзної частини мостових споруд із застосуванням метилметакрилової смоли
	27.11.2008 
	

	Р В.2.3-218-02070915-739:2008
	Рекомендації з уточнення технічного стану в залежності від умов довкілля
	22.10.2008 
	

	Р В.3.2-218-03450778-741:2008
	Рекомендації з підсилення конструкцій мостів під навантаженням, в т. ч. з регулюванням зусиль
	03.12.2008 
	

	Р В.2.7-218-02070915-742:2008
	Рекомендації з виготовлення цементобетонного покриття з гідрофобними властивостями для автомобільних доріг
	12.11.2008 
	

	Р В.2.7-218-02070915-743:2008
	Рекомендації з використання сольових техногенних відходів в якості протиожеледних матеріалів (ПОМ)
	26.11.2008 
	

	Р В.2.7-218-02070915-744:2008
	Рекомендації з приготування дорожніх цементобетонних сумішей з подовженим строком транспортування
	10.12.2008 
	

	Р В.2.7-218-03450778-745:2009
	Рекомендації з приготування полімерасфальтобетонів шляхом безпосереднього введення модифікуючих добавок в асфальтозмішувальну установку
	20.03.2009 
	

	Р В.2.3-218-02071168-746:2009
	Рекомендації з оцінки впливу зелених насаджень на скоєння дорожньо-транспортних пригод
	20.03.2009 
	

	Р В.2.3-218-02883133-747:2009
	Рекомендації щодо розміщення засобів зовнішньої реклами на автомобільних дорогах з урахуванням їх впливу на скоєння ДТП
	20.03.2009 
	

	МР В.2.3-218-05416892-749:2009
	Методичні рекомендації з розробки проектів технічної експлуатації автомобільних доріг, задіяних на             ЄВРО-2012
	13.05.2009 
	

	Р В.3.1-218-02071168-750:2009
	Рекомендації з технології застосування хлористих солей з інгібітором корозії «СИЛОЛ-ІК» для боротьби з зимовою слизькістю
	24.06.2009
	

	Р В.2.7-218-02071168-751:2009
	Рекомендації з технології приготування асфальтобетонних сумішей модифікованих полімерно-армуючими добавками та влаштування покриттів з підвищеною теплостійкістю та зсувостійкістю
	23.09.2009 
	

	Р В.3.2-218-03449261-752:2009
	Рекомендації по влаштуванню захисного шару покриття з використанням бітумно-полімерних композицій
	23.09.2009 
	

	МР В.2.3-218-03450778/02071168-753:2009
	Методичні рекомендації по уповільненню процесів старіння в асфальтобетоні
	11.08.2009 
	

	Р В.2.3-218-02070915-755:2009
	Рекомендації із застосування геосинтетичних матеріалів при регулюванні водно-теплового режиму дорожньої конструкції
	25.11.2009 
	

	Р В.2.7-218-02070915-756:2012
	Рекомендації щодо забезпечення єдності вимірювань міцності дорожнього одягу різними методами з приведенням їх до розрахункового періоду
	28.11.2012 
	

	Р В.2.3-218-02070915-757:2009
	Рекомендації з підвищення стійкості високих насипів автомобільних доріг
	11.11.2009 
	

	МР В.2.7-218-24729256-758:2009
	Методичні рекомендації. Матеріали синтетичні для армування асфальтобетону. Методи випробування
	01.11.2009 
	

	Р В.2.3-218-02070915-759:2009
	Рекомендації з прогнозування та покращення умов руху на основі інформаційної бази електронного паспорта автомобільних доріг, СУСП, АЕСУМ, ОДР
	19.11.2009 
	

	Р Д.1.1-218-03449261-760:2009
	Рекомендації з визначення коштів на страхування ризиків замовника
	02.12.2009 
	

	Р Д.1.1-218-03449261-761:2009
	Рекомендації щодо порядку розрахунку коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами
	02.12.2009 
	

	Р В.2.3-218-03450778-762:2009
	Рекомендації з вибору опорних частин та їх влаштування в конструкціях мостів
	09.12.2009 
	

	Р В.2.3-218-03450778-763:2009
	Рекомендації з проектування деформаційних швів в конструкціях мостів
	02.12.2009 
	

	Р А.1.1-218-03449261-764:2010
	Рекомендації з правил побудови, викладення та оформлення нормативних, технічних і технологічних документів, що розробляються на замовлення Укравтодору
	09.12.2010 
	

	Р А.3.1-218-05416892-765:2009
	Рекомендації з впровадження інформаційних технологій в управлінні дорожнім господарством
	25.11.2009 
	

	Р В.2.8-218-03450778-766:2010
	Рекомендації з типового оснащення ДЕД і ДРП технікою для поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення
	03.03.2010 
	

	МР Д.1.2-218-03450778-767:2010
	Методичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві
	26.05.2010 
	

	Р В.2.3-218-03450778-768:2010
	Рекомендації з проектування, виробництва та влаштування шарів з сумішей холодних дорожніх органо-мінеральних з фрезерованого матеріалу за методом холодного ресайклінгу
	12.05.2010 
	

	Р В.2.3-218-03450778-769:2010
	Рекомендації щодо проектування шумозахисних екранів
	09.12.2010 
	

	Р В.2.7-218-03450778-770:2010
	Рекомендації з приготування бітумів, модифікованих частково девулканізованою гумовою крихтою
	09.12.2010 
	

	МР В.2.3-218-03450778-771:2010
	Методичні рекомендації щодо визначення номенклатури та обсягів накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, призначених для технічного прикриття мостів та штучних споруд на автомобільних дорогах оборонного значення в особливий період
	09.12.2010 
	

	МР А.3.2-218-03450778-772:2010
	Методичні рекомендації з нагляду за охороною та безпекою праці у дорожніх підприємствах
	09.12.2010 
	

	МР В.2.3-218-03450778-773:2010
	Методичні рекомендації з розслідування обставин скоєння дорожньо-транспортних пригод на відомчому транспорті
	09.12.2010 
	

	Р В.2.3-218-02070915-775:2010
	Рекомендації з розрахунку композитної шаруватої плити проїзної частини сталевих прогонових будов
	09.12.2010
	

	Р В.3.2-218-03450778-779:2010
	Рекомендації з армування асфальтобетонних шарів покриття металевими сітками
	09.12.2010
	

	Р В.2.3-218-21476215-780:2010
	Рекомендації з підготовки об’єктів незакінченого будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг до зимово-весняного періоду
	09.12.2010 
	

	Р В.2.3-218-02071168-781:2011
	Рекомендації щодо визначення товщини конструктивних шарів існуючого дорожнього одягу
	23.03.2011 
	

	Р В.3.2-218-03450778-782:2011
	Рекомендації з оцінки ефективності виконаних заходів з підвищення безпеки руху
	23.03.2011 
	

	Р В.2.3-218-03450778-783:2011
	Рекомендації з вибору та застосування технологічних схем відведення та очищення стоків з поверхні автомобільних доріг та штучних споруд
	23.03.2011 
	

	Р В.2.7-218-02071168-784:2011
	Рекомендації щодо вибору армуючих матеріалів для підвищення стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії
	23.03.2011 
	

	М В 42.1-37641918-784:2022
	Методичні вказівки з визначення вартості послуг зі здійснення технічного нагляду під час будування, ремонтування та експлуатаційного утримування автомобільних доріг загального користування
	01.01.2024
	

	М 42.1-37641918-785:2022
	Методика визначення коефіцієнта вологопровідності грунтів земляного полотна на автомобільних дорогах загального користування
	01.01.2024 
	

	М 42.1-37641918-787:2023
	Методика розрахунку міцнісних характеристик дорожніх конструкцій з водопропускними трубами
	01.01.2024
	

	М 42.1-37641918-788:2023
	Методика прогнозування руслових деформацій в зоні впливу мостових переходів
	01.01.2024
	

	М 42.1-37641918-789:2023


	Методика визнаення вартості послуг з утримання пунктів пропуску через державний кордондля автомобільного сполучення
	01.02.2024
	

	Р В.2.7-218-02071168-787:2011
	Рекомендації щодо збереження від руйнувань покриттів дорожніх одягів автомобільних доріг загального користування під впливом великовагових автотранспортних засобів
	21.12.2011 
	

	Р В.2.7-218-02071168-788:2011
	Рекомендації по технології виготовлення цементобетонних сумішей з оптимізованим повітроутягуванням для бетонів з маркою по морозостійкості не менш F200
	21.12.2011 
	

	Р В.2.7-218-03450778-789:2011
	Рекомендації по застосуванню природного бітуму типу гільсоніт для модифікації бітумів та асфальтобетонів
	21.12.2011 
	

	Р В.3.2-218-03450778-790:2011
	Рекомендації щодо стратегії обґрунтованого і ефективного планування та впровадження заходів з поліпшення безпеки дорожнього руху
	21.12.2011 
	

	Р В.2.7-218-03450778-791:2011
	Рекомендації по застосуванню бітумів в залежності від їх групового хімічного складу
	21.12.2011 
	

	МР Г.1-218-02070915-792:2011
	Методичні рекомендації щодо переоцінки основних засобів підприємств дорожньої галузі (об’єкти нерухомості, дорожньо-будівельні машини, обладнання, матеріальні запаси, право користування земельними ділянками) та нематеріальних активів при встановленні справедливої вартості для цілей бухгалтерського обліку
	21.12.2011 
	

	Р В.2.3-218-03450778-793:2011
	Рекомендації щодо підвищення експлуатаційної надійності та довговічності мостових споруд
	21.12.2011 
	

	Р В.3.1-218-21476215-794:2011
	Рекомендації щодо оптимізації та прогнозування показників утримання автомобільних доріг загального користування 
	21.12.2011 
	

	Р В.2.3-218-21476215-795:2011
	Рекомендації щодо підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття
	21.12.2011 
	

	Р В.2.7-218-21476215-796:2011
	Рекомендації щодо застосування асфальтобетонних сумішей з армуючими мікроволокнами 
	21.12.2011
	

	Р В.2.3-218-02070915-797:2011
	Рекомендації з підвищення зсувостійкості асфальтобетонного покриття на бетонних та залізобетонних основах
	21.12.2011 
	

	Р В.3.1-218-21476215-798:2011
	Рекомендації щодо аналізу інформації за результатами моніторингу стану дорожнього одягу для планування ремонтних робіт автомобільних доріг у тому числі для СУСП 
	21.12.2011
	

	Р В.2.7-02071168-799:2012
	Рекомендації щодо підвищення довговічності асфальтобетонних покриттів дорожніх одягів за критерієм колієстійкості
	23.05.2012 
	

	Р В.3.1-14284544-800:2012
	Рекомендації з визначення найбільш безпечних режимів руху великовагових транспортних засобів 
	23.05.2012 
	

	Р В.3.2-03450778-801:2011
	Рекомендації для дослідного будівництва шару НРСМ на існуюче асфальтобетонне покриття
	21.12.2011 
	

	РВ.2.6-02071168-802:2012
	Рекомендації по технології виготовлення бетонних бортових каменів з морозостійкістю не менше F300
	14.12.2012 
	

	Р В.2.3-21476215-803:2012
	Рекомендації з розрахунку температурних полів і напружень в асфальтобетонних покриттях конструкцій нежорстких дорожніх одягів
	14.12.2012 
	

	Р В.2.7-03450778-804:2012
	Рекомендації з приготування гарячих асфальтобетонних сумішей за знижених технологічних температур
	14.12.2012 
	

	Р.В.2.7-02070915/31911658-805:2012
	Рекомендації із застосування композитної перильної огорожі на мостах
	14.12.2012 
	

	Р В.2.7-03450778-806:2012
	Рекомендації по застосуванню адгезійних, полімерних, структуруючих та енергозберігаючих добавок
	17.10.2013 
	

	Р В.1.1-03450778-807:2012
	Рекомендації з оцінки сейсмостійкості мостів
	14.12.2012 
	

	Р В.2.7-02071168/03450778-808:2012
	Рекомендації щодо раціонального використання асфальтобетонних сумішей різних типів і видів при будівництві колієстійких шарів дорожніх одягів автомобільних доріг загального користування
	14.12.2012 
	

	Р В.1.1-03450778-809:2012
	Рекомендації щодо зниження рівня вібраційного навантаження на житлову забудову
	14.12.2012 
	

	МР Г.1-02070915-810:2012
	Методичні рекомендації щодо визначення справедливої вартості автомобільної дороги для цілей бухгалтерського обліку
	14.12.2012 
	

	Р В.3.1-02070915-811:2012
	Рекомендації по удосконаленню методу оцінювання стану покриття при використанні тепловізійного обладнання
	14.12.2012 
	

	Р В.2.3-03450778:812:2013
	Рекомендації з влаштування біопереходів для міграції тварин через автомобільні дороги (остаточна редакція)
	17.10.2013 
	

	Р В.2.7-02071168-813:2013
	Рекомендації щодо влаштування асфальтобетонного шару покриття на мостах з литої асфальтобетонної суміші
	17.10.2013 
	

	Р В.2.8-03450778-814:2013
	Рекомендації щодо оптимального вибору дорожньої техніки при технічному переоснащенні дорожньо-експлуатаційних підприємств
	17.10.2013 
	

	Р В.1.1-02071168-815:2015
	Рекомендації щодо визначення розмірів зони впливу автомобільної дороги в залежності від планувальних умов і величини мінімального віддалення автомобільної дороги від населених пунктів при будівництві обходів та при реконструкції доріг
	17.10.2013 
	

	РВ.3.1-21476215-816:2013
	Рекомендації щодо оптимізації заходів з сезонного утримання доріг та підвищення якості їх виконання
	17.10.2013 
	

	Р В.2.7-03450778-817:2013
	Рекомендації з оптимального виробу матеріалу для влаштування дорожньої горизонтальної розмітки при виконанні робіт з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
	26.12.2013 
	

	М Р В.2.7-03450778-818:2013
	Методичні рекомендації по визначенню групового складу бітумів
	17.10.2013 
	

	Р В.2.3-02071168/02070915-819:2013
	Рекомендації щодо застосування різних методів вимірювання, оцінки та нормування повздовжньої рівності дорожніх покриттів за критерієм впливу нерівностей поверхні покриттів на споживачів дорожніх послуг
	17.10.2013 
	

	 Р В.2.7-03450778-820:2013
	Рекомендації з приготування холодних органо-мінеральних сумішей для цілорічного ямкового ремонту
	17.10.2013 
	

	Р В.2.7-02071168-821:2013
	Рекомендації щодо технології приготування та будівництва шарів основи дорожніх одягів із застосуванням цементоґрунтів, армованих мікроволокнами
	26.12.2013 
	

	Р В.2.3-319-31911658-822:2013
	Рекомендації по застосуванню водовідвідного поздовжнього лотка з композитного матеріалу на автодорожніх спорудах
	26.12.2013 
	

	Р В.2.7-31911658-823:2013
	Рекомендації по застосуванню ґраток композитних при влаштуванні асфальтобетонних шарів дорожніх одягів
	26.12.2013 
	

	Р В.3.2-02071168-824:2013
	Рекомендації з тимчасового снігозахисту автомобільних доріг
	26.12.2013 
	

	Р В.3.2-02071168-825:2013
	Рекомендації щодо технологій ремонту тріщин в асфальтобетонних покриттях дорожніх одягів з використанням бітумно-полімерних мастик або герметиків
	26.12.2013 
	

	Р В.3.-21476215-826:2013
	Рекомендації з мінімізації впливу дорожнього фактору при виникненні умов скоєння дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками
	26.12.2013 
	

	Р В.2.7-02071168-827:2013
	Рекомендації щодо застосування композитної арматури в дорожніх покриттях жорсткого типу
	26.12.2013 
	

	Р В.3.2-02071168-828:2013
	Рекомендації з підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування
	26.12.2013 
	

	Р А.3.1-21476215-829:2013
	Рекомендації із забезпечення якості дорожньо-будівельних робіт
	26.12.2013 
	

	Р В.3.2-03450778-830:2013
	Рекомендації із застосування неметалевої стержневої арматури для армування конструкцій плит прогонових будов мостів
	26.12.2013 
	

	МР В.2.2-02070915-831:2013
	Методичні рекомендації з розрахунку плит проїзної частини мостів із сталевим профільованим настилом
	26.12.2013 
	

	Р В.3.2-03450778-832:2013
	Рекомендації з проектування монолітних попередньо-напружених мостів з напруженням на бетон (пост-напружені системи)
	26.12.2013 
	

	Р В.2.7-03450778-833:2013
	Рекомендації щодо застосування полімерних та дисперсно-армуючих добавок в асфальтобетонних шарах конструкцій нежорсткого дорожнього одягу
	26.12.2013 
	

	Р В.2.7-03450778-834:2014
	Методичні рекомендації з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг з цементобетонним покриттям
	20.08.2014 
	

	Р В.2.7-03450778-835:2014
	Рекомендації щодо використання енергозберігаючих технологій при освітленні автомобільних доріг
	20.08.2014 
	

	МР В.3.2-03450778-836:2014
	Методичні рекомендації щодо виконання бетонувальних робітна мостових конструкціях за умов понижених температур
	20.08.2014 
	

	Р В.3.2-03450778-837:2014
	Рекомендації з відновлення зношених шарів асфальтобетонного покриття методом гарячого ресайклера на дорозі
	01.01.2015 
	

	Р В.2.7-03450778-838:2014
	Рекомендації з визначення реологічних показників для оцінки якості бітумів
	01.01.2015 
	

	Р В.2.7-03450778-839:2014
	Рекомендації з приготування бітумів та асфальтобетонних сумішей, модифікованих підвищеною кількістю полімерів
	01.01.2015 
	

	Р В.2.7-03450778-840:2014
	Рекомендації з модифікації бітумів хімічними реагентами
	01.01.2015 
	

	Р В.2.7-37641918-841:2014
	Рекомендації по застосуванню опор із композитних матеріалів дорожніх знаків 
	01.01.2015 
	

	Р В.2.7-37641918-842:2014
	Рекомендації по нанесенню захисно-декоративних покриттів на залізобетонні мостові споруди
	01.01.2015 
	

	Р В.2.3-02070915-843:2014
	Рекомендації щодо забезпечення єдності вимірювань та оцінки рівності дорожніх покриттів за Міжнародним Індексом Рівності (IRI)
	01.01.2015 
	

	МР В.3.2- 02070915-844:2014
	Методичні рекомендації управління станом автомобільних доріг на основі довгострокових контрактів з поточного дрібного ремонту та утримання доріг за показником рівня їх обслуговування
	01.01.2015 
	

	Р Г.1-02070915-845:2014
	Рекомендації щодо удосконалення вітчизняної нормативної бази по оцінці якості ущільнення ґрунтів і основ дорожнього одягу
	01.01.2015 
	

	Р В 2.3-03450778-846:2014
	Рекомендації з проектування базальто-бетонних конструкцій мостів і труб
	01.01.2015 
	

	МР В 2.3-03450778-847:2014
	Методичні рекомендації з техніко-економічного порівняння конструкцій дорожнього одягу різного типу
	01.01.2015 
	

	МР В 2.3-02070915-848:2014
	Методичні рекомендації з встановлення параметрів розрахункового навантаження для проектування дорожніх одягів
	01.01.2015 
	

	МР В 2.3-02070915-849:2014
	Методичні рекомендації щодо регулювання водно-теплового режиму у межах робочого шару земляного полотна автомобільних доріг
	01.01.2015 
	

	Р В.2.3-03450778–850:2015
	Рекомендації щодо зменшення забруднення атмосферного повітря при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування за допомогою зелених насаджень
	01.01.2016 
	

	Р В.2.3-03450778-851:2015
	Рекомендації щодо видалення елементів горизонтальної дорожньої розмітки
	01.01.2016 
	

	МР Г. 1-03450778-852:2015
	Методичні рекомендації щодо встановлення пріоритетів та розподілу фінансових ресурсів за видами робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
	01.01.2016 
	

	МР Г.1-03450778-853:2015
	Методичні рекомендації щодо складу, змісту, порядку надання технічних умов на впровадження виробничої діяльності у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування
	01.01.2016 
	

	Р В.2.3-03450778–855:2015
	Рекомендації з облаштування нерегульованих пішохідних переходів в одному рівні на  автомобільних дорогах загального користування сучасними засобами організації дорожнього руху та освітлення  
	01.01.2016 
	

	МР В.3.2-02071168-856:2015
	Методичні рекомендації щодо проведення випробувань дорожнього одягу нежорсткого типу з використанням методів неруйнівного контролю і обробки отриманих даних з метою оцінки міцнісних та деформаційних характеристик монолітних шарів дорожнього одягу
	01.01.2016 
	

	Р В.2.3-03450778–857:2015
	Рекомендації щодо внесення показників екологічного стану автомобільних доріг загального користування при складанні паспорта автомобільної дороги
	01.01.2016 
	

	Р В.2.3-03450778–858:2015
	Рекомендації щодо встановлення, обмеження швидкості руху на автодорожніх мостах відповідно до їх фактичного технічного стану
	01.01.2016 
	

	МР В.2.3-02070915-859:2015
	Методичні рекомендації щодо проведення вимірювань коефіцієнта зчеплення з використанням портативного приладу «ФІ-МЕТР – 2-15»
	01.01.2016 
	

	МР В.2.3-02070915-860:2015
	Методичні рекомендації щодо проведення вимірювань з використанням вимірювальної станції для штампових випробувань дорожніх конструкцій «ВСШВДК-2-15»
	01.01.2016 
	

	Р В.2.3-03450778–861:2015
	Рекомендації щодо натурного визначення фактичних напружень в залізобетонних конструкціях мостів від постійних навантажень
	01.01.2016 
	

	МР В.2.3-0207915-862:2015
	Методичні рекомендації з проектування плит проїзної частини мостів із залізобетонною незнімною опалубкою 
	01.01.2016 
	

	Р В.2.3-21476215-863:2015
	Рекомендації з проектування дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування
	01.01.2016 
	

	Р В.2.3-03450778–864:2015
	Рекомендації з влаштування залізобетонних буронабивних паль з використанням обсадних труб
	01.01.2016 
	

	МР В.2.3-03450778-865:2016
	Методичні рекомендації щодо проведення акустичного розрахунку для автомобільних доріг загального користування
	01.05.2016 
	

	Р В.2.3-02071168-866:2016
	Рекомендації щодо оцінки зчіпних властивостей дорожніх покриттів за Міжнародним Індексом Зчеплення (IFI)
	01.05.2016 
	

	МР В.2.7-03450778-867:2016
	Методичні рекомендації із застосування стабілізаторів ґрунтів
	01.01.2017 
	

	Р В.2.7-03450778–868:2016
	Рекомендації з підвищення стійкості бітумів до дії технологічних температур
	01.01.2017 
	

	Р В.2.7-03450778–869:2016
	Рекомендації з поліпшення якості бітумів шляхом їх компаундування з дистиляційними бітумами та продуктами нафтопереробки
	01.01.2017 
	

	Р В.2.7-02071168-870:2016
	Рекомендації з приготування пісних цементобетонних сумішей та влаштування основ дорожніх одягів із пісного укочуваного цементобетону
	01.01.2017 
	

	Р В.2.7-03450778-871:2016
	Рекомендації щодо приготування та застосування асфальтобетону пористого мастикового
	01.01.2017 
	

	Р В.1.1-03450778–872:2016
	Рекомендації щодо зменшення шумового навантаження від автомобільної дороги на сельбищній території
	01.01.2017 
	

	МР Г.1-03450778-873:2016
	Методичні рекомендації щодо розподілу коштів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування в умовах обмеженого і достатнього  фінансового ресурсу
	01.01.2017 
	

	Р В.3.2-31911658-874:2016
	Рекомендації по захисту від корозії бетонних та залізобетонних споруд і конструкцій на автомобільних дорогах загального користування
	01.01.2017 
	

	Р В.1.2-03450778-875:2016
	Рекомендації щодо безперешкодного переміщення маломобільних груп населення на автомобільних дорогах загального користування
	01.01.2017 
	

	Р В.2.7-37641918-876:2017
	Рекомендації з приготування та застосування бітумів і асфальтобетонної суміші, модифікованих гумовою крихтою
	01.12.2017 
	

	Р В.3.2-37641918-877:2017
	Рекомендації з підбору складу та застосування бітумомінеральних сумішей з використанням асфальтобетонної крихти
	01.12.2017 
	

	МР В.2.7-37641918-878:2017
	Методичні рекомендації щодо приготування асфальтобетонних сумішей з використанням активованого мінерального порошку
	01.12.2017 
	

	МР Г.1-37641918-879:2017
	Методичні рекомендації з оцінки ефективності впровадження концесійних та інших проектів державно-приватного партнерства в дорожньому господарстві
	01.12.2017 
	

	Р В.2.7-37641918-880:2017
	Рекомендації з підбору складу та застосування щебенево-піщаних сумішей, оброблених комплексним бітумомінеральних в’яжучим 
	18.01.2018 
	

	МР В.1.1-37641918-881:2017
	Методичні рекомендації щодо інженерного захисту гірських автомобільних доріг від небезпечних геологічних процесів
	11.10.2017 
	

	МР В.2.3-37641918-882:2017
	Методичні рекомендації з проектування шарів дорожніх одягів із застосуванням подрібненого цементобетону
	18.01.2018 
	

	Р В.2.3-37641918-883:2017
	Рекомендації щодо оцінювання міцності та  залишкового ресурсу нежорсткого дорожнього одягу за параметрами його деформацій під дією динамічного навантаження
	18.01.2018 
	

	МР Д.1.2-37641918-884:2017
	Методичні рекомендації з проведення вартісної оцінки автомобільних доріг і споруд на них
	20.03.2018 
	

	МР В.2.7-37641918-885:2017
	Методичні рекомендації щодо забезпечення надійності конструкцій жорсткого дорожнього одягу при використанні високоміцного цементобетону
	19.01.2018 
	

	МР В.2.3-37641918-886:2017
	Методичні рекомендації з проектування залізобетонних збірно-монолітних прогонових будов мостів з урахуванням впливу температурної нерозрізності
	19.01.2018
	

	МР В.2.3-37641918-887:2017
	Методичні рекомендації з визначення осьових навантажень транспортних засобів з урахуванням сил, що діють у плямі контакту шини з поверхнею дорожнього одягу
	18.01.2018 
	

	МР В.2.3-37641918-888:2017
	Методичні рекомендації з відновлення залізобетонних конструкцій мостів і труб методом ін’єкційного просочування полімерними розчинами
	19.01.2018 
	

	МР В.2.3-37641918-889:2017
	Методичні рекомендації з отримання асфальтобетонів з підвищеним показником морозостійкості
	19.01.2018 
	

	МР Г.1-37641918-890:2017
	Методичні рекомендації з визначення інтегрального показника соціально-економічного ефекту від спрямованих фінансових ресурсів на потреби дорожнього господарства
	15.03.2018 
	

	МР В.2.3-37641918-891:2017
	Методичні рекомендації щодо оцінювання відповідності існуючих дорожніх умов вимогам безпеки руху з урахуванням інтенсивного руху та складу транспортних потоків
	18.01.2018 
	

	Р В.2.3-37641918-892:2018
	Рекомендації щодо застосування неметалевих композитних ґраток при ремонті залізобетонних транспортних споруд методом торкретування
	04.06.2018 
	

	Р В.2.7-37641918-893:2018
	Рекомендації з приготування та застосування епоксиасфальтобетонних сумішей
	12.12.2018 
	

	Р В.2.7-37641918-894:2018
	Рекомендації щодо приготування та застосування асфальтобетонних сумішей на основі спінених бітумів
	01.01.2019 
	

	Р В. 2.7-37641918-895:2018
	Рекомендації з приготування та застосування асфальтобетонів на основі модифікованих бітумів для влаштування покриття автодорожніх залізобетонних мостів
	01.10.2018 
	

	МР В. 2.3-37641918-896:2018
	Методичні рекомендації зі встановлення коефіцієнтів зменшення міцності геосинтетичних матеріалів на етапі будівництва
	01.01.2019 
	

	МР В. 2.3-37641918-897:2018
	Методичні рекомендації щодо застосування вібролитого асфальтобетону
	01.01.2019 
	

	Р В.2.3-37641918-899:2018
	Рекомендації з регенерації шарів асфальтобетонного покриття за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі без зміни та зі зміною складу асфальтобетону
	12.12.2018 
	

	МР В. 2.3-37641918-900:2019
	Методичні рекомендації щодо складання проектів організації будівництва та виконання робіт у дорожньому господарстві
	18.12.2019
	

	МР В. 2.3-37641918-901:2018
	Методичні рекомендації з контролю якості влаштування шарів дорожнього одягу з гарячих асфальтобетонних сумішей за температурною неоднорідністю
	12.12.2018 
	

	МР В. 2.3-37641918-902:2019
	Методичні рекомендації щодо вимірювання показників якісних характеристик дорожніх знаків
	18.12.2019
	

	МР А.2.1-37641918-903:2019
	Методичні рекомендації з визначення методами геостатистики раціонального обсягу відбору зразків при інженерно-геологічних вишукуваннях
	18.12.2019 
	

	МР В. 2.3-37641918-904:2019
	Методичні рекомендації з обліку довжини автомобільних доріг загального користування в односмуговому обчисленні
	18.12.2019 
	

	МР В. 2.3-37641918-905:2019
	Методичні рекомендації з проектування нежорсткого дорожнього одягу під розрахункове навантаження групи А1
	18.12.2019 
	

	МР Г.1-37641918-906:2019
	Методичні рекомендації щодо обґрунтування параметрів концесійних угод на нове будівництво та подальшу експлуатацію автомобільної дороги загального користування
	18.12.2019 
	

	МР В. 2.3-37641918-907:2019
	Методичні рекомендації з поточного ремонту та експлуатаційного утримання цементобетонного покриття автомобільних доріг загального користування
	18.12.2019 
	

	Р В.2.3-37641918-908:2019
	Рекомендації з оцінки відповідності результатів робіт на етапах будівництва та експлуатації проектним рішенням
	18.12.2019 
	

	МР В.2.3-37641918-909:2020
	Методичні рекомендації щодо застосування дорожнього цементобетону з органо-мінеральними комплексами
	22.12.2020 
	

	МР Д.2.4-37641918-910:2020
	Методичні рекомендації щодо реалізації довгострокових договорів (контрактів)
	27.01.2021 
	

	МР В.1.1-37641918-912:2020 
	Методичні рекомендації щодо зменшення впливу мікрозабруднювачів на екологічний стан довкілля у зоні впливу автомобільних доріг загального користування
	22.12.2020 
	

	МР В.1.2-37641918-912:2020
	Методичні рекомендації з розрахунку бетонних конструкцій мостів з гібридним армуванням сталевою та неметалевою композитною арматурою
	22.12.2020 
	

	МР В.2.7–37641918-913:2020 
	Методичні рекомендації з вибору оптимальних конструкцій дренажів мілкого закладання з урахуванням дорожньо-кліматичних зон України
	22.12.2020 
	

	МР Д.1.2-37641918-914:2021
	Рекомендації щодо формування очікуваної вартості при реалізації будівельних проєктів за схемами «проєктування — будівництво» та «проєктування — будівництво — експлуатація»
	15.12.2021 
	

	МР Д.1.2-37641918-915:2020
	Методичні рекомендації щодо визначення фінансової спроможності дорожніх підприємств
	22.12.2020 
	

	Р В.2.3-37641918-916:2020


	Рекомендації щодо проектування та влаштування шарів основи дорожнього одягу із ґрунтів і вторинних продуктів промисловості, оброблених водним розчином силікату натрію 
	22.12.2020 
	

	Р В.2.3-37641918-917:2021
	Рекомендації з проєктування та влаштування цементобетонного дорожнього покриття безперервно армованого 
	15.12.2021 
	

	Р В.2.3-37641918-918:2021
	Рекомендації з підсилення асфальтобетонного покриття шарами цементобетону
	15.12.2021 
	

	Р В.2.7-37641918-919:2021
	Рекомендації з виробництва та застосування дренуючого асфальтобетону
	15.12.2021 
	

	МР В.2.3–37641918-920:2021
	Методичні рекомендації з проєктування і влаштування цементобетонного покриття на залізобетонній плиті проїзної частини автодорожніх мостів 
	15.12.2021 
	

	МР В.2.3–37641918-921:2021
	Методичні рекомендації з визначення вантажопідйомності автодорожніх мостів
	15.12.2021 
	

	Р В.2.7-37641918-922:2021
	Рекомендації з виробництва та застосування асфальтобетонних суміушей на спеціальних дорожніх бітумах
	15.12.2021 
	

	МР Д.2.4 –37641918-923:2021
	Методичні рекомендації щодо механізму визначення вартості штрафного балу при використанні контрактів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування за принципом забезпечення їх експлуатаційного стану
	15.12.2021 
	

	МР Г.1 – 37641918-924:2021
	Методичні рекомендації щодо визначення загальної соціально-економічної ефективності фінансування робіт з нового будівництва, реконмтрукції та ремонтів автомобільних доріг загального користування
	15.12.2021 
	

	Р В.2.3-37641918-925:2021
	Рекомендації з проєктуваня складу та влаштування асфальтобетонного дорожнього покриття способом просочування
	15.12.2021
	

	Р Д.2.4-37641918-926:2021
	Рекомендації з обгрунтування параметрів довгострокових договорів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
	15.12.2021 
	

	МР Б.2.2-37641918-928:2023
	Методичні рекомендації з моделювання транспортних потоків під час оцінювання ефективності проєктних рішень щодо дорожньої інфраструктури
	01.01.2024
	

	МР В.2.3-37641918-929:2022
	Методичні рекомендації з проєктування та влаштування конструкцій укріплення укосів земляного полотна на автомобільних дорогах загального користування
	01.01.2024 
	

	МР В.2.3-37641918-930:2023


	Методичні рекомендації зі встановлення деформаційних характеристик шарів дорожнього одягу, армованих геосинтетичними матеріалами
	01.01.2024
	

	МР А.3.1-37641918-931:2023
	Методичні рекомендації з підготування тендерної документації для закупівлі послуг з технічного нагляду під час будування автомобільних доріг
	01.01.2024
	

	МР В.2.3-37641918-932:2023
	Методичні рекомендації з проєктування труб на автомобільних дорогах загального користування
	01.01.2024
	

	МР В.2.3-37641918-933:2023
	Методичні рекомендації з проєктування дорожніх конструкцій з поперечними трубчастими дренажами мілкого закладання на основі дослідження напружено-деформованого стану
	01.01.2024
	

	Р В.2.3-37641918-934:2023
	Рекомендації з улаштування гідроізоляційних систем на основі метилметакрилатної смоли на транспортних спорудах
	01.01.2024
	

	Р В.2.3-37641918-935:2023
	Рекомендації зі здійснення технічного нагляду на об’єктах дорожнього господарства
	01.01.2024
	

	МР В.2.3-37641918-936:2023


	Методичні рекомендації щодо моніторингу технічного стану автодорожніх мостів з використанням автоматизованої системи збору даних
	01.01.2024
	

	Р В.2.3-37641918-937:2023
	Рекомендації з проєктування нежорсткого дорожнього одягу з асфальтобетонними шарами підвищеної жорсткості у разі використанні модифікуючих добавок
	01.01.2024
	

	МР В.3.1-37641918-939:2024
	Методичні рекомендації з пріоритизації ділянок автомобільних доріг загального користування для реалізації довгострокових договорів з експлуатаційного утримування автомобільних доріг
	03.01.2025
	

	МР В.2.3-37641918-940:2024
	Методичні рекомендації щодо проєктування та влаштування тимчасових автомобільних доріг на них
	03.01.2025
	

	МР В.1.2-37641918-941:2024
	Методичні рекомендації щодо створення системи показників (індикаторів) стану кібербезпеки транспортної галузі (зі застосуванням індексів та рейтингів кібербезпеки)
	03.01.2025
	

	МР В.1.2-37641918-942:2024
	Методичні рекомендації щодо оцінювання стану кібербезпеки суб'єктів та рівня захищеності об'єктів наземної транспортної інфраструктури (підсектору критичної інфраструктури автомобільний та міський
	03.01.2025
	

	МР В.2.3-37641918-943:2024
	Методичні рекомендації з наповнення інформаційно-аналітичного забезпечення типовими формами звітності під час планування фінансових витрат на експлуатаційне утримування автомобільних доріг загального
	03.01.2025
	

	МР В.2.3-37641918-944:2024
	Методичні рекомендації щодо модального контролювання автодорожніх мостів для визначення їхнього технічного стану
	03.01.2025
	

	МР В.2.3-37641918-945:2024
	Методичні рекомендації щодо відновлення водопропускних труб із використанням металевих гофрованих конструкцій
	03.01.2025
	

	МР В.2.3-37641918-946:2024
	Методичні рекомендації щодо розрахування дорожнього одягу на міцність за умовою зсувостійкості асфальтобетону на ортотропній плиті проїзної частини автодорожніх мостів
	03.01.2025
	

	МР В.2.3-37641918-947:2024
	Методичні рекомендації з проведення статичних випробувань опор автодорожніх мостів для визначення їхньої несної здатності
	03.01.2025
	

	МР А.3.1-37641918-948:2024
	Методичні рекомендації зі складання Відомості обсягів робіт (BOQ) на роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування на основі міжнародно визнаних методів вимірювання обсягів робіт у цивільному будівництві
	03.01.2025
	

	МР В.2.3-37641918-949:2024
	Методичні рекомендації щодо догляду за твердіючим монолітним цементобетоном дорожнього покриву
	03.01.2025
	

	МР В.2.3-37641918-950:2024
	Методичні рекомендації з розрахування основ насипів автомобільних доріг на слабких лесових грунтах з ущільненням ударним методом
	03.01.2025
	

	ПОСІБНИКИ

	Посібник до                                                             Р В.3.2-218-14284544-512:2006
	Посібник складання технічних звітів з обстеження та впровадження мостів
	24.09.2007
	

	Посібник №1                                                       до ДБН В.2.3-4:2015
	Контроль якості будівництва автомобільних доріг загального користування до ДБН В.2.3-4:2015 АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво
	19.01.2018 
	

	Посібник №1                                                                     до ДБН  В.2.3-6:2016
	Посібник до  ДБН  В.2.3-6:2016 Мости та труби. Обстеження та випробування
	діє з 2016 
	

	Посібник                                                               до ВБН В.2.3-218-198:2006
	Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування
	01.12.2006 
	

	Посібник
	Посібник з розрахунку конструкцій мостів при наявності корозійних пошкоджень
	01.01.2003 
	

	Посібник
	Посібник по розрахунках мостових залізобетонних конструкцій по граничних станах першої групи
	01.01.2003 
	

	Посібник
	Посібник з будівництва асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг, мостів і аеродромів
	01.01.2008 
	

	Посібник
	Посібник до проектування снігозахисту автомобільних доріг. Розрахункові обсяги снігоприносу
	01.01.2014 
	

	Практичний посібник 
	Практичний посібник з питань кошторисного ціноутворення в дорожньому господарстві
	2017 
	

	Посібник №1 до                                                    ГБН В.2.3-37641918-544:2014
	З проектування земляного полотна і дорожніх одягів із застосуванням геосинтетичних матеріалів
	01.01.2016 
	

	Посібник
	Посібник до ДСТУ 8748:2018 Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів
	01.01.2019 
	

	Посібник
	Посібник до ДСТУ 8853:2019 щодо застосування сучасних протиожеледних хімічних реагентів для боротьби із зимовою слизькістю
	01.01.2024
	

	Посібник 
	Посібник до ДСТУ 9057:2020 настанова з  проєктування та влаштування споруд поверхневого водовідведення на автомобільних дорогах загального користування
	01.04.2021 
	

	Посібник №1
	Посібник №1 до ГБН В.2.3-37641918-557:2016 щодо проєктування жорсткого дорожнього одягу з асфальтобетонним покриттям 
	01.04.2020 
	

	Посібник №1
	Посібник №1 до ГБН В.2.3-37641918-559:2018 Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування
	01.01.2019 
	

	Посібник
	Посібник з впровадження та дотримання основних міжнародних сучасних вимог проєктування автодорожніх мостів в Україні
	01.01.2024
	

	Посібник
	Посібник до ДСТУ 9154:2021 Настанова з виконання геодезичних робіт у дорожньому будівництві
	01.06.2024
	

	ІНСТРУКЦІЇ (ІН, ИН)

	ІН А.3.2-218-279-2004
	Примірна інструкція з охорони праці для працюючих на дорожньо-будівельних машинах (розкидачі піску та хлоридів)
	24.09.2007
	

	ІН В.2.3-218-290:2005
	Інструкція з розрахунку нових типів збірно-монолітного прогонових будов автодорожніх мостів
	01.01.2006 
	

	ІН А.3.2-218-291:2006
	Примірна інструкція з охорони праці для працівника по дозуванню подрібненого каменю (щебеню) під час виробництва асфальтобетону
	27.12.2006
	

	ІН А.3.2-218-292:2006
	Примірна інструкція з охорони праці для працівника по завантаженню варильних котлів
	27.12.2006
	

	ІН А.3.2-218-293:2006
	Примірна інструкція з охорони праці для працівника по нанесенню гарячих мастик на асфальтобетонній і бітумній основі
	27.12.2006
	

	ІН А.3.2-218-294:2006
	Примірна інструкція з охорони праці для працівників по очищенню автомобільних доріг і смуг відводу із застосуванням газонокосарок
	27.12.2006
	

	ІН А.3.2-218-295:2006
	Примірна інструкція з охорони праці для працівників по очищенню автомобільних доріг і смуг відводу із застосуванням бензопил
	27.12.2006
	

	ІН А.3.2-218-298:2006
	Примірна інструкція з охорони праці для працівників машиністів машин по рециклюванню та відновленню дорожнього полотна
	27.12.2006
	

	ІН А.3.2-218-299:2006
	Примірна інструкція з охорони праці для працівників по розробленню ґрунтів ІІІ групи вручну із застосуванням ломів і кирок
	27.12.2006
	

	ІН А.3.2-218-300:2006
	Примірна інструкція з охорони праці для працівників по укладанню бетону в монолітні конструкції вручну і ущільнення бетону ручними вібраторами
	27.12.2006
	

	ІН В.3.2-218-301:2007
	Інструкції з поточного ремонту і експлуатаційного утримання асфальтобетонних та цементобетонних покриттів автомобільних доріг
	27.12.2006 
	

	ІН А.3.2-218-302:2008
	Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час ямкового ремонту асфальтобетонного покриття із застосуванням ручної фрези
	23.04.2008 
	

	ІН А.3.2-218-303:2008
	Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час улаштування асфальтобетонного покриття за допомогою асфальтоукладачів іноземного виробництва
	23.04.2008 
	

	ІН А.3.2-218-304:2008
	Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час ремонту асфальтобетонного покриття комплексом Шафер
	23.04.2008 
	

	ІН А.3.2-218-305:2008
	Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час ремонту асфальтобетонного покриття комплексом Чіпсіллер
	23.04.2008 
	

	ІН А.3.2-218-306:2008
	Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час ремонту асфальтобетонного покриття комплексом Patchmatik (Патчматік)
	23.04.2008 
	

	ІН А.3.2-218-307:2008
	Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час холодного фрезерування асфальтобетонного покриття за допомогою фрез іноземного виробництва
	23.04.2008 
	

	ІН А.3.2-218-308:2008
	Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за допомогою наріжчика швів
	23.04.2008 
	

	ІН А.3.2-218-309:2008
	Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час розмітки автомобільних доріг машинами іноземного виробництва
	23.04.2008 
	

	ІН А.3.2-218-310:2008
	Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час рециклювання асфальтобетонного покриття комплексом Ресайклер
	23.04.2008 
	

	ІН А.3.2-218-311:2008
	Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час нарізання щілин в асфальтобетонному покритті баровою установкою
	23.04.2008 
	

	ІН В.1.1-218-313:2008
	Захист мостових переходів від розмивів
	02.12.2008 
	

	ІН А.3.2-218-314:2008
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста котка з гладкими вальцями та на пневматичному ходу, який виконує роботи по новій технології
	15.12.2008 
	

	ІН А.3.2-218-315:2008
	Примірна інструкція з охорони праці для машиністів вібраційного котка, який виконує роботи по новій технології
	15.12.2008 
	

	ІН А.3.2-218-316:2008
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста по розподіленню хлоридів та піску
	15.12.2008 
	

	ІН А.3.2-218-317:2008
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста міні навантажувача колісного
	15.12.2008 
	

	ІН А.3.2-218-318:2008
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста компресорної пересувної станції
	15.12.2008 
	

	ІН А.3.2-218-319:2008
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста маркувальної машини, який працює по новій технології
	15.12.2008 
	

	ІН А.3.2-218-320:2008
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера, який працює на машинах іноземного виробництва
	15.12.2008 
	

	ІН А.3.2-218-321:2008
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста викорчовувача
	15.12.2008 
	

	ІН А.3.2-218-322:2008
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста трелювальника
	15.12.2008 
	

	ІН А.3.2-218-323:2008
	Примірна інструкція з охорони праці для працівника пневматичної трамбівки
	15.12.2008 
	

	ІН В.3.1-218-324:2008
	Інструкція з оцінки транспорто-експлуатаційного стану мостових споруд
	10.12.2008 
	

	ІН А.3.2-218-326:2009
	Примірна інструкція з охорони праці для шляхового працівника (дорожнього робітника)
	05.05.2010 
	

	ІН А.3.2-218-327:2009
	Примірна інструкція з охорони праці для арматурника
	05.05.2010 
	

	ІН А.3.2-218-328:2009
	Примірна інструкція з охорони праці для бетоняра
	05.05.2010 
	

	ІН А.3.2-218-329:2009
	Примірна інструкція з охорони праці для грохотника
	05.05.2010 
	

	ІН А.3.2-218-330:2009
	Примірна інструкція з охорони праці для муляра
	05.05.2010 
	

	ІН А.3.2-218-331:2009
	Примірна інструкція з охорони праці для асфальтобетонника
	05.05.2010 
	

	ІН А.3.2-218-332:2009
	Примірна інструкція з охорони праці для газозварника
	05.05.2010 
	

	ІН А.3.2-218-333:2009
	Примірна інструкція з охорони праці для електрозварника (ручного зварювання)
	05.05.2010 
	

	ІН А.3.2-218-334:2009
	Примірна інструкція з охорони праці для асфальтобетонника-варильника
	05.05.2010 
	

	ІН А.3.2-218-335:2009
	Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря
	05.05.2010 
	

	ІН В.3.1-218-336:2010
	Інструкція по визначенню рівнів експлуатаційного стану автомобільних доріг державного значення та їх елементів
	25.03.2010 
	

	ІН А.3.2-337:2012
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста автогрейдера
	01.03.2013  
	

	ІН А.3.2-338:2012
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста автогудронатора
	01.03.2013  
	

	ІН А.3.2-339:2012
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста укладача асфальтобетону
	01.03.2013  
	

	ІН А.3.2-340:2012
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера
	01.03.2013  
	

	ІН А.3.2-341:2012
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста дорожнього котка
	01.03.2013 
	

	ІН А.3.2-342:2012
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора
	01.03.2013 
	

	ІН А.3.2-343:2012
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста маркірувальної машини
	01.03.2013
	

	ІН А.3.2-344:2012
	Примірна інструкція з охорони праці для водія навантажувача
	01.03.2013 
	

	ІН А.3.2-345:2012
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста комбінованої (універсальної) машини для усунення зимової слизькості на автомобільних дорогах
	01.03.2013 
	

	ІН А.3.2-346:2012
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста снігоочисника
	01.03.2013 
	

	ІН А.3.2-347:2013
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста змішувача асфальтобетону
	01.01.2014 
	

	ІН А.3.2-348:2013
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста крана автомобільного
	01.01.2014 
	

	ІН А.3.2-349:2013
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста електростанції пересувної
	01.01.2014 
	

	ІН А.3.2-350:2013
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста скрепера
	01.01.2014 
	

	ІН А.3.2-351:2013
	Примірна інструкція з охорони праці для тракториста
	01.01.2014 
	

	ІН А.3.2-352:2013
	Примірна інструкція з охорони праці для асфальтобетонника
	01.01.2014 
	

	ІН А.3.2-353:2013
	Примірна інструкція з охорони праці для бетоняра
	01.01.2014 
	

	ІН А.3.2-354:2013
	Примірна інструкція з охорони праці для грохотника
	01.01.2014 
	

	ІН А.3.2-355:2013
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста компресора пересувного з двигуном внутрішнього загоряння
	01.01.2014 
	

	ІН А.3.2-356:2013
	Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів
	01.01.2014 
	

	ІН А.3.2-357:2014
	Примірна інструкція з охорони праці для працівника при роботі ручними фрезами
	01.03.2015 
	

	ІН А.3.2-358:2014
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста самохідної фрези
	01.03.2015 
	

	ІН А.3.2-359:2014
	Примірна інструкція з охорони праці для працівника із очищення узбіччя та смуги відведення автомобільних доріг із застосуванням ручного кущоріза
	  01.03.2015 
	

	ІН А.3.2-360:2014
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста кущоріза на базі трактора
	01.03.2015
	

	ІН А.3.2-361:2014
	Примірна інструкція з охорони праці для машиністів деревоподрібнювальної машини
	01.03.2015 
	

	ІН А.3.2-362:2014
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста машини для ямкового ремонту покриття дорожнього одягу струменевим методом
	01.03.2015 
	

	ІН А.3.2-363:2014
	Примірна інструкція з охорони праці для дорожнього робітника
	01.03.2015
	

	ІН А.3.2-364:2014
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста машини з холодної регенерації
	01.03.2015 
	

	ІН А.3.2-365:2014
	Примірна інструкція з охорони праці для машиніста установки із забивання стояків бар’єрного огородження
	01.03.2015 
	

	ІН А.3.2-366:2014
	Примірна інструкція з охорони праці для працівників із очищення узбіччя та смуги відводу автомобільних доріг з використанням газонокосарки
	01.03.2015 
	

	Інструкція користувача 
	Інструкція користувача розрахунково-аналітичної системи з визначення коефіцієнта вологопровідності грунтів земляного полотна на автомобільних дорогах загального користування
	
	

	СТАНДАРТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ (СОУ)

	СОУ 45.2-00018112-001:2004
	Ворота дорожні габаритні. Загальні технічні умови. Правила застосування
	01.06.2005
	

	СОУ 45.2-00018112-007:2008
	Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги загального користування. Порядок визначення ділянок і місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на дорогах загального користування
	  01.03.2008 
	

	СОУ 42.1-37641918-008:2016
	Правила побудови викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних  і технічних документів дорожнього господарства
	01.02.2017
	

	CОУ 42.1-37641918-011:2016
	Безпека дорожнього руху. Опори дорожніх знаків. Загальні технічні умови
	01.06.2016 
	

	СОУ 45.2-00018112-013:2006
	Безпека дорожнього руху. Розриви у дорожніх огородженнях І групи. Загальні технічні вимоги
	01.03.2007 
	

	СОУ 45.2-00018112-016:2007
	З’єднання арматурних стержнів обтиснутими втулками
	01.09.2007 
	

	СОУ 45.2-00018112-017:2007
	Гідрофобізатори для цементобетонних покриттів і залізобетонних штучних споруд на автомобільних дорогах. Методи випробування
	01.09.2007 
	

	СОУ 45.2-00018112-020:2009
	Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій
	01.03.2009 
	

	СОУ 42.1-37641918-022:2019  
	Дорожні машини та механізми. Річні нормативні наробітки
	01.01.2020
	

	СОУ 45.2-00018112-024:2008
	Вимоги до ділянок автомобільних доріг на підходах до залізничних переїздів
	01.04.2008 
	

	СОУ 42.1-37641918-034:2018
	Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
	Основний документ

01.04.2018  
	

	СОУ 42.1-37641918-034:2018

СОУ 42.1-37641918-035:2018
	Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи
	Зміна №1 01.10.2019 
	

	
	
	Зміна №2 01.12.2020 
	

	
	
	Основний документ

01.04.2018      
	

	СОУ 42.1-37641918-035:2018


	Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи


	Зміна №1 01.10.2019 
	

	
	
	Зміна №2 01.12.2020
	

	СОУ 45.2-00018112-040:2009
	Безпека дорожнього руху. Введення обмежень руху на автомобільних дорогах
	01.03.2010
	

	СОУ 42.1-37641918-041:2015
	Дорожні машин та механізми. Правила технічної експлуатації 
	01.03.2016  
	

	СОУ 42.1-37641918-041:2015

СОУ 45.2-00018112-043:2009
	Дорожні машин та механізми. Правила технічної експлуатації 

Обстеження мостів та труб після техногенних впливів
	Зміна №1 01.04.2020 
	

	
	
	01.12.2009  
	

	СОУ 45.2-00018112-044:2009
	Споруди транспорту. Статистичні випробування автодорожніх мостів
	01.12.2009  
	

	СОУ 45.2-00018112-045:2010
	Проектування та будівництво споруд з пластикових труб на автомобільних дорогах загального користування
	01.03.2010    
	

	СОУ 45.2-00018112-046:2009
	Асфальтобетон дорожній. Методика оцінки зчеплення між асфальтобетонними шарами при зсуві
	01.03.2010 
	

	СОУ 45.2-00018112-049:2009
	Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Розроблення проектів організації дорожнього руху
	Основний документ          01.02.2010  
	

	СОУ 45.2-00018112-049:2009

СОУ 45.2-00018112-051:2011
	Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Розроблення проектів організації дорожнього руху

Споруди транспорту. Контроль якості матеріалів і конструкцій залізобетонних мостів
	Зміна №1

01.02.2013  
	

	
	
	01.05.2011    
	

	СОУ 45.2-00018112-052.0:2011
	Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Безкаркасні арочні споруди із тонколистової сталі, побудовані з використанням системи універсальних будівельних машин UBM
	01.05.2011    
	

	СОУ 45.2-00018112-052.1:2011
	Норми часу на виготовлення елементів та монтаж безкаркасних арочних споруд із тонколистової сталі з використанням системи універсальних будівельних машин UBM
	01.05.2011    
	

	СОУ 42.1-37641918-053:2016
	Мости та труби. Обстеження підводних частин опор мостів
	01.01.2017  
	

	СОУ 45.2-00018112-054:2010
	Норми часу на розроблення тендерної документації за умовами контракту FIDIC на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт автомобільних доріг та мостів
	01.09.2010  
	

	СОУ 45.2-00018112-055:2010
	Норми часу на виконання процесів візуалізації при проектуванні автомобільних доріг
	01.09.2010  
	

	СОУ 45.2-00018112-060:2012
	Автомобільні дороги. Метод оцінки приживлення тонких шарів зносу до дорожніх покриттів за допомогою пристрою «ЦП-НТУ»
	01.09.2012  
	

	СОУ 45.2-00018112-062:2010
	Конструкції дорожнього одягу автомобільних доріг. Методи випробування на кільцевому стенді. Технічні умови
	01.03.2011 
	

	СОУ 42.1-37641918-064:2019
	Дорожні машини та механізми. Строки експлуатації та норми амортизації
	01.01.2020
	

	СОУ 42.1-37641918-065:2013
	Норми фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та мостів на них
	01.01.2014   
	

	СОУ 45.2-00018112-070:2011
	Споруди транспорту. Мости і труби. Повторне використання залізобетонних та металевих конструкцій мостів
	01.03.2012   
	

	СОУ 42.1-37641918-071:2018
	Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання
	Основний документ

01.04.2018    
	

	СОУ 42.1-37641918-071:2018

СОУ 45.2-00018112-076:2012
	Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання

Асфальтобетонні шари з армуючими прошарками. Метод визначення розрахункових характеристик
	Зміна №1

01.10.2019  
	

	
	
	Зміна №2

01.12.2020  
	

	
	
	01.03.2012     
	

	СОУ 45.2-00018112-077:2012
	Автомобільні дороги. Споживчі властивості автомобільних доріг загального користування
	01.04.2012     
	

	СОУ 45.2-00018112-080:2011
	Автомобільні дороги. Оцінка та реєстрація стану дорожніх покриттів та технічних засобів автомобільних доріг автоматизованими системами відеодіагностики
	01.03.2012   
	

	СОУ 42.1-37641918-081:2017
	Автомобільні дороги. Норми часу на контроль якості матеріалів та робіт
	01.06.2017  
	

	СОУ 42.1-37641918-081:2017

СОУ 42.1-37641918-082:2018
	Автомобільні дороги. Норми часу на контроль якості матеріалів та робіт

Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та механізмів для експлуатаційного утримання
	Зміна №1

01.04.2020 
	

	
	
	Основний документ

01.04.2018  
	

	СОУ 42.1-37641918-082:2018


	Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та механізмів для експлуатаційного утримання


	Зміна №1

01.10.2019 
	

	
	
	Зміна №2

01.12.2020 
	

	СОУ 45.2-37641918-083:2012
	Споруди транспорту. Мости та труби. Відновлення залізобетонних конструкцій мостів з тріщинами методом ін’єктування
	
	

	
	
	01.09.2012  
	

	СОУ 45.2-00018112-084:2012
	Норми часу на паспортизацію автомобільних доріг
	01.08.2012  
	

	СОУ 42.1-37641918-085:2018
	Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання
	01.01.2019  
	

	СОУ 42.1-37641918-087:2019
	Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства
	01.04.2019  
	Для дрібного  поточного ремонту і експлуатаційного утримання

 (з 08.11.2021)

	СОУ 42.1-37641918-091:2013
	Будівельні матеріали. Бетони дорожні, армовані базальтовою фіброю. Загальні технічні вимоги
	01.07.2013 
	

	СОУ 42.1-37641918-093:2013
	Мости та труби. Варіантне проектування мостів
	01.07.2013  
	

	СОУ 42.1-37641918-094:2017
	Дорожні машини та механізми. Норми витрат паливно-мастильних матеріалів
	01.12.2017  
	

	СОУ 42.1-37641918-094:2017

СОУ 42.1-37641918-095:2012
	Дорожні машини та механізми. Норми витрат паливно-мастильних матеріалів

Норми витрат матеріалів для виконання робіт по дорожній горизонтальній розмітці автомобільних доріг
	Зміна № 1 з 01.04.2019 
	

	
	
	Зміна № 2  з 01.04.2020 
	

	
	
	01.03.2013  
	

	СОУ 42.1-37641918-096:2012
	Виробничі норми природних втрат дорожньо-будівельних матеріалів
	01.03.2013  
	

	СОУ 42.1-37641918-097:2017
	Автомобільні дороги. Норми часу на роботи з експлуатаційного утримання
	01.06.2017  
	

	СОУ 42.1-37641918-097:2017

СОУ 42.1-37641918-098:2017
	Автомобільні дороги. Норми часу на роботи з експлуатаційного утримання

Автомобільні дороги. Норми часу на ремонтно-будівельні роботи
	Зміна № 1 з 01.10.2020 
	

	
	
	Зміна № 2 з 01.01.2023
	

	
	
	Зміна № 3 з 08.02.2024
	

	
	
	01.06.2017  
	

	СОУ 42.1-37641918-098:2017


	Автомобільні дороги. Норми часу на ремонтно-будівельні роботи


	Зміна № 1 з 01.10.2020 
	

	СОУ 42.1-37641918-100:2013
	Бітуми дорожні модифіковані з використанням лабораторної лопатевої мішалки. Методи контролю процесу модифікації
	01.08.2013  
	

	СОУ 42.1-37641918-101:2013
	Динамічний метод визначення показників жорстокості основ дорожнього одягу
	01.03.2013 
	

	СОУ 42.1-37641918-102:2013
	Виробничі норми витрат матеріалів на будівництво, ремонти і експлуатаційне утримання автомобільних доріг і мостів
	01.07.2013    
	

	СОУ 42.1-37641918-106:2013
	Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон литі. Технічні умови Втратив чинність Додаток А з 01.04.2017р.              
	01.11.2013                    
	

	СОУ 42.1-37641918-107:2013
	Синтетичні матеріали для армування асфальтобетонного покриття. Оцінка довговічності при циклічному навантаженні
	01.09.2013  
	

	СОУ 42.1-37641918-109:2013
	Норми часу на супроводження геоінформаційної системи Укравтодору
	Основний документ           01.01.2014 
	

	СОУ 42.1-37641918-109:2013

СОУ 42.1-37641918-111:2014
	Норми часу на супроводження геоінформаційної системи Укравтодору

Деформаційні шви автодорожніх мостів. Вимоги до вибору та влаштування
	Зміна №1 01.03.2016  
	

	
	
	01.03.2015  
	

	СОУ 42.1-37641918-112:2014
	Ремонт залізобетонних конструкцій мостів з використанням технології торкретування
	01.03.2015 
	

	СОУ 42.1-37641918-121:2014
	Норми фінансових витрат  на технічне обслуговування  та ремонт дорожньо-будівельних машин і механізмів
	01.01.2015  
	

	СОУ 42.1-37641918-123:2014
	Норми витрат палива на роботу асфальтозмішувальних установок (на заміну НГ..-347)
	01.02.2015 
	

	СОУ 42.1-37641918-128:2019
	Автомобільні дороги. Прийняття робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування
	01.01.2020 

 
	

	ПРАВИЛА (П)                         

	П-Г.1-218-113:2009
	Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України
	01.07.2009                     
	

	П-В.1.1-218-117:2004
	Правила безпеки під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг у гірській місцевості
	30.09.2004 
	

	П-Г.1-218-118:2005
	Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг
	01.12.2005           
	

	П-В.1.1-218-119:2006
	Правила безпеки під час приготування і застосування емульсій в дорожніх господарствах України
	27.12.2006 
	

	ПОЛОЖЕННЯ (Пол.)

	Пол.
	Положення про службу замовника у дорожньому комплексі України (адміністрація автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та в м. Севастополі)
	01.01.2001
	

	Пол.
	Типове положення про випробувальну (дорожню, виробничу, будівельну) лабораторію організації (підприємства) Української державної корпорації «Укравтодор»
	Наказ №11.1-10-125 від 23.12.2007
	

	Пол.-218-03450778-391-2004
	Положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах і в організаціях Укравтодору
	30.11.2004
	

	Пол.-218-03449261-392:2005
	Положення про вахтовий метод організації робіт в дорожньому господарстві
	01.05.2005 
	

	Пол.-218-03449261-393:2008
	Положення про систему управління охороною праці в дорожній галузі
	01.01.2008                 
	

	Пол.-218-03450778-394:2010
	Положення про організацію та порядок виконання робіт з науково-технічного супроводу проектування, будівництва та експлуатації дорожніх об’єктів
	10.12.2010 
	

	Пол.-218-03450778-395:2011
	Положення про службові розслідування нещасних випадків під час будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
	01.01.2012  
	

	АЛЬБОМИ

	_
	Альбом конструкцій дорожніх одягів з використанням цементовмісних матеріалів
	01.01.1997
	

	197-2002.ПС
	Альбом. Конструкції протизсувних споруд на гірських автомобільних дорогах України
	25.12.2003 
	

	198-2002.ЗП
	Альбом. Конструкції земляного полотна, водопропускних труб, водовідвідних і селезахисних споруд для гірських автомобільних доріг України
	25.12.2003
	

	_
	Альбом типових конструкцій дорожніх одягів з підвищеною тріщиностійкістю та стійкістю до колієутворення для магістральних доріг з рухом великовантажного транспорту 
	01.01.2007
	

	 
	Типовий альбом з організації роботи лінійних підрозділів по зимовому утриманні мережі автодоріг загального користування
	03.03.2010 
	

	_
	Альбом типових конструкцій дорожніх одягів по дорогах І – ІІ категорій 
	01.01.2004 
	

	_
	Альбом типових конструкцій дорожніх одягів нежорсткого типу під розрахункові навантаження А1, А2, Б
	20.08.2014
	

	АД А.2.4-37641918-001:2015
	Альбом типових рішень конструкцій опор дорожніх знаків на автомобільних дорогах загального користування
	01.10.2015 
	

	АД А.2.4-37641918-002:2015
	Дренажні конструкції земляного полотна на автомобільних дорогах загального користування. Архітектурно-будівельні креслення.
	01.01.2016 
	

	А Д 2.4-37641918-003:2015
	Альбом типових конструкцій дорожнього одягу мостового полотна
	01.01.2016 
	

	АД А.2.4-37641918-004:2016
	Альбом типових конструкцій нежорстких дорожніх одягів для доріг І – ІІ категорій на навантаження 130 кН
	01.07.2016 
	

	А В.2.3-37641918-005:2018
	Альбом технічних рішень застосування неметалевих композитних ґраток при ремонті залізобетонних транспортних споруд методом торкретування
	01.04.2018 
	

	АД А.2.4-37641918-006:2018
	Альбом типових проектних рішень конструкцій земляного полотна автомобільних доріг загального користування 
	05.12.2018
	

	А Д.2.4-37641918-007:2018
	Альбом типових конструкцій дорожнього одягу з шарами підсилення підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості 
	20.12.2018 
	

	АА.2.4-37641918-008:2018
	Альбом типових схем організації дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування 
	21.07.2020
	

	А В.2.3-37641918-009:2019
	Альбом типових рішень щодо армування  ґратками композитними шарів основи і покриття нежорсткого дорожнього одягу
	24.05.2019 
	

	А А.2.4-37641918-010:2019
	Альбом типових схем організації дорожнього руху із застосуванням засобів заспокоєння руху 
	21.07.2020
	

	А В.2.4-37641918-011:2020
	Альбом типових проектних рішень споруд поверхневого водовідведення на автомобільних дорогах загального користування
	22.12.2020 
	

	А А.2.4-37641918-013:2021
	Альбом типових конструкцій цементобетонного покриття на залізобетонній плиті проїзної частини автодорожніх мостів
	01.10.2021 
	

	А В.2.3-37641918-014:2022
	Альбом типових проєктних рішень конструкцій укріплення земляного полотна на автомобільних дорогах загального користування
	01.10.2023 
	

	А В.2.3-37641918-015:2023
	Альбом типових конструкцій жорсткого дорожнього одягу з асфальтобетонними шарами підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості
	01.01.2024
	

	КАТАЛОГИ

	_
	Відомчий каталог збірних бетонних і залізобетонних мостових і дорожніх виробів
	01.01.1999
	

	_
	Каталог-довідник. Пластифікатори і модифікатори для застосування в  дорожньому будівництві 
	 01.01.1999 
	

	_
	Каталог раціональних конструкцій дорожніх одягів для автомобільних доріг місцевого значення та під’їздів до населених пунктів
	01.01.2007 
	

	_
	Класифікація рівнів експлуатаційного утримання автомобільних доріг
	01.01.2007
	

	 
	Каталог типових конструкцій дорожніх одягів автомобільних доріг загального користування та стоянок великовагових транспортних засобів
	 01.01.2011
	

	Каталог
	Сучасні засоби захисту поверхні залізобетонних транспортних споруд від корозії
	01.12.2018 
	

	Каталог
	Сучасні матеріали для будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг (2020) 
	01.01.2021
	

	ДОВІДНИКИ

	_
	Класифікаційний довідник добавок та матеріалів для модифікації бітумів та асфальтобетонів
	12.11.2009
	

	_
	Уніфікований залізобетонний напружений елемент прольотів (НЕП) довжиною 18 – 27 м, армований стержневою арматурою. Робочі креслення
	10.09.2004 
	

	 
	Довідник мостового майстра з утримання та ремонту мостів
	 
	

	Довідник № 1
	Довідник розрахункових характеристик ґрунтів, матеріалів покриття і основи дорожнього одягу та навантажень від транспортних засобів
	01.11.2017
	

	Довідник № 2
	Розрахункових характеристик асфальтобетонів
	19.01.2018
	

	Довідник № 3
	Розрахункові в’язко-пружні характеристики та значення границі міцності при стиску, розтягу та зсуві асфальтобетонів 
	18.01.2018
	

	Довідник №4
	Кліматичні характеристики та кліматичне районування території України для регулювання водно-теплового режиму в дорожньому будівництві
	01.11.2018
	

	Довідник №5
	Кліматичні характеристики та кліматичне районування території України для розрахунку нежорсткого дорожнього одягу
	18.12.2019
	

	ІНШЕ

	
	 Укрупнені усереднені показники відновної вартості
	01.01.2018 
	

	Збірник
	Збірник «Схеми операційного контролю якості дорожньо-будівельних робіт та робіт з ремонту і  утримання автомобільних доріг»
	01.01.2015 
	

	 Типові схеми
	Типові схеми сполучення мостів з підходами
	09.12.2005 
	

	Спеціальний методичний збірник
	Нормативно-методичне забезпечення заходів програми підвищення безпеки дорожнього руху «500-500-1000»
	з 2018 
	

	Заходи
	Комплекс заходів на 2018 – 2021 роки з обмеження негативного впливу на стан навколишнього природного середовища при новому будівництві, реконструкції, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування державного значення 
	01.08.2018 
	

	Збірник 
	Збірник роз’яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт (випуск № 9)
	13.08.2018 
	

	Збірник
	Збірник роз’яснень з питань визначення вартості робіт (випуск № 10)
	01.08.2019 
	

	Збірник
	Збірник роз’яснень з питань визначення вартості робіт (випуск № 11)
	01.04.2020 
	

	Збірник
	Збірник усереднених показників вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів
	01.06.2020 
	

	Збірник
	Збірник роз’яснень з питань визначення вартості дорожніх  робіт              (випуск № 12)
	04.01.2021 
	

	Збірник 
	Збірник роз’яснень з питань визначення вартості дорожніх  робіт              (випуск № 13)
	01.01.2022 
	

	Показники вартості
	Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів 
	07.10.2019 
	

	Укрупнені кошторисні ціни і нормативи
	Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання дорожніх робіт 
	01.11.2019 
	

	Укрупнені кошторисні ціни і нормативи
	Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання дорожніх робіт
	01.11.2020 
	

	Показники вартості
	Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів
	01.12.2020 
	

	Укрупнені кошторисні ціни і нормативи
	Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання робіт з будівництва мостових споруд
	01.07.2020 
	

	Збірник
	Збірник укрупнених кошторисних цін і нормативів на виконання дорожніх робіт
	01.11.2022
	

	Пропозиції
	Пропозиції щодо визначення потрібного модуля пружності конструкції нежорсткого дорожнього одягу та граничного навантаження на дорожній одяг при русі великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування
	
	


